## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi, đơn cực, không khóa, có núm xoay | Tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi, sử dụng nhiều lần - Cấu tạo + Không khóa + Có gắn đốt điện đơn cực + Tay cầm có góc 120 độ, (±5%). + Thiết kế có núm xoay 360 độ + Tương thích với ruột và vỏ ngoài dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực hãng Karl Storz có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 23.7
2 | 2 | Vỏ ngoài của dụng cụ phẫu thuật nội soi, đơn cực, chiều dài 36cm, đường kính 5mm | Vỏ ngoài của dụng cụ phẫu thuật nội soi, sử dụng nhiều lần - Cấu tạo + Chiều dài: 36cm, (±5%). + Đường kính thân: 5mm + Có phủ lớp cách điện + Thiết kế lỗ làm sạch + Tương thích với ruột và tay cầm dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực hãng Karl Storz có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 39.7
3 | 3 | Dụng cụ phẫu tích, đơn cực, đầu hình L, chiều dài 36cm, đường kính 5mm | Dụng cụ phẫu tích, đơn cực, đầu hình L - Cấu tạo: + Chiều dài: 36cm, (±5%). + Đường kính thân: 5mm + Có phủ lớp cách điện + Đầu hình L + Có đầu nối với dây đốt đơn cực - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 10
4 | 4 | Ống bơm hút dịch, chiều dài 36cm, đường kính 5mm | Ống bơm hút dịch, sử dụng nhiều lần - Cấu tạo: + Chiều dài: 36cm, (±5%). + Đường kính thân: 5mm + Có nhiều lỗ bên ở đầu xa + Có khóa nước 2 chiều - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 12.7
5 | 5 | Dây đốt của dụng cụ đốt cầm máu nội soi, chiều dài 300cm | Dây đốt của dụng cụ đốt cầm máu nội soi - Cấu tạo: + Chiều dài: 300cm, (±5%) + Tương thích với dụng cụ đốt cầm máu nội soi hãng Karl Storz có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 43.3
6 | 6 | Tay cầm của dụng cụ đốt cầm máu nội soi | Tay cầm của dụng cụ đốt cầm máu nội soi Cấu tạo: - Cán không khóa - Tương thích với vỏ ngoài của dụng cụ đốt cầm máu nội soi hãng Karl Storz có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 9.1
7 | 7 | Vỏ ngoài của dụng cụ đốt cầm máu nội soi, chiều dài 33cm, đường kính 5mm | Vỏ ngoài của dụng cụ đốt cầm máu nội soi - Cấu tạo: + Chiều dài: 33cm, (±5%). + Đường kính thân: 5mm - Tương thích với tay cầm của dụng cụ đốt cầm máu nội soi hãng Karl Storz có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 9.1
8 | 8 | Ruột của dụng cụ đốt cầm máu nội soi, chiều dài 33cm, đường kính 5 mm | Ruột của dụng cụ đốt cầm máu nội soi - Vật liệu: hợp kim có bọc lớp cách điện - Cấu tạo: + Chiều dài: 33cm, (±5%). + Đường kính: 5mm + Hàm rộng: 3mm - Tương thích với vỏ ngoài, vỏ trong và cán của dụng cụ đốt cầm máu nội soi hãng Karl Storz có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 50.3
9 | 9 | Ron dùng trong tay cầm của dụng cụ đốt cầm máu nội soi | Ron dùng trong tay cầm của dụng cụ đốt cầm máu nội soi -Cấu tạo: + Tương thích với tay cầm của dụng cụ đốt cầm máu nội soi hãng Karl Storz có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 50
10 | 10 | Dung cụ phẫu tích, đầu hình xẻng, chiều dài 36cm, đường kính 5mm | Dung cụ phẫu tích đầu hình xẻng, sử dụng nhiều lần - Cấu tạo: + Chiều dài: 36cm, (±5%). + Đường kính thân: 5mm + Có đầu nối với dây đốt đơn cực - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3.9
11 | 11 | Kềm mang kim, hàm cong phải, tay cầm có khóa, chiều dài 33cm, đường kính 5mm | Kềm mang kim, sử dụng nhiều lần - Cấu tạo: + Chiều dài: 33cm, (±5%). + Đường kính thân: 5mm + Hàm cong sang phải + Tay cầm có khóa, cong xuống + Dùng để sử dụng với kim khâu cỡ 0/0 đến 7/0 - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 10.6
12 | 12 | Dụng cụ đóng cân cơ, chiều dài 170mm, đường kính 2.8mm | Dụng cụ đóng cân cơ, sử dụng nhiều lần - Cấu tạo: + Chiều dài: 170mm, (±5%). + Đường kính thân: 2.8mm + Dùng để nối - đóng các cân cơ dưới da do vết rách trocar - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1.2
13 | 13 | Dây đốt cao tần đơn cực, chiều dài 300cm, đầu cắm 8mm | Dây đốt cao tần đơn cực - Cấu tạo: + Chiều dài: 300cm, (±5%). + Đầu cắm: 8mm - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 26.8
14 | 14 | Ống soi quang học, góc soi nghiêng 45 độ, chiều dài 31cm, đường kính 10mm | Ống soi quang học HOPKINS II - Cấu tạo: + Góc soi nghiêng 45 độ + Chiều dài: 31cm, (±5%) + Đường kính thân: 10mm - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
15 | 15 | Dây cáp quang học, chiều dài 250cm, đường kính 4.8mm | Dây cáp quang học - Cấu tạo: + Chiều dài: 250cm, (±5%). + Đường kính thân: 4.8mm - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 32.4
16 | 16 | Tay bào mô | Tay bào mô gồm có : - Motor trục rỗng: 01 Cái - Nòng trong đầu tù: 01 Cái - Vỏ ngoài ngắn, đường kính 12mm: 01 Cái - Tay cầm: 01 Cái - Dao cắt, đường kính 12mm: 02 Cái - Van mô tơ: 01 Cái - Nắp đậy, dùng 1 lần: 30 Cái - Kẹp phẫu tích, đường kính 12mm: 02 Cái - Vòng đệm: 05 Cái - Tương thích với máy bào mô UNIDRIVE S III có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Bộ | 1.1
17 | 17 | Tay cầm kim loại của kẹp phẫu tích, có khóa, có núm xoay | Tay cầm kim loại của kẹp phẫu tích - Cấu tạo: + Có khóa + Thiết kế có núm xoay + Tương thích với ruột và vỏ của kẹp phẫu tích hãng Karl Storz có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1.1
18 | 18 | Vỏ của kẹp phẫu tích, chiều dài 36cm, đường kính 12mm | Vỏ của kẹp phẫu tích - Cấu tạo: + Chiều dài 36cm, (±5%). + Đường kính: 12mm + Thiết kế lỗ làm sạch + Tương thích với ruột và tay cầm của kẹp phẫu tích hãng Karl Storz có tại Bệnh viện. - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 5.1
19 | 19 | Ruột của kẹp phẫu tích, chiều dài 36cm, ngàm dài 32mm | Ruột của kẹp phẫu tích - Cấu tạo: + Chiều dài: 36cm, (±5%) + Chiều dài ngàm: 32mm + Hàm mở 02 bên + Tương thích với ruột và tay cầm của kẹp phẫu tích đường kính 12mm hãng Karl Storz có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2.1
20 | 20 | Ruột của kẹp phẫu tích, chiều dài 36cm, ngàm dài 27mm | Ruột của kẹp phẫu tích, sử dụng nhiều lần - Cấu tạo: + Chiều dài: 36cm, (±5%) + Chiều dài ngàm: 27mm + Kiểu răng cưa + Hàm mở 02 bên - Tương thích với tay cầm và vỏ dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực đường kính 5mm hãng Karl Storz có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
21 | 21 | Vỏ của trocar, chiều dài 10cm, đường kính 11mm | Vỏ của trocar 11mm, sử dụng nhiều lần - Cấu tạo: + Chiều dài khoảng 10cm, (±5%) + Đường kính 11mm + Có đầu nối LUER để bơm hơi + Vỏ không có vòng xoắn - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 5.1
22 | 22 | Nòng của trocar chiều dài 10cm, đường kính 11mm | Nòng của trocar 11mm, sử dụng nhiều lần - Cấu tạo: + Chiều dài 10cm (±5%) + Đường kính 11mm + Đầu hình nón - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 5.1
23 | 23 | Van của vỏ trocar đường kính 11mm | Van của vỏ trocar 11mm, - Cấu tạo + Sử dụng 1 lần + Tiệt khuẩn - Tương thích với vỏ của trocar 11mm - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 200
24 | 24 | Vỏ của trocar chiều dài 10.5cm, đường kính 11mm | Vỏ ngoài trocar trơn cỡ 11 mm, - Cấu tạo: + Chiều dài 10.5cm, (±5%), + Đường kính: 11mm + Vỏ không có vòng xoắn + Có van khí - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2.5
25 | 25 | Van của vỏ trocar đường kính 11mm | Van của vỏ trocar đường kính 11mm, sử dụng nhiều lần - Cấu tạo: + Đường kính: 11mm - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 5.5
26 | 26 | Nòng của trocar chiều dài 10.5cm, đường kính 11 mm | Nòng trong trocar 11 mm, sử dụng nhiều lần - Cấu tạo: + Chiều dài: 10.5cm, (±5%) + Đường kính: 11 mm + Đầu của nòng trocar: Hình tam giác - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 5.5
27 | 27 | Nút giảm cho trocar cỡ 11mm xuống 6mm | Nút giảm cho trocar cỡ 11mm xuống 6mm: - Sử dụng cho trocar cỡ 11mm, chiều dài 10.5cm - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6.1
28 | 28 | Vỏ của trocar chiều dài 6cm, đường kính 11mm | Vỏ của trocar 11 mm, sử dụng nhiều lần - Cấu tạo: + Chiều dài 6cm, (±5%). + Đường kính 11 mm + Vỏ có vòng xoắn - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 7
29 | 29 | Nòng của trocar chiều dài 6cm, đường kính 11mm | Nòng của trocar 11 mm, sử dụng nhiều lần - Cấu tạo: + Chiều dài: 6cm, (±5%). + Đường kính: 11 mm + Đầu tù - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
30 | 30 | Tay cầm của kẹp phẫu tích lưỡng cực (loại RoBi) | Tay cầm của của kẹp phẫu tích lưỡng cực (loại RoBi) - Cấu tạo: + Cán không khóa + Thiết kế có núm xoay 360 độ - Tương thích với vỏ và ruột của kẹp lưỡng cực (loại RoBi) của hãng Karl Storz có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 8
31 | 31 | Vỏ của kẹp phẫu tích lưỡng cực (loại RoBi), chiều dài 36cm, đường kính 5mm | Vỏ của kẹp phẫu tích lưỡng cực (loại RoBi) - Cấu tạo: + Chiều dài: 36cm (±5%) + Đường kính thân: 5mm + Cách nhiệt + Thiết kế lỗ làm sạch - Tương thích với tay cầm và ruột của kẹp lưỡng cực (loại RoBi) của hãng Karl Storz có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 7
32 | 32 | Ruột của kẹp phẫu tích lưỡng cực (loại RoBi), chiều dài 36cm, ngàm dài 24mm, đầu kelly | Ruột của kẹp phẫu tích lưỡng cực (loại RoBi) - Cấu tạo: + Chiều dài: 36cm, (±5%). + Chiều dài ngàm: 24mm + Hàm mở 02 bên + Đầu kelly - Tương thích với tay cầm và vỏ của kẹp lưỡng cực (loại RoBi) đường kính thân 5mm của hãng Karl Storz có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 12
33 | 33 | Điện cực bóc tách lưỡng cực, bán cứng, chiều dài 36cm, cỡ 5Fr. | Điện cực bóc tách lưỡng cực - Cấu tạo: + Chiều dài: 36cm, (±5%). + Cỡ 5Fr. + Bán cứng + Đầu điện cực gập góc 90 độ - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
34 | 34 | Dụng cụ nâng vòm dùng trong phẫu thuật nội soi cắt tử cung | Dụng cụ nâng vòm dùng trong phẫu thuật nội soi cắt tử cung, gồm có: - Tay cầm: 01 Cái - Vỏ ngoài cầm nắm: 01 Cái - Đầu sứ, đường kính 40 mm, chiều dài 30 mm, (±5%).: 01 Cái - Đầu sứ, đường kính 35 mm, chiều dài 30 mm, (±5%): 01 Cái - Đầu sứ, đường kính 32 mm, chiều dài 30 mm, (±5%): 01 Cái - Ruột trong xoắn ốc, đường kính 15 mm: 01 Cái - Ruột trong xoắn ốc, đường kính 20 mm: 01 Cái - Ruột trong đường kính 6mm, dài 60 mm, (±5%): 01 Cái - Ruột trong đường kính 6mm, dài 80 mm, (±5%): 01 Cái - Ruột trong đường kính 6mm, dài 100 mm, (±5%): 01 Cái - Khóa cho ruột trong xoắn ốc: 01 Cái - Cấu tạo: + Dùng để nâng và giữ tử cung + Dụng cụ được khắc mã sản phẩm. - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Bộ | 1
35 | 35 | Kẹp sinh thiết, cong, chiều dài 22cm, đường kính 2.2mm | Kẹp sinh thiết - Cấu tạo: + Chiều dài: 22cm, (±5%) + Đường kính thân: 2.2mm + Cong + Đầu nối vệ sinh có khóa LUER - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1.1
36 | 36 | Chổi vệ sinh, chiều dài 90cm, đường kính 2.6mm | Chổi vệ sinh - Cấu tạo: + Chiều dài: 90cm (±5%) + Đường kính thân: 2.6mm + Thích hợp cho làm sạch các loại ống soi có lòng kênh nhỏ từ 2mm -> 2.3mm - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 50
37 | 37 | Chổi vệ sinh, chiều dài 135cm đường kính 1.7mm | Chổi vệ sinh - Cấu tạo: + Chiều dài: 135cm, (±5%). + Đường kính thân: 1.7mm + Thích hợp cho làm sạch các loại ống soi có lòng kênh nhỏ từ 1.2mm -> 1.5mm - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 50
38 | 38 | Dây cáp quang học, chiều dài 230cm, đường kính 3.5mm | Dây cáp quang học: - Cấu tạo: + Chiều dài: 230cm, (±5%) + Đường kính thân: 3.5mm - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Dây | 2
39 | 39 | Dụng cụ tương thích vuông góc 90 độ | Dụng cụ tương thích vuông góc 90 độ: - Đường kính 4,8mm - Tương thích với ống soi và dây dẫn sáng hãng Karl Storz đang sử dụng tại bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
40 | 40 | Đầu camera nội soi | Đầu camera: - Tiêu cự f = 15-31mm - Độ cảm biến hình ảnh : 3 × 1/3//CCD – Chip. - Độ nhạy tối thiểu: F 1.4/1.17 Lux ( Min. Sensitivity) - Cơ chế Grip: Bộ chuyển đổi thị kính tiêu chuẩn. - Cáp: Không thể tháo rời. - Chiều dài dây cáp nối: 300cm, (±5%). - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
41 | 41 | Dụng cụ đốt | Dụng cụ đốt và có kênh hút - Cấu tạo: + Cách điện, có đầu nối với dây đốt điện đơn cực + Đường kính 5 mm, + Chiều dài: 30 cm, (±5%). - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2.2
42 | 42 | Kềm gắp sỏi + rút JJ | Kềm gắp sỏi + rút JJ - Cấu tạo: + Kiểu Perez - Castro + Đường kính: 4 Fr + Kiềm cứng hàm dài, chiều dài 60cm + Hàm mở 2 bên. - Tương thích với máy nội soi của hãng Karl Storz có tại Bệnh viện. - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1.1
43 | 43 | Van silicon của trocar 6mm | Van silicone của trocar 6mm - Cấu tạo: + Van silicon + Sử dụng nhiều lần - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 5
44 | 44 | Ruột kẹp phẫu tích loại CROCE-OLMI | Ruột kẹp phẫu tích loại CROCE-OLMI: - Cấu tạo: + Không san chấn + Hàm có cửa sổ, cong - Tương thích với ruột và tay cầm của kẹp phẫu tích Karl Storz có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
45 | 45 | Ruột kẹp phẫu tích loại Clickline | Ruột của kẹp phẫu tích loại Clickline (clamp ruột ngắn) - Cấu tạo: + Cỡ 5mm + Chiều dài: 36cm (±5%) + Chiều dài ngàm: 26mm + Hàm mở 01 bên, có rãnh ngang không sang chấn và có cửa số + Tương thích với ruột và tay cầm của kẹp phẫu tích Karl Storz có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
46 | 46 | Ruột kẹp phẫu tích hàm cá sấu | Ruột kẹp phẫu hàm cá sấu - Cấu tạo + hàm mở 02 bên + Chiều dài 36 + Cỡ 5mm - Tương thích với ruột và tay cầm của kẹp phẫu tích Karl Storz có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
47 | 47 | Nòng trong loại bán nhọn dùng với ống vỏ ngoài nội soi khớp đường kính 6mm | Nòng trong - Cấu tạo : + Loại bán nhọn + Tương thích ống vỏ ngoài nội soi khớp đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
48 | 48 | Ống soi quang học, góc soi nghiêng 30 độ, chiều dài 18cm, đường kính 4mm | Ống soi quang học: - Cấu tạo: + Góc soi nghiêng 30 độ + Chiều dài: 18cm, (±5%) + Đường kính thân: 4mm - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
49 | 49 | Ống vỏ ngoài nội soi khớp | Ống vỏ ngoài nội soi khớp - Cấu tạo + Cơ chế khớp nối nhanh, + Có 2 khóa nước, xoay tròn được, đường kính 4 mm, chiều dài làm việc 7.5 cm, (±5%). - Tương thích với ống soi quang học 30 độ và nòng trong nội soi hãng Karl Storz - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
50 | 50 | Ống vỏ ngoài nội soi khớp lưu lượng cao | Ống vỏ ngoài nội soi khớp lưu lượng cao : - Cấu Tạo + Cơ chế khớp nối nhanh, đầu xa thuôn nhọn + Có lỗ tưới rữa, có 2 khóa nước, xoay tròn được + Đường kính 6 mm, chiều dài làm việc 13.5 cm, (±5%) - Sử dụng tương thích ống soi quang học 30 độ, 70 độ, nòng trong đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
51 | 51 | Ống soi quang học, góc soi thẳng 0 độ, chiều dài 18cm, đường kính 4mm | Ống soi quang học: - Cấu tạo: + Góc thẳng 0 độ + Chiều dài: 18cm, (±5%) + Đường kính thân: 4mm - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
52 | 52 | Ống soi quang học, góc soi thẳng 0 độ, chiều dài 11cm, đường kính 2.7mm | Ống soi quang học: - Cấu tạo: + Góc thẳng 0 độ + Chiều dài: 11cm, (±5%). + Đường kính thân: 2.7mm - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
53 | 53 | Ống soi niệu quản bể thận | Ống soi niệu quản bể thận: - Cấu tạo: + Đường kính đầu xa 7 Fr + Đường kính ngoài ống soi tăng dần từng bậc từ 8 Fr - 12 Fr + Thị kính gập góc + Đường kính kênh trung tâm: 5.0 Fr. + Góc soi: 6 độ + Chiều dài: 43 cm, (±5%). + Thị kính gập góc + Các linh kiện đi kèm: Cổng dụng cụ với 01 kênh nắp chặn nước, Đầu nối khóa luer Đầu nối khóa luer có khóa nước Khó nước chỉnh lưu lượng Ống dẫn đường Vỏ lưới bảo quản ống soi - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Bộ | 1
54 | 54 | Vỏ ngoài trocar, vòng xoắn | Vỏ ngoài trocar vòng xoắn: - Cấu tạo + Có đầu nối để bơm khí. + Có vòng xoắn, có van khoá, đường kính 6mm, chiều dài 10.5cm, (±5%). - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 5
55 | 55 | Ống soi mềm bàng quang niệu đạo | Ống soi mềm bàng quang niệu đạo: - Hướng soi: 0 độ - Góc soi: 110 độ - Chiều dài làm việc: 37cm, (±5%). - Kênh dụng cụ: 7Fr - Đường kính thân ống soi: 15.5FR - Hoạt động đầu xa 02 hướng: + Hướng lên: ≥ 210 độ + Hướng xuống: ≥ 140 độ - Các linh kiện kèm theo: + Kẹp phẫu tích cho mãnh sỏi nhỏ, hàm mở 1 bên, loại dẻo, cỡ 5Fr, chiều dài 73cm, (±5%). + Kềm sinh thiết, hàm mở 1 bên, loại dẻo, cỡ 5Fr, chiều dài 73cm, (±5%). + Nắp đậy đồng hồ áp lực + Đồng hồ kiểm tra rò rỉ + Chổi vệ sinh dụng cụ + Đầu nối khóa Luer - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Bộ | 1
56 | 56 | Dây đốt cao tần đơn cực, chiều dài 300cm, đầu cắm 4mm | Dây đốt cao tần đơn cực - Vật liệu: hợp kim có bọc lớp vỏ cách điện - Cấu tạo: + Chiều dài: 300cm, (±3%) + Đầu cắm: 4mm - Dụng cụ được khắc laser mã sản phẩm - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Dây | 2
57 | 57 | Kềm mang kim, hàm cong trái, tay cầm có khóa, chiều dài 33cm, đường kính 5mm | Kềm mang kim hàm cong trái - Cấu tạo: + Cỡ 5mm + Chiều dài 33cm, + Hàm cong sang trái + Tay cầm có khóa thuận tiện + Dùng để sử dụng với kim khâu cỡ 0/0 đến 7/0 - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2.2
58 | 58 | Nòng của trocar chiều dài 11cm, đường kính 6mm | Nòng của trocar 11 mm, sử dụng nhiều lần - Cấu tạo: + Chiều dài: 11cm (±5%) + Đường kính: 6mm + Đầu hình tháp - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 5
59 | 59 | Ruột Kéo phẫu tích | Ruột Kéo phẫu tích, loại cong - Cấu tạo : + Lưỡi dài 17mm + hàm mở 02 bên. + Cỡ 5 mm + Chiều dài 36 cm, (±5%) - Tương thích với máy nội soi buồng tử cung của hãng Karl Storz có tại Bệnh viện. - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
60 | 60 | Ống soi quang học | Ống soi quang học: - Cấu tạo: + Góc soi 30 độ + Đường kính 2,7 mm + Chiều dài 11 cm, (±5%). + Có thể hấp khử trùng + Tích hợp truyền ánh sáng sợi quang + Dụng cụ được khắc laser: mã sản phẩm - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
61 | 61 | Nòng trong đầu tù dùng với ống vỏ ngoài nội soi khớp đường kính 4mm | Nòng trong - Cấu tạo: + Đầu tù + Đường kính 4 mm, chiều dài làm việc 7,5 cm, (±5%). - Tương thích với ống vỏ ngoài nội soi khớp đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
62 | 62 | Chổi vệ sinh hàm dụng cụ phẫu thuật nội soi | Chổi vệ sinh hàm của dụng cụ phẫu thuật nội soi + Kích thước: 151 x 15 x7.5mm, (±5%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 100
63 | 63 | Ống vỏ ngoài nội soi thăm khám vùng tử cung | Ống vỏ ngoài nội soi thăm khám vùng tử cung: - Cấu tạo: + Đường kính: 5.1mm + Kèm đầu nối khóa Luer - Tương thích với ống soi 30 độ, đường kính thân 5mm của hãng Karl Storz có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 1