## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Thay thế linh kiện cho máy rã đông huyết tương | Bộ giữ nhiệt dùng cho thiết bị làm ẩm khối hồng cầu và xả đông huyết tương tương thích với máy rã đông huyết tương model: Plasmatherm, hãng sản xuất: Barkey, số serial: 1113233: - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi thay thế linh kiện, không còn tình trạng xì nước trong quá trình hoạt động, thiết bị hoạt động bình thường. | Bộ | 1
2 | 2 | Thay thế linh kiện cho máy tiệt khuẩn | Cảm biến áp suất (Pressure Switch) tương thích máy tiệt khuẩn model: HS6617ER-2, hãng sản xuất: Getinge, số serial: 0011133646-010-01: - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi thay thế linh kiện, máy không còn báo lỗi “Door gasket fail”, thiết bị đáp ứng nhu cầu chuyên môn. | Cái | 1