## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Kiềm kẹp clip Polymer mổ mở cỡ ML, dài 20 cm | Kiềm kẹp clip Polymer mổ mở cỡ ML - Kích thước: dài 20cm (±5%) - Chất liệu: Thép không rỉ - Thiết kế mở khoá để dễ làm sạch - Tương thích với clip kẹp mạch máu polymer cỡ ML -Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
2 | 2 | Kiềm kẹp clip Polymer mổ mở cỡ L, dài 20 cm | Kiềm kẹp clip Polymer mổ mở cỡ L - Kích thước: dài 20cm (±5%) - Chất liệu: Thép không rỉ - Thiết kế mở khoá để dễ làm sạch - Tương thích với clip kẹp mạch máu polymer cỡ L - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
3 | 3 | Kiềm kẹp clip Polymer mổ mở cỡ XL, dài 28 cm | Kiềm kẹp clip Polymer mổ mở cỡ XL - Kích thước: dài 28cm (±5%) - Chất liệu: Thép không rỉ - Thiết kế mở khoá để dễ làm sạch - Tương thích với clip kẹp mạch máu polymer cỡ XL - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
4 | 4 | Kiềm kẹp clip Polymer nội soi cỡ ML, dài 32cm, đầu thẳng, đường kính 5mm | Kiềm kẹp clip Polymer mổ nội soi cỡ ML - Kích thước: dài 32cm (±5%), đầu thẳng, đường kính 5mm - Chất liệu: Thép không rỉ - Thiết kế có núm xoay, có cổng xả - Tương thích với clip kẹp mạch máu polymer cỡ ML - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 12
5 | 5 | Kiềm kẹp clip Polymer nội soi cỡ L, dài 32cm, đầu thẳng, đường kính 10mm | Kiềm kẹp clip Polymer mổ nội soi cỡ L - Kích thước: dài 32cm (±5%), đầu thẳng, đường kính 10mm - Chất liệu: Thép không rỉ - Thiết kế có núm xoay, có cổng xả - Tương thích với clip kẹp mạch máu polymer cỡ L - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 8
6 | 6 | Kiềm kẹp clip Polymer nội soi cỡ XL, dài 32 cm, đầu thẳng, đường kính 10mm | Kiềm kẹp clip Polymer mổ nội soi cỡ XL - Kích thước: dài 32cm (±5%), đầu thẳng, đường kính 10mm - Chất liệu: Thép không rỉ - Thiết kế có núm xoay, có cổng xả - Tương thích với clip kẹp mạch máu polymer cỡ XL - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
7 | 7 | Kiềm kẹp clip titanium mổ mở cỡ Micro, dài 20cm, cong 15-25 độ | Kiềm kẹp clip titanium mổ mở cỡ Micro - Kích thước: dài 20cm (±5%), cong 15-25 độ - Chất liệu: Thép không rỉ - Thiết kế mở khoá để dễ làm sạch - Tương thích với clip kẹp mạch máu titanium cỡ Micro - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
8 | 8 | Kiềm kẹp clip titanium mổ mở cỡ S, dài 20cm, cong 15-25 độ | Kiềm kẹp clip titanium mổ mở cỡ S - Kích thước: dài 20cm (±5%), cong 15-25 độ - Chất liệu: Thép không rỉ - Thiết kế mở khoá để dễ làm sạch - Tương thích với clip kẹp mạch máu titanium cỡ nhỏ - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
9 | 9 | Kiềm kẹp clip titanium mổ mở cỡ S-wide, dài 20cm, cong 15-25 độ | Kiềm kẹp clip titanium mổ mở cỡ S-wide - Kích thước: dài 20cm (±5%), cong 15-25 độ - Chất liệu: Thép không rỉ - Thiết kế mở khoá để dễ làm sạch - Tương thích với clip kẹp mạch máu titanium cỡ S-Wide - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
10 | 10 | Kiềm kẹp clip titanium mổ mở cỡ M, dài 20cm, cong 15-25 độ | Kiềm kẹp clip titanium mổ mở cỡ M - Kích thước: dài 20cm (±5%), cong 15-25 độ - Chất liệu: Thép không rỉ - Thiết kế mở khoá để dễ làm sạch - Tương thích với clip kẹp mạch máu titanium cỡ M - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
11 | 11 | Kiềm kẹp clip titanium mổ mở cỡ ML, dài 20cm, cong 15-25 độ | Kiềm kẹp clip titanium mổ mở cỡ ML - Kích thước: dài 20cm (±5%), cong 15-25 độ - Chất liệu: Thép không rỉ - Thiết kế mở khoá để dễ làm sạch - Tương thích với clip kẹp mạch máu titanium cỡ ML - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
12 | 12 | Kiềm kẹp clip titanium mổ mở cỡ L, dài 20cm, cong 15-25 độ | Kiềm kẹp clip titanium mổ mở cỡ L - Kích thước: dài 20cm (±5%), cong 15-25 độ - Chất liệu: Thép không rỉ - Thiết kế mở khoá để dễ làm sạch - Tương thích với clip kẹp mạch máu titanium cỡ L - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
13 | 13 | Kiềm kẹp clip titanium nội soi cỡ M, dài 32 cm, đường kính 5-10mm | Kiềm kẹp clip titanium mổ nội soi cỡ M - Kích thước: dài 32cm (±5%) - Đường kính 5-10mm - Chất liệu: Thép không rỉ - Thiết kế có núm xoay lớn xoay 360 độ, có cổng xả - Tương thích với clip kẹp mạch máu titanium cỡ M - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
14 | 14 | Kiềm kẹp clip titanium mổ nội soi cỡ ML, dài 33-36 cm, Đường kính: 10 mm | Kiềm kẹp clip titanium mổ nội soi cỡ ML - Kích thước: dài 32-36 cm - Đường kính: 10 mm - Chất liệu: Thép không rỉ - Thiết kế với thân xoay - Tương thích với clip kẹp mạch máu titanium cỡ ML - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 7
15 | 15 | Kiềm kẹp clip titanium mổ nội soi cỡ L, dài 32-36 cm, Đường kính: 10 mm | Kiềm kẹp clip titanium mổ nội soi cỡ L - Kích thước: dài 32-36 cm - Đường kính: 10 mm - Chất liệu: Thép không rỉ - Thiết kế với thân xoay - Tương thích với clip kẹp mạch máu titanium cỡ L - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 5