## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Dao hình liềm, đầu nhọn, chiều dài 19 cm | Dao hình liềm - Cấu tạo: + Đầu nhọn + Chiều dài làm việc: 19 cm (±3%) - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 7
2 | 2 | Muỗng nạo, cỡ nhỏ, chiều dài 19 cm | Muỗng nạo - Cấu tạo: + Đầu thuôn dài + Cỡ nhỏ + Chiều dài làm việc: 19 cm (±3%) - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
3 | 3 | Muỗng nạo xoang trán, cong 90 độ, chiều dài 19 cm | Muỗng nạo xoang trán - Cấu tạo: + Cong 90 độ + Hình bầu dục, lưỡi cắt về phía trước + Chiều dài làm việc: 19 cm (±3%) - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
4 | 4 | Que thăm dò xoang trán, cong 90 độ, chiều dài 22 cm | Que thăm dò xoang trán - Cấu tạo: + Hai đầu + Cong hai bên 90 độ + 01 đầu thẳng, 01 đầu gập góc ngược lại + Chiều dài làm việc: 22 cm (±3%) - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
5 | 5 | Que thăm dò xoang hàm, 2 đầu, chiều dài 19 cm | Que thăm dò xoang hàm - Cấu tạo: + Hai đầu, cỡ 1,2 mm và 2 mm + Đầu hình quả banh + Chiều dài làm việc: 19 cm (±3%) - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
6 | 6 | Que nâng có kênh hút, chiều dài 19 cm | Que nâng - Cấu tạo: + Hình dạng que + Có kênh hút + Chiều dài làm việc: 19 cm (±3%) - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
7 | 7 | Que nâng 2 đầu, chiều dài 20 cm | Que nâng - Cấu tạo: + Hai đầu, 1 đầu tù và 1 đầu hơi bén + Chiều dài làm việc: 20 cm (±3%) - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
8 | 8 | Kéo thẳng, chiều dài 12 cm | Kéo - Cấu tạo: + Tháo rời được + Thẳng, cỡ nhỏ + Chiều dài lưỡi cắt: 12 mm + Chiều dài làm việc: 12 cm (±3%) - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
9 | 9 | Kẹp phẫu tích, cong xuống 90 độ, chiều dài 10 cm | Kẹp phẫu tích - Cấu tạo: + Hàm cong xuống + Hàm cố định cong 90 độ, hàm di động mở về phía sau 120 độ + Có đầu nối vệ sinh + Chiều dài làm việc: 10 cm (±3%) - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
10 | 10 | Kẹp phẫu tích, cong xuống 140 độ, chiều dài 10 cm | Kẹp phẫu tích - Cấu tạo: + Hàm cong xuống + Hàm cố định cong 140 độ, hàm di động mở về phía sau 155 độ + Có đầu nối vệ sinh + Chiều dài làm việc: 10 cm (±3%) - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
11 | 11 | Kẹp mũi xoang loại cắt xuyên, cong lên 45 độ , chiều dài 11 cm | Kẹp mũi xoang - Cấu tạo: + Hàm cong lên 45 độ + Loại cắt xuyên, đường cắt mịn + Bề rộng hàm: 4,2 mm + Chiều dài làm việc: 11 cm (±3%) - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 9
12 | 12 | Kẹp mũi xoang loại cắt xuyên thẳng, chiều dài 11 cm | Kẹp mũi xoang - Cấu tạo: + Thẳng + Loại cắt xuyên, đường cắt mịn + Bề rộng hàm: 4,2 mm + Chiều dài làm việc: 11 cm (±3%) - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 9
13 | 13 | Kẹp mũi xoang thẳng, chiều dài 13 cm, cỡ 1 | Kẹp mũi xoang - Cấu tạo: + Thẳng, cỡ 1 + Có đầu nối vệ sinh + Chiều dài làm việc: 13 cm (±3%) - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 10
14 | 14 | Kẹp mũi xoang gập góc lên 90 độ, chiều dài 13 cm, cỡ 1 | Kẹp mũi xoang + Gập góc lên 90 độ, cỡ 1 + Có đầu nối vệ sinh + Chiều dài làm việc: 13 cm (±3%) - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
15 | 15 | Kẹp mũi xoang gập góc lên 45 độ, chiều dài 13 cm, cỡ 1 | Kẹp mũi xoang - Cấu tạo: + Gập góc lên 45 độ, cỡ 1 + Có đầu nối vệ sinh + Chiều dài làm việc: 13 cm (±3%) - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
16 | 16 | Kẹp phẫu tích cong lên 65 độ, mở dọc, chiều dài 12 cm | Kẹp phẫu tích - Cấu tạo: + Hàm cong lên 65 độ, mở dọc + Hàm hình muỗng, đường kính 3 mm + Có đầu nối vệ sinh + Chiều dài làm việc: 12 cm (±3%) - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
17 | 17 | Kẹp phẫu tích cong lên 65 độ, mở ngang, chiều dài 13 cm | Kẹp phẫu tích, - Cấu tạo: + Hàm cong lên 65 độ, mở ngang + Hàm hình muỗng, đường kính 3 mm + Có đầu nối vệ sinh + Chiều dài làm việc: 12 cm (±3%) - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 5
18 | 18 | Kềm phẫu tích hàm cắt ngược, chiều dài 10 cm | Kềm phẫu tích - Cấu tạo: + Hàm cắt ngược lại + Có đầu nối vệ sinh + Chiều dài làm việc: 10 cm (±3%) - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
19 | 19 | Kềm phẫu tích cắt bên phải, chiều dài 10 cm | Kềm phẫu tích - Cấu tạo: + Hàm cắt bên phải xuống và cắt về phía trước + Có đầu nối vệ sinh + Chiều dài làm việc: 10 cm (±3%) - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
20 | 20 | Kềm phẫu tích cắt bên trái, chiều dài 10 cm | Kềm phẫu tích - Cấu tạo: + Hàm cắt bên trái xuống và cắt về phía trước + Có đầu nối vệ sinh + Chiều dài làm việc: 10 cm (±3%) - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 5
21 | 21 | Kềm phẫu tích xoang bướm, chiều dài 18 cm | Kềm phẫu tích xoang bướm - Cấu tạo: + Hàm cắt tròn + Có đầu nối vệ sinh + Chiều dài làm việc: 18 cm (±3%) + Đường kính: 3,5 mm - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
22 | 22 | Kềm phẫu tích hốc xoang trán, cong 65 độ, chiều dài 17 cm | Kềm phẫu tích hốc xoang trán - Cấu tạo: + Hàm cắt tròn, hàm hướng lên 65 độ + Có đầu nối vệ sinh + Chiều dài làm việc: 17 cm (±3%) + Đường kính: 3,5 mm - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
23 | 23 | Kềm phẫu tích xương dưới, chiều dài 17 cm, đường kính 2 mm | Kềm phẫu tích xương - Cấu tạo: + Cắt mở xuống dưới và thẳng góc 90 độ + Tháo rời được + Chiều dài làm việc: 17 cm (±3%) + Đường kính: 2 mm - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
24 | 24 | Kềm phẫu tích xương trên, chiều dài 17 cm, đường kính 2 mm | Kềm phẫu tích xương - Cấu tạo: + Nghiêng góc 60 độ về phía trước + Tháo rời được + Chiều dài làm việc: 17 cm (±3%) + Đường kính: 2 mm - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
25 | 25 | Ống hút, chiều dài 17,5 cm, đường kính 3 mm | Ống hút + Gập góc, có lỗ cắt + Chiều dài làm việc: 10 cm (±3%) + Tổng chiều dài: 17,5 cm (±3%) + Đường kính ngoài: 9Fr./3 mm - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
26 | 26 | Ống hút, chiều dài 14,5 cm, đường kính 2,5 mm | Ống hút - Cấu tạo: + Với đầu xa hình ô liu và có lỗ cắt + Có khóa LUER + Chiều dài làm việc: 14,5 cm (±3%) + Đường kính ngoài: 2,5 mm - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
27 | 27 | Ống hút, chiều dài 14,5 cm, đường kính 4 mm | Ống hút - Cấu tạo: + Với đầu xa hình ô liu và có lỗ cắt + Có khóa LUER + Chiều dài làm việc: 14,5 cm (±3%) + Đường kính ngoài: 4 mm - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
28 | 28 | Ống thông cong dài, chiều dài 15 cm, đường kính 2,5 mm | Ống thông cong dài - Cấu tạo: + Có khóa LUER + Chiều dài làm việc: 15 cm (±3%) + Đường kính ngoài: 2,5 mm - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
29 | 29 | Ống soi 30 độ, chiều dài 18 cm, đường kính 4 mm | Ống soi 30 độ, chiều dài 18 cm - Cấu tạo: + Góc soi nghiêng 30 độ + Chiều dài: 18 cm (±3%) + Đường kính: 4 mm + Góc soi mở rộng + Dây quang học truyền ánh sáng được gắn bên trong ống + Thị trường mở rộng + Được tạọ ra từ các thỏi lăng kính (Rod lens) nối tiếp nhau + Cường độ ánh sáng phân đều cho toàn bộ phẫu trường (từ trung tâm đến ngoại vị) + Có thể tiệt khuẩn Autoclave - Tăng độ sáng và rõ nét của tổ chức mô > 2 lần - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 9
30 | 30 | Ống soi 70 độ, chiều dài 18 cm, đường kính 4 mm | Ống soi 70 độ, chiều dài 18 cm - Cấu tạo: + Góc soi nghiêng 70 độ + Chiều dài: 18 cm (±3%) + Đường kính: 4 mm + Góc soi mở rộng + Dây quang học truyền ánh sáng được gắn bên trong ống + Thị trường mở rộng + Được tạọ ra từ các thỏi lăng kính (Rod lens) nối tiếp nhau + Cường độ ánh sáng phân đều cho toàn bộ phẫu trường (từ trung tâm đến ngoại vị) + Có thể tiệt khuẩn Autoclave - Tăng độ sáng và rõ nét của tổ chức mô > 2 lần - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 5
31 | 31 | Dây dẫn sáng chiều dài 230 cm, đường kính 3,5 mm | Dây cáp quang học - Cấu tạo: + Đầu nối thẳng + Chiều dài 230 cm (±3%) + Đường kính 3,5 mm - Tương thích với ống soi quang học hãng Karl Storz có tại Bệnh viện (model 7230AWA, model 7230BWA, model 7230CWA) - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 25
32 | 32 | Kẹp phẫu tích tai, hàm có răng cưa, chiều dài 8 cm | Kẹp phẫu tích tai - Cấu tạo: + Hàm có răng cưa, 1 mm x 4,5 mm + Chiều dài làm việc: 8 cm (±3%) + Tháo rời được - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
33 | 33 | Dao tròn 45 độ, chiều dài 16 cm | Dao tròn - Cấu tạo: + Dao tròn 45 độ + Chiều dài làm việc: 16 cm (±3%) + Đường kính: 2 mm - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
34 | 34 | Kim có tay cầm nắm, cong vừa, chiều dài 16,5 cm | Kim có tay cầm nắm - Cấu tạo: + Cong vừa + Chiều dài làm việc: 16,5 cm (±3%) - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
35 | 35 | Móc có tay cầm nắm, chiều dài 16 cm, đường kính đầu móc 0,2 mm | Móc có tay cầm nắm - Cấu tạo: + Chiều dài làm việc: 16 cm (±3%) + Đường kính đầu móc: 0,2 mm - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
36 | 36 | Ống hút gập góc, chiều dài 7.5 cm, đường kính ngoài 1 mm | Ống hút - Cấu tạo: + Gập góc, có lỗ cắt + Có khóa LUER + Chiều dài làm việc: 7,5 cm (±3%) + Đường kính ngoài: 1 mm - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
37 | 37 | Ống hút thẳng, chiều dài 10 cm, đường kính ngoài 0,7 mm | Ống hút - Cấu tạo: + Thẳng + Có khóa LUER + Dễ uốn nắn + Chiều dài làm việc: 10 cm (±3%) + Đường kính ngoài: 0,7 mm - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
38 | 38 | Ống hút khói, chiều dài 12 cm | Ống hút khói - Cấu tạo: + Chiều dài: 12 cm (±3%) - Dùng với ống soi thanh quản - Tương thích với ống soi thanh quản model 8574JP của hãng Karl Storz có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
39 | 39 | Thanh truyền ánh sáng, chiều dài 12 cm | Thanh truyền sáng xa - Cấu tạo: + Chiều dài: 12 cm (±3%) - Dùng với ống soi thanh quản - Tương thích với ống soi thanh quản model 8574J của hãng Karl Storz có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
40 | 40 | Ống thông cách điện, chiều dài 26 cm, đường kính ngoài 3 mm | Ống thông cách điện - Cấu tạo: + Dùng hút và đốt cầm máu + Chiều dài: 26 cm (±3%) + Đường kính ngoài: 3 mm - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
41 | 41 | Dao liềm cong chiều dài 23 cm, thân hình thuôn nhọn | Dao hình liềm - Cấu tạo: + Đầu cong, mảnh + Thân dụng cụ hình thuôn nhọn 3 đến 1 mm + Chiều dài: 23 cm (±3%) - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
42 | 42 | Kẹp phẫu tích hàm cúp cong phải, chiều dài 23 cm | Kẹp phẫu tích - Cấu tạo: + Hàm cong mở lên sang phải, hình cúp, đường kính: 2 mm + Chiều dài: 23 cm (±3%) + Có đầu nối vệ sinh - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
43 | 43 | Kẹp phẫu tích hàm cúp cong trái, chiều dài 23 cm | Kẹp phẫu tích - Cấu tạo: + Hàm cong mở lên sang trái, hình cúp, đường kính: 2 mm + Chiều dài: 23 cm (±3%) + Có đầu nối vệ sinh - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
44 | 44 | Kẹp cắt hàm hình cúp cong lên, chiều dài 23 cm | Kẹp cắt - Cấu tạo: + Hàm cong lên trên, hình cúp, đường kính: 2 mm + Chiều dài: 23 cm (±3%) - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
45 | 45 | Kẹp phẫu tích hình muỗng cong lên, chiều dài 23 cm | Kẹp phẫu tích hình muỗng - Cấu tạo: + Hàm mở 01 bên, hàm cong lên + Chiều dài: 23 cm (±3%) + Đường kính: 4 mm + Có đầu nối vệ sinh - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
46 | 46 | Kẹp phẫu tích hình muỗng cong phải, chiều dài 23 cm | Kẹp phẫu tích hình muỗng - Cấu tạo: + Hàm mở 01 bên, hàm cong phải + Chiều dài: 23 cm (±3%) + Đường kính: 4 mm + Có đầu nối vệ sinh - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
47 | 47 | Kẹp phẫu tích hình muỗng cong trái, chiều dài 23 cm | Kẹp phẫu tích hình muỗng - Cấu tạo: + Hàm mở 01 bên, hàm cong trái + Chiều dài: 23 cm (±3%) + Đường kính: 4 mm + Có đầu nối vệ sinh - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
48 | 48 | Kẹp giữ mô cong phải, chiều dài 23 cm | Kẹp giữ mô cỡ nhỏ - Cấu tạo: + Hàm cong phải và có rãnh ngang + Chiều dài: 23 cm (±3%) + Vỏ ngoài hình nón, có đầu nối vệ sinh - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
49 | 49 | Kẹp giữ mô cong trái, chiều dài 23 cm | Kẹp giữ mô cỡ nhỏ - Cấu tạo: + Hàm cong trái và có rãnh ngang + Chiều dài: 23 cm (±3%) + Có đầu nối vệ sinh - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
50 | 50 | Kéo phẫu tích thẳng, chiều dài 23 cm | Kéo phẫu tích cỡ nhỏ - Cấu tạo: + Hàm thẳng + Chiều dài 23 cm (±3%) + Có đầu nối vệ sinh - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
51 | 51 | Kẹp phẫu tích hình muỗng cong phải, chiều dài 23 cm, đường kính 2 mm | Kẹp phẫu tích hình muỗng - Cấu tạo: + Hàm mở 01 bên, hàm cong phải + Chiều dài: 23 cm (±3%) + Đường kính: 2 mm + Có đầu nối vệ sinh - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 5
52 | 52 | Kẹp phẫu tích hình muỗng cong trái, chiều dài 23 cm, đường kính 2 mm | Kẹp phẫu tích hình muỗng - Cấu tạo: + Hàm mở 01 bên, hàm cong trái + Chiều dài: 23 cm (±3%) + Đường kính: 2 mm + Có đầu nối vệ sinh - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
53 | 53 | Kẹp sinh thiết thanh quản, chiều dài 23 cm | Kẹp sinh thiết thanh quản - Cấu tạo: + Hàm hình oval, cỡ 3x4 mm + Hàm mở 01 bên + Chiều dài: 23 cm (±3%) + Có đầu nối vệ sinh - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
54 | 54 | Dao cong, chiều dài 23 cm | Dao - Cấu tạo: + Hình gậy đánh gôn, cong và tròn + Chiều dài: 23 cm (±3%) - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
55 | 55 | Ống soi 0 độ, chiều dài 18 cm, đường kính 4 mm | Ống soi 0 độ, đường kính 4 mm - Cấu tạo: + Góc soi 0 độ + Chiều dài: 18 cm (±3%) + Đường kính: 4 mm + Dây quang học truyền ánh sáng được gắn bên trong ống + Thị trường mở rộng + Được tạo ra từ các thỏi lăng kính + Cường độ ánh sáng phân đều cho toàn bộ phẫu trường (từ trung tâm đến ngoại vi) + Có thể tiệt khuẩn Autoclave - Tăng độ sáng và rõ nét của tổ chức mô > 2 lần - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 5
56 | 56 | Ống soi 0 độ, chiều dài 18cm, đường kính 2.7mm | Ống soi 0 độ, đường kính 2.7mm Cấu tạo: - Góc soi 0 độ - Chiều dài: 18cm (±5%) - Đường kính: 2.7mm - Dây quang học truyền ánh sáng được gắn bên trong ống - Được tạo ra từ các thỏi lăng kính - Cường độ ánh sáng phân đều cho toàn bộ phẫu trường (từ trung tâm đến ngoại vi) - Có thể tiệt khuẩn được - Tăng độ sáng và rõ nét của tổ chức mô > 2 lần - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
57 | 57 | Ống soi 0 độ, chiều dài 50 cm, đường kính 4,5 mm | Ống soi 0 độ, chiều dài 50 cm Cấu tạo: - Góc soi 0 độ - Chiều dài: 50 cm (±3%) - Đường kính: 4,5 mm - Dây quang học truyền ánh sáng được gắn bên trong ống - Được tạo ra từ các thỏi lăng kính - Cường độ ánh sáng phân đều cho toàn bộ phẫu trường (từ trung tâm đến ngoại vi) - Có thể tiệt khuẩn được Autoclave - Tăng độ sáng và rõ nét của tổ chức mô > 2 lần - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
58 | 58 | Ống soi mềm hầu họng, thanh quản, góc nhìn 70 độ | Ống soi mềm hầu họng, thanh quản Cấu tạo: - Góc nhìn: 70 độ - Chiều dài làm việc: 30 cm (±3%) - Đường kính ngoài đầu xa ống soi: 3.5 mm - Hoạt động đầu xa: 02 hướng + Lên (Up): 180 độ + Xuống (Down): 90 độ Bao gồm: - Ống soi mềm: 01 cái - Vali bảo quản ống soi: 01 cái - Nắp đậy đồng hồ áp lực: 01 cái - Đồng hồ kiểm tra rò rỉ: 01 cái - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
59 | 59 | Ống soi mềm thanh quản, khí quản, góc nhìn 90 độ | Ống soi mềm thanh quản, khí quản Cấu tạo: - Góc nhìn: 90 độ - Chiều dài làm việc: 37 cm (±3%) - Đường kính ngoài đầu xa ống soi: 2,5 mm - Hoạt động đầu xa: 02 hướng + Lên (Up): 180 độ + Xuống (Down): 90 độ Bao gồm: - Ống soi mềm: 01 cái - Vali bảo quản ống soi: 01 cái - Nắp đậy đồng hồ áp lực: 01 cái - Đồng hồ kiểm tra rò rỉ: 01 cái - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
60 | 60 | Ống soi bể thận loại nhỏ, 12 độ, chiều dài 22 cm, đường kính 12Fr | Ống soi quang học bể thận loại nhỏ Cấu tạo: - Góc soi 12 độ - Thị kính gập góc - Chiều dài: 22 cm (±3%) - Đường kính: 12Fr., kênh làm việc 6,7Fr - Có thể tiệt khuẩn được Autoclave Kèm theo ống soi quang học: - Cổng dụng cụ với nắp chặn nước và khóa lắp nhanh, 01 kênh - Nắp chặn nước - Ống nối khóa LUER, đường kính ống 9 mm - Ống nối khóa LUER, có khóa nước, tháo rời được - Dụng cụ hỗ trợ chèn, dùng với dây dẫn đường - Giỏ lưới bảo quản ống soi - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
61 | 61 | Khay đựng tiệt khuẩn ống soi mềm | Khay đựng tiệt khuẩn ống soi mềm - Được đục lỗ - Có nắp - Sử dụng với ống soi mềm có chiều dài tối đa 39 cm - Kích thước: 690 x 170 x 92 mm (±3%) - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
62 | 62 | Ống vỏ ngoài 16,5/17,5 Fr | Ống vỏ ngoài phẫu thuật Cấu tạo: + Kích cỡ 16,5/17,5 Fr + Chiều dài: 15 cm (±3%) + Dùng để tưới và hút liên tục - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
63 | 63 | Ống thông sử dụng với ống vỏ ngoài 16,5/17,5 Fr | Ống thông Cấu tạo: + Có kênh trung tâm và kênh lệch tâm thứ hai cho dây dẫn hướng, + Sử dụng với ống vỏ ngoài 16,5/17,5 Fr. - Tiêu chuẩn CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
64 | 64 | Ống soi 30 độ, chiều dài 29 cm, đường kính 5 mm | Ống soi 30 độ, chiều dài 29 cm Cấu tạo: - Góc soi 30 độ - Chiều dài: 29 cm (±3%) - Đường kính: 5 mm - Dây quang học truyền ánh sáng được gắn bên trong ống - Được tạo ra từ các thỏi lăng kính - Cường độ ánh sáng phân đều cho toàn bộ phẫu trường (từ trung tâm đến ngoại vi) - Có thể tiệt khuẩn được Autoclave - Tăng độ sáng và rõ nét của tổ chức mô > 2 lần - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
65 | 65 | Ruột của kẹp lưỡng cực ngàm có răng cưa | Ruột của kẹp lưỡng cực Cấu tạo: - Ngàm có răng cưa - Sử dụng 1 lần - Tương thích tay cầm với vỏ ngoài của kẹp lưỡng cực model 11540FGR của hãng Karl Storz có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 30