## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Tủ ấm | - Thể tích: khoảng 55 lít - Nhiệt độ: khoảng 20-80 độ C | Cái | 2
2 | 2 | Tủ thao tác vô trùng | - Kích cỡ: khoảng 120 cm - Chất lượng lọc không khí: Class A - Có hệ thống lọc: Lọc HEPA chuẩn H-14 phù hợp với EN 1822. - Mở phía trước, cố định - Lưu lượng: 1300 m3/h - Vận tốc lưu lượng khí đi qua các khu vực làm việc: 0,25-0,40m/s - Độ ồn: < 51dB - Bật tắt đèn và ánh sáng. - Nhiệt độ phòng và không được quá 50 độ C | Cái | 1
3 | 3 | Máy ly tâm | - Rotor văng ngang - Bucket tròn, 85ml cho rotor văng ngang, bộ 4 cái - Adapter có 2 vị trí cho ống 15ml falcon cho bucket tròn, bộ 2 chiếc, 8 vị trí/ rotor: 02 bộ - Adapter có 1 vị trí cho ống 50ml falcon cho bucket tròn, bộ 2 chiếc, 4 vị trí/ rotor: 02 bộ | Cái | 1
4 | 4 | Kính hiển vi sinh học 2 mắt |  | Cái | 2
5 | 5 | Kính hiển vi sinh học 3 mắt kèm camera |  | Cái | 1
6 | 6 | Máy đông tinh trùng | - Phạm vi kiểm soát: ≤ -120 độ C đến + ≥ 40 độ C - Có ≥16 Chương trình cài đặt - Kích thước bước nhiệt độ tối thiểu: ≤ 0,04 độ C - Cổng giao tiếp: RS-232 và USB - Buồng chứa ống đông tinh dạng chứa được cả 2 ống 2,0ml và dạng cọng rạ. |  | 1
7 | 7 | Bình trữ tinh trùng | - Dung tích chứa: khoảng 47 lít Nitơ lỏng - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 | Cái | 1
8 | 8 | Bình chứa nitơ lỏng | - Thể tích thực: khoảng 32 lít - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 | Cái | 2
9 | 9 | Bình vận chuyển mẫu | - Số lượng canister: 1 ống - Số lượng 1/2 cc straw: ≥ 80 - Số lượng 1/4 cc straw: ≥ 180 - Dung tích chứa: ≥ 1.5 lít Nitơ lỏng - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 | Cái | 1
10 | 10 | Máy lắc trộn | - Có thể điều chỉnh tốc độ - Vận hành liên tục, hoặc nhấn ống nghiệm vào đầu lắc. - Bàn lắc dạng dạng đĩa tròn thích hợp trộn mẫu cùng lúc trong nhiều ống nghiệm hay trong 1 bình tam giác. - Tốc độ lắc tối đa: ≥ 3000 vòng / phút - Biên độ: 5.0mm | Cái | 1
11 | 11 | Máy đếm bách phân | - Khả năng đếm: 0 - ≥ 9999 lần - Chức năng reset - Cấu trúc được sơn phủ kháng hoá chất, ăn mòn - 8 vị trí đếm, 9 màn hình | Cái | 2
12 | 12 | Cân điện tử 2 số lẻ |  | Cái | 1
13 | 13 | Máy phân tích và đọc kết quả tinh dịch đồ tự động | - Đạt được chứng chỉ CAP (College of American Pathnologists) - Có hệ thống nội kiểm (Internal Quality control) - Đánh giá được các thông số quan trọng của tinh dịch và tinh trùng: pH, mật độ, hình dạng, di động (PR, NP và tổng di động) - Cho hình ảnh Real-time - Độ phân giải hình ảnh cao - Màn hình nhỏ gọn, cảm ứng - Dùng công nghệ AI để xử lý kết quả - Máy kết nối mạng LAN, kết nối được với Ipad - Xuất ra được kết quả và tùy chỉnh được mẫu kết quả dễ dàng. - Đánh giá được tiêu chuẩn WHO 4th, 5th, 6th. - Xuất được file .CSV, .PDF, .MP4 Camera tự động tinh chỉnh và hình ảnh full HD. - Cổng kết nối USB 2.0 hay HDMI - Sử dụng được Pin sạc và di chuyển dễ dàng. | Cái | 1
14 | 14 | Tủ ấm | - Thể tích: khoảng 55 lít - Nhiệt độ: khoảng 20-80 độ C | Cái | 1.1538
15 | 15 | Tủ thao tác vô trùng | - Kích cỡ: khoảng 120 cm - Chất lượng lọc không khí: Class A - Có hệ thống lọc: Lọc HEPA chuẩn H-14 phù hợp với EN 1822. - Mở phía trước, cố định - Lưu lượng: 1300 m3/h - Vận tốc lưu lượng khí đi qua các khu vực làm việc: 0,25-0,40m/s - Độ ồn: < 51dB - Bật tắt đèn và ánh sáng. - Nhiệt độ phòng và không được quá 50 độ C | Cái | 1.1319
16 | 16 | Máy ly tâm | - Rotor văng ngang - Bucket tròn, 85ml cho rotor văng ngang, bộ 4 cái - Adapter có 2 vị trí cho ống 15ml falcon cho bucket tròn, bộ 2 chiếc, 8 vị trí/ rotor: 02 bộ - Adapter có 1 vị trí cho ống 50ml falcon cho bucket tròn, bộ 2 chiếc, 4 vị trí/ rotor: 02 bộ | Cái | 1.1099
17 | 17 | Kính hiển vi sinh học 2 mắt |  | Cái | 1.0879