## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Bộ khuếch đại công suất trung gian (Tube IPA) | - Sử dụng cho máy hệ thống cộng hưởng từ model Vario 3.0T. - Khuếch đại tín hiệu RF theo mọi hướng để đảm bảo đồng nhất. - Công suất đầu ra: từ 1 đến 35 kW (phù hợp với máy MRI 3.0 Tesla). - Dải tần số hoạt động: từ 10 MHz đến 400 MHz. - Loại bóng khuếch đại: Công nghệ bán dẫn hoặc tubes (ống chân không truyền thống). - Hệ thống làm mát: Nước hoặc không khí để giảm nhiệt độ khi hoạt động. - Linh kiện mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. - Thời gian giao hàng trong vòng 08 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. | Cái | 1
2 | 2 | Bộ khuyếch đại công suất cao (Tube PA) | - Sử dụng cho máy hệ thống cộng hưởng từ model Vario 3.0T. - Khuếch đại công suất RF để kích thích proton. - Công suất đầu ra: từ 1 đến 35 kW (phù hợp với máy MRI 3.0 Tesla). - Dải tần số hoạt động: từ 10 MHz đến 400 MHz. - Sử dụng công nghệ bán dẫn (solid-state transistors) hoặc đèn chân không (vacuum tube, TWT - Traveling Wave Tube). - Linh kiện mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. - Thời gian giao hàng trong vòng 08 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. | Cái | 1
3 | 3 | Bảng Điều Khiển (Benzel Assy Control) | - Dùng cho Máy Tiệt Khuẩn Sterrad 100S. - Thành phần chính bao gồm:  Màn hình hiển thị (LCD/LED).  Bảng phím điều khiển (Keypad/Touch Panel).  Bo mạch điều khiển (Control PCB - Printed Circuit Board).  Bộ nhớ (EEPROM/Flash Memory).  Hệ thống đèn báo & Âm thanh cảnh báo.  Cổng kết nối dữ liệu (Serial/USB/Network - tùy phiên bản). - Linh kiện mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. - Thời gian giao hàng trong vòng 08 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. | Cái | 1
4 | 4 | Bàn phím | - Dùng cho Máy Tiệt Khuẩn Sterrad 100S. - Linh kiện mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. - Thời gian giao hàng trong vòng 08 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | Cái | 1
5 | 5 | Bo mạch PCBA | - Dùng cho dao mổ điện cao tần model VLFX8GEN. - Tạo, khuếch đại và điều khiển tín hiệu RF. - Linh kiện mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. - Thời gian giao hàng trong vòng 08 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. | Cái | 2