## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ
1 | 1 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus model: GIF-Q150, SN: 2104639 | Đính kèm | Gói | 1
2 | 2 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus model: BF-1T150, SN: 2851878 | Đính kèm | Gói | 1
3 | 3 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus model: CLV-190, SN: 7983341 | Đính kèm | Gói | 1
4 | 4 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus model: CLV-190, SN: 7665844 | Đính kèm | Gói | 1
5 | 5 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus model: GIF-HQ190, SN: 2963796 | Đính kèm | Gói | 1
6 | 6 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus model: GIF-HQ190, SN: 2858926 | Đính kèm | Gói | 1
7 | 7 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus model: GIF-Q150, SN: 2306585 | Đính kèm | Gói | 1
8 | 8 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus model: GIF-H170, SN: 2612990 | Đính kèm | Gói | 1
9 | 9 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus model: GIF-Q150, SN: 2204663 | Đính kèm | Gói | 1
10 | 10 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus model: GIF-HQ190, SN: 2963804 | Đính kèm | Gói | 1
11 | 11 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus model: GIF-HQ190, SN: 2858915 | Đính kèm | Gói | 1
12 | 12 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus model: GIF-Q180, SN: 2304303 | Đính kèm | Gói | 1
13 | 13 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus model: WA2T430A, SN: 811235 | Đính kèm | Gói | 1
14 | 14 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus model: GIF-Q150, SN: 2821655 | Đính kèm | Gói | 1
15 | 15 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus model: GIF-Q150, SN: 2104251 | Đính kèm | Gói | 1
16 | 16 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus model: CF-H170I, SN: 2123829 | Đính kèm | Gói | 1
17 | 17 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus model: CF-H170I, SN: 2134103 | Đính kèm | Gói | 1
18 | 18 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus model: OTV-S7PROH-HD-10E, SN:7800454 | Đính kèm | Gói | 1
19 | 19 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus model: CLV-190, SN: 710415 | Đính kèm | Gói | 1
20 | 20 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus model: GIF-HQ190, SN: 2858917 | Đính kèm | Gói | 1
21 | 21 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus model: GIF-HQ190, SN: 2858918 | Đính kèm | Gói | 1
22 | 22 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus model: GIF-HQ190, SN: 2858922 | Đính kèm | Gói | 1
23 | 23 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus model: CF-Q150L, SN: 2201063 | Đính kèm | Gói | 1
24 | 24 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus model: CF-HQ190L, SN: 2862177 | Đính kèm | Gói | 1
25 | 25 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus model: CF-HQ190L, SN: 2862180 | Đính kèm | Gói | 1
26 | 26 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus model: CF-HQ190L, SN: 2163153 | Đính kèm | Gói | 1