## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Hệ thống X-Quang chụp nhũ ảnh | - Chụp nhũ ảnh thường quy - Chụp nhũ ảnh 3D Tomosynthesis - Hệ thống sinh thiết tự động - Chụp nhũ ảnh hai mức năng lượng, không hoặc có tiêm thuốc tương phản - Phần mềm chống tia tán xạ - Phần mềm tối ưu hóa lực ép - Phần mềm tối ưu hóa liều tia - Phần mềm tính mật độ tuyến vú | Hệ thống | 1