## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Máy xử lý mô | Cấu hình cung cấp bao gồm: - 01 Máy chính - 01 màn hình màu LCD ≥ 15” - 01 gỏi đựng cassette bằng thép không rĩ - 10 bình đựng hóa chất - 05 bình đựng paraffin - 02 bình đựng hóa chất rữa - 01 máy nhuộm - Dây nguồn + sách HDSD (Tiếng Anh + Tiếng Việt) Tính năng kỹ thuật: - Khả năng chứa: ≥ 150 cassette tiêu chuẩn - Nhiệt độ: RT – ≥ 650C - Bình chứa hóa chất : 10 ( mỗi bình 2.5 lít) - Bình chứa paraffin: 05 ( mỗi bình 2.5 lít) - Chức năng nhuộm tối thiểu : HE, ISH, IHC - Công suất: ≥ 12 lam/lần - Thời gian cài đặt : 0 – 900 giờ - Có Protocols cài đặt theo nhu cầu người sử dụng | Cái | 1
2 | 2 | Máy cắt vi phẫu | Cấu hình cung cấp bao gồm: - 01 Máy chính. - 01 bộ giá giữ lưỡi dao (low and high profile) dùng cho lưởi dao dùng 1 lần. - 01 bộ phận định hướng mẫu vật cắt. - 01 kẹp cassette đa năng. - 01 khay chứa vật thải. - 01 tấm che bụi - 01 hộp lưỡi dao cắt dùng 1 lần (ít nhất 50 lưỡi dao – low profile). - Dây nguồn + sách HDSD (Tiếng Anh + Tiếng Việt) Thông số kỹ thuật cơ bản: - Độ dày lát cắt điều chỉnh được từ 0.5 – 60µm với các bước cắt điều chỉnh được xác định tối thiểu như sau: - Độ dày 0 - 2 µm, bước điều chỉnh là 0.5µm - Độ dày 2-10 µm, bước điều chỉnh là 1µm - Độ dày 10 - 60 µm, bước điều chỉnh là 2 µm - Độ dày mẫu cắt thô có thể điều chỉnh từ ở các mức: 10µm, 20µm, 30µm; 40µm - Đưa mẫu vật vào máy: dịch chuyển thô theo chiều ngang là 28mm - Dịch chuyển vật mẫu theo chiều thẳng đứng là 60 mm | Cái | 1
3 | 3 | Bồn căng mô | Cấu hình cung cấp bao gồm: - Máy chính - Dây điện nguồn - Bộ tài liệu hướng dẫn Tiếng Anh + Tiếng Việt Thông số kỹ thuật cơ bản: - Dãi nhiệt độ: RT đến 600C - Thể tích bồn : ≥ 2 lít - Điều khiển: bằng Vi xử lý hoặc tương đương. Có thể lập trình nhiệt độ, ngày làm việc và thời gian làm việc, thời gian và ngày - Công suất : 300 W | Cái | 1
4 | 4 | Kính hiển vi 3 mắt | Cấu hình cung cấp bao gồm: - Máy chính với đầu quan sát ba đường truyền quang: 01 cái - Thị kính chống mốc 10X, đường kính vi trường 20 mm: 02 cái - Vật kính phẳng, chống mốc 4X/ 0.10, khoảng cách làm việc 27.8 mm: 01 cái - Vật kính phẳng, chống mốc 10X/ 0.25, khoảng cách làm việc 8 mm: 01 cái - Vật kính phẳng, chống mốc 40X/ 0.65, khoảng cách làm việc 0.6 mm: 01 cái - Vật kính phẳng, chống mốc “Plan Achromat” 100X/ 1.25, khoảng cách làm việc 0.13 mm: 01 cái - Nguồn đèn LED: 01 cái - Tụ quang dùng cho kỹ thuật trường sáng: 01 cái - Chai dầu soi 8cc: 01 lọ - Túi che bụi: 01 cái - Khóa lục giác: 01 cái - Dây điện nguồn: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy: 01 bộ Tính năng kỹ thuật cơ bản: - Hệ thống quang học: loại Vô cực hoặc tương đương - Đầu quan sát loại 3 đường truyền quang chống mốc, bộ dẫn sáng (thị kính/cổng camera theo tỷ lệ 100/0 hoặc 0/100), khoảng cách điều chỉnh giữa 2 đồng tử: 48-75 mm, khoảng điều chỉnh Eyepoint: 375.0‒427.9 mm - Thị kính chống mốc 10x với quang trường 20 mm - Ổ gắn vật kính: 4 vị trí. - Bàn sa trượt kích thước: khoảng 211 x 154 mm, có thể dịch chuyển theo hai chiều X – Y - Điều chỉnh tiêu cự: Điều chỉnh tiêu cự tinh/thô nhẹ dễ dàng, giới hạn điều chỉnh tiêu cự 15 mm, chu kỳ xoay của núm điều chỉnh thô là 36.8 mm. Độ chính xác của điều chỉnh tiêu cự tinh là 2.5µm - Tụ quang loại Abbe N.A.1.25 (khi dùng dầu soi) dùng kỹ thuật trường sáng hoặc tương đương - Hệ thống chiếu sáng theo phương pháp Koehler với nguồn sáng đèn LED hoặc tương đương | Cái | 1
5 | 5 | Tủ sấy Oven 70 lít | CCấu hình cung cấp - Máy chính: 01 máy - Kệ để dụng cụ: 2 cái - Tài liệu sử dụng tiếng Anh+ tiếng Việt: 01 bộ Tính năng kỹ thuật cơ bản: - Dung tích: 70 lít - Phạm vi nhiệt độ: RT + 5 đến 2500C - Độ chính xác: 0.1°C - Phạm vi thời gian: 0-≤ 1000 phut - Số kệ: 2 | Cái | 1
6 | 6 | Máy vùi mô | Cấu hình cung cấp bao gồm: - Máy điều phối: 01bộ - Máy làm lạnh: 01 bộ - Máy làm nóng: 01 bộ - Công tắc chân: 01 bộ - Giá giữ forceps: 01 bộ - 2 forceps(1 blunt, 1 pointed) - Dây nguồn: 01 sợi - Bộ tài liệu hướng dẫn Tiếng Anh + Tiếng Việt Thông số kỹ thuật cơ bản: - Tăng lên đến 80 ° C cho thùng chứa parafin - Tăng lên đến 70 ° C cho khu vực làm việc - Giảm xuống -10 ° C cho điểm làm mát - Thể tích chứa paraffin: ≥ 5 lít - Điểm làm mát: 50 x 50 mm - Bộ giữa kẹp: 2 x 4 có thể điều chỉnh - Công suất: 380 W | Cái | 1
7 | 7 | Bàn sấy lam | Cấu hình cung cấp bao gồm: - Máy chính : 01 bộ - Dây điện nguồn : 01 bộ - Bộ tài liệu hướng dẫn Tiếng Anh + Tiếng Việt Thông số kỹ thuật cơ bản: - Dãi nhiệt độ: RT đến 600C - Số lam : ≥ 30 lam - Điều khiển: Vi xử lý. Lập trình nhiệt độ, ngày làm việc và thời gian làm việc, thời gian và ngày - Công suất : 600 W | Cái | 1