## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Thay thế linh kiện cho máy siêu âm Doppler 2 đầu dò | PSA board tương thích với máy siêu âm Doppler 2 đầu dò model: HS40, hãng sản xuất: Samsung Medison, số serial: S1JXM3HM400007A: - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi thay thế linh kiện, thiết bị hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu chuyên môn. | Cái | 1
2 | 2 | Thay thế linh kiện cho máy X-quang | Bàn điều khiển tương thích với máy X-quang model: COMPAX GE, số serial: 35824ES2: - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi thay thế linh kiện, không còn lỗi “EPr Test”, đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường. | Cái | 1
3 | 3 | Thay linh kiện cho máy laser Pico | Gương arm (trục khuỷu) cho máy laser Pico Discovery, model: PICO, hãng sản xuất: Quanta System – Ý, số serial: DPE1658-0721: - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi thay trục khuỷu, đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu chuyên môn. | Cái | 2