## FINAL_KSNK_GUI TRINH KY
PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm theo Thư mời chào giá số /BVĐHYD-VTTB ngày / /2021)
TT | Tên hàng | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đvt | Số lượng | Chi chú
1 | Dung dịch sát khuẩn da chứa cồn 96 độ dùng trong cố định mẫu RFA | - Thành phần: Ethanol 96 độ trong suốt, không màu được lên men bằng tinh bột (sắn, ngô) hoặc lên men rỉ đường |  | Lít | 2740
2 | Dung dịch bảo dưỡng, chống rỉ sét dụng cụ chứa Triethanolamine 8%, Ethoxylated alcohol 5%, chai 750 ml | - Thành phần: Triethanolamine 8%, Ethoxylated alcohol 5% và DI water qs - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA | 6 | Chai | 8
3 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dùng trong vệ sinh môi trường chứa Javel | - Thành phần: Javel (hỗn hợp khi sục khí Cl2 dư vào dung dịch xút (NaOH), - Nước javen có tính tẩy màu vì nó chứa NaOCl, có tính oxi hóa rất mạnh nên dễ dàng phá vỡ các màu sắc của các chất) |  | Lít | 1351
4 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng trong rửa máy chạy thận | - Thành phần: 1000 ml chứa 500 mg acid citric khan - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/ EN | 4 | Can | 50 |  | 40
5 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng trong rửa quả lọc thận | - Thành phần: Peracetic acid 5%; Hydrogen Peroxide 25%, Acetic Acid: 9% - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA | 6 | Can | 4 |  | 5
6 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng trong khử khuẩn mức độ trung bình 20% kl/kl Cocopropylene Diamine, can 5 lít | - Thành phần chứa 20% kl/kl Cocopropylene Diamine - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/ EN | 3 | Can | 156
7 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng khử khuẩn mức độ trung bình 20% kl/kl Cocopropylene Diamine, chai 1 lít | - Thành phần chứa 20% kl/kl Cocopropylene Diamine - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/ EN | 3 | Chai | 50
8 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng khử khuẩn mức độ trung bình 6,5% Didecyldimethyl ammonium chloride + 0,074% Chlorhexidine digluconate, chai 1 lít | - Thành phần: 6,5% Didecyldimethyl ammonium chloride + 0,074% Chlorhexidine digluconate - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/ EN | 3 | Chai | 200
9 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng khử khuẩn mức độ trung bình 6,5% Didecyldimethyl ammonium chloride + 0,074% Chlorhexidine digluconate, can 5 lít | - Thành phần: 6,5% Didecyldimethyl ammonium chloride + 0,074% Chlorhexidine digluconate - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/ EN | 3 | Can | 300
10 | Hóa chất khử khuẩn mức độ trung bình dạng viên nén chứa 2.5g Troclosense sodium | - Thành phần: 2.5g Troclosense sodium - pH acid - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE |  | Viên | 10000
11 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng khử khuẩn mức độ cao 50% Acetylcaprolactam + 3% Hydrogen peroxyde, can 5 lít | - Thành phần: 50% Acetylcaprolactam + 3% Hydrogen peroxyde (sau khi hoạt hóa tạo thành peracetic acid 1500ppm- 900ppm), không chứa Aldehyde - Kèm theo que thử nồng độ - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/ EN | 3 | Can | 150
12 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng khử khuẩn mức độ cao 0.55% Ortho-Phthalaldehyde, can 3.78 lít | - Thành phần: 0.55% Ortho-Phthalaldehyde, - pH 7.2-7.8, tương thích với chất liệu dụng cụ bao gồm silicone - Kèm theo que thử nồng độ - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/ EN | 3 | Can | 2000
13 | Que thử nồng độ Peracetic acid, trước khi bảo quản | - Định lượng chất Peracetic acid trong màng lọc (Có thể kiểm tra nồng độ Peracetic Acide từ: 400, 600 và 800 ppm) - Thời gian kiểm tra và đọc kết quả ≤ 12 giây - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/ EN | 3 | Hộp | 4
14 | Que thử nồng độ Peracetic acid, sau khi làm sạch | - Định lượng chất Peroxide trong màng lọc Có thể kiểm tra nồng độ Hydrogen Peroxide từ: 0, 1, 3, 5 và 10 ppm) - Thời gian kiểm tra và đọc kết quả ≤ 20 giây - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/ EN | 3 | Hộp | 4
15 | Dung dịch phát hiện tế bào bất thường vùng cổ tử cung chứa Acid Acetic 3% | - Thành phần: Acid Acetic 3% |  | Chai | 21
16 | Dung dịch phát hiện tế bào bất thường vùng cổ tử cung chứa Glugol 3% | - Thành phần: Dung dịch glugol 3% |  | Chai | 17
17 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong phẫu thuật (Rửa tay ngoại khoa) 4% Chlohexidine Gluconate, can 5 lít | - Thành phần: Chlohexidine Gluconate 4% (tương đương Chlorhexidine 22,5 g/l) Isopropanol < 10%, Acetic acid glacial < 1%. - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/EN/ASTM E |  | Can | 300
18 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong phẫu thuật (Rửa tay ngoại khoa) 4% Chlohexidine Gluconate, chai 500ml | - Thành phần: Chlohexidine Gluconate 4% (tương đương Chlorhexidine 22,5 g/l) Isopropanol < 10%, Acetic acid glacial < 1%. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA/EN/ASTM E |  | Chai | 120
19 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong phẫu thuật (Rửa tay ngoại khoa) 4% Chlohexidine digluconate, chai 500ml | - Thành phần: Chlorhexidine digluconate 4% (1,1 Hexamethylenebis (5-(4-Chlorophenyl)- biguanide) digluconate 4%), chất làm mềm và bảo vệ da: Glycerine, Methyl Glucosides - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/EN/ASTM E |  | Chai | 250
20 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong phẫu thuật (Rửa tay ngoại khoa) 4% Chlohexidine digluconate, can 5 lít | - Thành phần: Chlorhexidine digluconate 4% (1,1 Hexamethylenebis (5-(4-Chlorophenyl)- biguanide) digluconate 4%), chất làm mềm và bảo vệ da: Glycerine, Methyl Glucosides - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/EN/ASTM E |  | Can | 500
21 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh dạng gel có 63% Ethanol, sử dụng theo máy phân lượng (dạng cơ), chai 1200ml | - Thành phần: Ethanol 63%, Isopropyl Alcohol 3,4 %; Grycerin 0,25%; Caprylyl Glycol 0.5% , Isopropyl Myristate 0.001% , Tocopheryl Acetate 0.001% , Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer 0,29%, Aminomethyl Propanol 0.0931%, aqua 32% (w/w) - Bình kín tuyệt đối, dung dịch đi ra 1 chiều, hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm khuẩn Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/EN/ASTM E |  | Chai | 1200
22 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh dạng gel có 63% Ethanol, chai 354ml | - Thành phần: Ethanol 63%, Isopropyl Alcohol 3,4 %; Grycerin 0,25%; Caprylyl Glycol 0.5% , Isopropyl Myristate 0.001% , Tocopheryl Acetate 0.001% , Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer 0,29%, Aminomethyl Propanol 0.0931%, aqua 32% (w/w) - Bình kín tuyệt đối, dung dịch đi ra 1 chiều, hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm khuẩn Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/EN/ASTM E |  | Chai | 5191
23 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh dạng gel có 63% Ethanol, sử dụng theo máy phân lượng (tự động), chai 1200ml | - Thành phần: Ethanol 63%, Isopropyl Alcohol 3,4 %; Grycerin 0,25%; Caprylyl Glycol 0.5% , Isopropyl Myristate 0.001% , Tocopheryl Acetate 0.001% , Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer 0,29%, Aminomethyl Propanol 0.0931%, aqua 32% (w/w) - Bình kín tuyệt đối, dung dịch đi ra 1 chiều, hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm khuẩn Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/EN/ASTM E |  | Chai | 768
24 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh có 45% ethanol, 18% kl/tt n-propanol, chai 100 ml | - Thành phần: 45% ethanol, 18% kl/tt n-propanol, có chất bảo vệ (allantoine, bisabolol) và dưỡng da (glycerin) - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/EN/ASTM E |  | Chai | 5000
25 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh có 45% ethanol, 18% kl/tt n-propanol, chai 500 ml | - Thành phần: 45% ethanol, 18% kl/tt n-propanol, có chất bảo vệ (allantoine, bisabolol) và dưỡng da (glycerin) - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/EN/ASTM E |  | Chai | 10000
26 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh dạng gel có pH: 6.5 +/- 0.5, chứa 52% Ethanol, 18% Propane-2-OL, chai 500ml | - Thành phần: 52% Ethanol, 18% Propane-2-OL, glycerin, pH: 6.5 +/- 0.5 - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/EN/ASTM E |  | Chai | 12000
27 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh dạng gel có pH: 6.5 +/- 0.5, chứa 52% Ethanol, 18% Propane-2-OL, chai 1 Lít | - Thành phần: 52% Ethanol, 18% Propane-2-OL, glycerin, pH: 6.5 +/- 0.5 - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/EN/ASTM E |  | Chai | 100
28 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh có chứa 0.5% Chlorhexidine Gluconate + 70% Ethanol, chai 500ml | - Thành phần: Chlorhexidine Gluconate 0.5% + 70% Ethanol, Glycerol < 10%, - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/EN/ASTM E |  | Chai | 5000
29 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh có Ethanol 70% + Propanol-2-ol 1.74%, chai 500 ml | - Thành phần: Ethanol 70% + Propanol-2-ol 1.74%, chất làm mềm và ẩm da - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/EN/ASTM E |  | Chai | 10000
30 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong rửa tay thường quy với nước chứa 0.5% Benzalkonium Chloride, sử dụng theo máy phân lượng (dạng cơ), chai 1200 ml | - Thành phần: Benzalkonium Chloride 0.5%, Propylene glycol 2%, Cocamidopropyl Betaine 1.225% , PEG-80 Sorbitan Laurate 1.08%, Citric Acid 0.4% , Ethylhexylglycerin 0.08% , Lauramine Oxide 0.9%, Polyquaternium-10 0.1%, Phenoxyethanol 0.72, Glycerin 0.5%, aqua 92.85% (w/w) - Bình kín tuyệt đối, dung dịch đi ra 1 chiều, hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm khuẩn -Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/EN/ASTM E |  | Chai | 100
31 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong rửa tay thường quy với nước chứa 0.5% Benzalkonium Chloride, sử dụng theo máy phân lượng (tự động), chai 1200 ml | - Thành phần: Benzalkonium Chloride 0.5%, Propylene glycol 2%, Cocamidopropyl Betaine 1.225% , PEG-80 Sorbitan Laurate 1.08%, Citric Acid 0.4% , Ethylhexylglycerin 0.08% , Lauramine Oxide 0.9%, Polyquaternium-10 0.1%, Phenoxyethanol 0.72, Glycerin 0.5%, aqua 92.85% (w/w) - Bình kín tuyệt đối, dung dịch đi ra 1 chiều, hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm khuẩn -Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/EN/ASTM E |  | Chai | 300
32 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong rửa tay thường quy với nước chứa 2% Chlohexidine Gluconate, can 5 lít | - Thành phần: Chlohexidine Gluconate 2% (tương đương 11,3 g/l), Tartrazine tall oil fatty acid diethanolamide < 10 %, Acetic Acid Glacial < 1% - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/EN/ASTM E |  | Can | 300
33 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong rửa tay thường quy với nước chứa 2% Chlohexidine Gluconate, chai 500ml | - Thành phần: Chlohexidine Gluconate 2% (tương đương 11,3 g/l), Tartrazine tall oil fatty acid diethanolamide < 10 %, Acetic Acid Glacial < 1% - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/EN/ASTM E |  | Chai | 3000
34 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong rửa tay thường quy với nước chứa cocamidopropyl betaine, Sodium C14-17 alkyl sulfonate, can 5 lít | - Thành phần: Cocamidopropyl betaine 3%, Sodium C14-17 alkyl sulfonate 1.8% - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/EN/ASTM E |  | Can | 300
35 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong rửa tay thường quy với nước chứa cocamidopropyl betaine, Sodium C14-17 alkyl sulfonate, chai 500 ml | - Thành phần: Cocamidopropyl betaine 3%, Sodium C14-17 alkyl sulfonate 1.8% - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/EN/ASTM E |  | Chai | 3000
36 | Dung dịch rửa vết thương chứa 1% Povidone Iodine + 50% 2-propanol, chai 250 ml | - Thành phần: 1% Povidone Iodine, 50% 2-propanol, nồng độ iodine tự do 10% - Dạng chai xịt 250 ml - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/ EN |  | Chai | 3000
37 | Dung dịch rửa vết thương chứa 7.5% povidone iodine, chai 100 ml | - Thành phần: 7.5% povidone iodine, nồng độ iodine tự do 10% - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/ EN |  | Chai | 34064
38 | Dung dịch rửa vết thương dạng gel chứa 0.1% Betadine + 0.1% polyhexadine, chai 350 ml | - Thành phần: Polyhexanide 0.1% và Betaine 0.1% - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE | 3 | Chai | 3835
39 | Dung dịch rửa vết thương dạng gel chứa 0.1% Betadine + 0.1% polyhexadine, ống 40ml | - Thành phần: Polyhexanide 0.1% và Betaine 0.1% - Đạt các tiêu chuẩn ISO/ CE | 3 | Ống | 600
40 | Dung dịch rửa vết thương dạng gel chứa 0.1% Betadine + 0.1% polyhexadine, chai 30ml | - Thành phần: Polyhexanide 0.1% và Betaine 0.1% - Đạt các tiêu chuẩn ISO, CE | 3 | Chai | 280
41 | Dung dịch rửa vết thương dạng gel chứa 3% Hydro peroxit | - Thành phần: Hydro peroxit 3% |  | Chai | 3500
42 | Dung dịch sát khuẩn da chứa Alcool 70 độ, chai 60ml | - Thành phần: Alcohol 70 độ được lên men bằng tinh bột (sắn, ngô) hoặc lên men rỉ đường. |  | Chai | 1550
43 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dùng trong tẩy rửa và khử trùng sàn nhà và bề mặt, chứa Didecyldimethylammonium chloride 2.5% + N,N Bis (3Aminopropyl) dodecylamine 5.1% | - Thành phần: 2,5% Didecyldimethyl ammonium chloride + 5,1% N,N Bis (3Aminopropyl ) dodecylamine, không chứa Aldehyde - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/ EN |  | Can | 10
44 | Khăn lau khử khuẩn bề mặt, thiết bị y tế tẩm amonium bậc 4 + Alcohol ( 17% kl/kl 1- propanol, 0.23% kl/kl Didecyldimethylammonium chloride), gói 100 cái | - Thành phần: Chứa 300g dung dịch Meliseptol Foam pure ( 17% kl/kl 1- propanol, 0.23% kl/kl Didecyldimethylammonium chloride) - Kích thước khăn 20 x 20 cm (±2) - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/ EN | 3 | Gói | 500
45 | Khăn lau khử khuẩn bề mặt, thiết bị y tế tẩm Amonium bậc 4 (0,095% Alkylbenzyl Dimethylammonium Chloride, 0,025% Didecyl Dimethylammonium Chloride), gói 100 cái | - Thành phần: 0,095% Alkylbenzyl Dimethylammonium Chloride, 0,025% Didecyl Dimethylammonium Chloride - Kích thước khăn 20 x 20 cm (±2) - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/ EN | 3 | Gói | 4000
46 | Khăn lau khử khuẩn bề mặt, thiết bị y tế tẩm Alcohol (62% Ethanol), gói 120 cái | - Thành phần: 62% Ethanol, 0,15% N,N(3-Aminopropyl) Dodecylamine - Kích thước khăn 20 x 20 cm (±2) - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/ EN | 3 | Gói | 1200
47 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng bề mặt phương tiện, thiết bị y tế, hoạt chất Amonium bậc 4 (0,095% Alkylbenzyl Dimethylammonium Chloride, 0,025% Didecyl Dimethylammonium Chloride), chai 750ml | - Thành phần: 0,095% Alkylbenzyl Dimethylammonium Chloride, 0,025% Didecyl Dimethylammonium Chloride - Dạng chai xịt dung tích 750 ml - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/ EN | 3 | Chai | 300
48 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng bề mặt phương tiện, thiết bị y tế hoạt chất alcohol (62% Ethanol), chai 500ml | - Thành phần: 62% Ethanol, 0,15% N,N(3-Aminopropyl) Dodecylamine - Dạng chai xịt dung tích 500 ml - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/ EN | 3 | Chai | 250
49 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng bề mặt phương tiện, thiết bị y tế dạng phun xịt chứa Didecyldimethylammonium Chloride 0.05% + Polyhexamethylene biguanide Chlohydrade 0.06%, chai 1 lít | - Thành phần: 0.05%Didecyldimethylammonium Chloride + 0,06% Polyhexamethylene biguanide Chlorhydrate, không chứa Aldehyde. - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/ EN |  | Chai | 100
50 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng bề mặt phương tiện, thiết bị y tế dạng phun xịt chứa Didecyldimethylammonium chloride 0.14% + Polyhexamethylene biguande hydrochloride 0.096%, chai 750 ml | - Thành phần: 0,14% didecyldimethylammonium chloride + 0,096% Polyhexamethylene biguanide hydrochloride, không chứa cồn - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/ EN |  | Chai | 100
51 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dùng trong phun sương khử khuẩn bề mặt môi trường chứa Hydrogen Peroxide 7,5%, can 5 lít | - Thành phần: 7.5 % Hydrogen peroxide + Ion Ag 0,0075 % |  | Can | 135
52 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dùng trong phun sương khử khuẩn bề mặt môi trường chứa Hydrogen Peroxide 12% , chai 1 lít | - Thành phần: Hydrogen Peroxide 12% |  | Chai | 250
53 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dùng trong phun sương khử khuẩn bề mặt môi trường chứa Hydrogen Peroxide 6% , chai 1 lít | - Thành phần: Hydrogen Peroxide 12% |  | Chai | 750
54 | Dung dịch tắm trước phẫu thuật 4% Chlorhexidine digluconate, chai 30 ml | - Thành phần: Chlorhexidine digluconate 4% (1,1 Hexamethylenebis (5-(4-Chlorophenyl)- biguanide) digluconate 4%), Glycerine, Methyl Glucosides Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA/EN/ASTM E |  | Chai | 19304
55 | Dung dịch bảo dưỡng, chống rỉ sét dụng cụ chứa Glycolic acid 8%, Ethoxylated Alcohol 5%, chai 750 ml | - Thành phần: Glycolic acid 8%, Ethoxylated Alcohol 5%, và DI water qs - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA | 6 | Chai | 13
56 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ đa enzyme dùng làm ẩm dụng cụ, chai 750 ml | - Thành phần: protease, lipase, Amylase, mannanase, cellulase < 5%, + 1 (-2 - methoxy- 1- methylethoxy)-propanol-2 < 15% + chất hoạt động bề mặt + chất ức chế ăn mòn -Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA | 6 | Chai | 102
57 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ chứa 3% enzyme Savinase 16 lex (protease), can 5 lít | - Thành phần: 3% enzyme Savinase 16 lex (protease) và các chất hoạt động bề mặt - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA |  | Can | 171
58 | Hóa chất tẩy rửa dụng cụ chứa 2.5% Protease + 2,75% Didecyl Dimethylammonium Chloride, gói 25g | - Thành phần: 2.5% Protease, 2,75% Didecyl Dimethylammonium Chloride - Dạng bột - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/ EN | 3 | Gói | 10000
59 | Hóa chất tẩy rửa dụng cụ chứa 2.5% Protease + 2,75% Didecyl Dimethylammonium Chloride, thùng 2kg | - Thành phần: 2.5% Protease, 2,75% Didecyl Dimethylammonium Chloride - Dạng bột - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/ EN | 3 | 120 | 234
60 | Hóa chất tẩy rửa dụng cụ chứa 2.5% Protease + 2,75% Didecyl Dimethylammonium Chloride, gói 5g | - Thành phần: 2.5% Protease, 2,75% Didecyl Dimethylammonium Chloride - Dạng bột - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/ EN | 3 | Gói | 10000
61 | Hóa chất tẩy rửa dụng cụ chứa 2.5% Protease + 2,75% Didecyl Dimethylammonium Chloride, thùng 5kg | - Thành phần: 2.5% Protease, 2,75% Didecyl Dimethylammonium Chloride - Dạng bột - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/ EN | 3 | Thùng | 120
62 | Dụng dịch tẩy rửa dụng cụ đa enzyme: 0.5% Protease + 0.2% Lipase + 0.15 Amylase + 0.05 Cenllulase, can 3.8 lít | - Thành phần: 0.5% Protease + 0.2% Lipase + 0.15 Amylase + 0.05 Cenllulase - pH trung tính không gây ăn mòn dụng cụ, ức chế gỉ sét. Ít bọt - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA | 3 | Can | 370
63 | Dụng dịch tẩy rửa dụng cụ chứa 0,5% Protease, chai 1 lít | - Thành phần: 0,5% Protease subtilisin Enzyme + Enzymatic Detergent, - pH trung tính, không gây ăn mòn dụng cụ - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA | 3 | Chai | 100
64 | Dụng dịch tẩy rửa dụng cụ chứa 0,5% Protease, can 5 lít | - Thành phần: 0,5% Protease subtilisin Enzyme + Enzymatic Detergent, - pH trung tính, không gây ăn mòn dụng cụ - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA | 3 | Can | 300
65 | Dung dịch sát khuẩn da chứa Alcool 70 độ, can 2 lít | - Thành phần: Alcohol 70 độ, - Ổn định trong thời gian dài, có mùi alcohol đặc trưng. |  | Lít | 3660
66 | Dung dịch rửa vết thương chứa 7.5% povidone iodine, chai 500 ml | - Thành phần: 7.5% povidone iodine, nồng độ iodine tự do 10% - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/EN |  | Chai | 1620
67 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ đa enzyme (05 loại): protease, lipase, amylase, mannanase, cellulase, chai 1 lít | - Thành phần: protease < 0,1%, lipase < 0,1%, amylase < 0,1%, mannanase < 0,1%, cellulase < 0,1% + chất hoạt động bề mặt - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA | 3 | Chai | 200
68 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ đa enzyme (05 loại): protease, lipase, amylase, mannanase, cellulase, can 5 lít | - Thành phần: protease < 0,1%, lipase < 0,1%, amylase < 0,1%, mannanase < 0,1%, cellulase < 0,1% + chất hoạt động bề mặt - Có bơm liều 25 ml - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA | 3 | Can | 381.6
69 | Dung dịch bảo quản mô, tạng | - Là chất định hình, làm giảm sự tiếp xúc với các loại bay hơi độc. Có thể được pha trộn trước hoặc nguyên đề giảm không gian chứa và kết hợp formaldehyde - Pha với nước cất tỉ lệ 1:4 là phù hợp với NBF 10% Dung dịch đệm Phosphate được dùng để làm ổn định độ pH giữa 6.8 và 7.2 - Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt đảm bảo nồng độ formalin ổn định ở 10%, Ổn định ở nhiệt độ đông lạnh - Đạt tiêu chuẩn ISO | 3 | Can | 100
70 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng khử khuẩn mức độ cao 2% Hydrogen peroxide đã hoạt hóa (tương đương Hydrogen peroxide 7.5%), can 4 lít | - Thành phần: 2-Furancarboxylic acid: 2 – 3%; Hydrogen peroxide 2 %; Potassium hydroxide 0,405%; Phosphoric acid 0,4% ;1-Hydroxyethane-1,1-diphosphonic acid 0,3% - Kèm theo que thử nồng độ - Đạt các tiêu chuẩn ISO/FDA/CE | 3 | Can | 3195
71 | Dụng dịch tẩy rửa dụng cụ đa enzyme (04 loại): protease, lipase, amylase, cellulase, can 5 lít | - Thành phần: có 04 enzyme với tỷ lệ Protease 1% + Lipase 0.3% + Amylase:0.2% + Cellulase: 0.08% , cùng các chất hoạt động bề mặt, hoạt chất cô lập và chống ăn mòn, ít bọt. - PH khi pha 5mL/Lít: 8 - 9.5 - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA | 3 | Can | 384
72 | Khăn tắm khô Chlorhexidine digluconate 20% | - Khăn tắm khô định dạng hình găng tay sử dụng một lần chất liệu Spunlace Emboss 70 gsm, kích thước khoảng 220 x145 mm: - Thành phần: 0,5% Chlohexidine digluconate 20%; nước cất 97,549% Đóng gói 10 khăn / gói - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA | 6 | Gói | 1570
73 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dùng trong phun sương khử khuẩn bề mặt môi trường chứa 0,13% peracetic acid + 2,5% hydrogen peroxide + 5% acetic acid | - Thành phần: 50% 0,13% peracetic acid + 2,5% hydrogen peroxide + 5% acetic acid - Đạt các tiêu chuẩn ISO/CE |  | Can | 200
74 | Dung dịch tắm trước phẫu thuật chứa 3,9% kl/kl chlorhexidine digluconate (tương đương 4% kl/tt), chai 100 ml | - Thành phần: chứa 3,9% kl/kl chlorhexidine digluconate (tương đương 4% kl/tt) -Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/EN/ASTM E |  | Chai | 500
75 | Alcool 99 độ (bao gồm bình chứa) | - Thành phần: Ethanol 96 độ trong suốt, không màu được lên men bằng tinh bột (sắn, ngô) hoặc lên men rỉ đường |  | Chai | 120