## Tim mach
PHỤ LỤC DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm theo Thư mời chào giá số /BVĐHYD-VTTB ngày / /2021)
Stt | Tên danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tinh | Số lượng | Ghi chú
1 | Khẩu trang phòng ngừa qua đường không khí | Khẩu trang phòng ngừa qua đường không khí - Hiệu quả lọc 95% với hạt có kích thước tối thiểu 0.3 micromet - Thiết kế: nếp gấp chữ V hoặc hình nón và thanh kẹp mũi dễ dàng điều chỉnh - Đạt tiêu chuẩn: NIOSH N95 hoặc tương đương theo QĐ 1444/QĐ-BYT ngày 29/3/2020 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/ FDA | 6 | cái | 87500
2 | Bộ phòng chống dịch (cấp độ 3) | Bộ phòng chống dịch - 01 trang phục quần liền áo và nón, bằng vải không dệt, tráng màng PE, có dây kéo trước, miếng dán dọc áo và cổ áo đảm bảo chắc chắn, không bị bung khi vận động + Kích thước: Theo khung chiều cao, cân nặng (phù hợp với các size S, M, L, XL) + Hiệu suất rào cản: phương pháp AATCC42 ≤1.0g/AATCC 127 ≥50cm hoặc tương đương - 1 đôi găng tay y tế không bột đạt tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6343-1:2007 và 6343-2:2007 - 1 khẩu trang y tế gồm 4 lớp (2 lớp vải không dệt xanh (trắng), 1 lớp giấy lọc kháng khuẩn, 1 lớp vải SMS kháng khuẩn) - 1 tấm chắn giọt bắn dạng dây thun bằng nhựa dẻo, kích thước che hoàn toàn 2 bên tai và chiều dài khuôn mặt, chống mờ do hơi nước (Face Shield) - 1 đôi bao giầy bằng vải không dệt cao 45cm, chiều dài rộng (phù hợp với các size S, M, L, XL) - Tiêu chuẩn chất lượng: có giấy chứng nhận đạt từ cấp độ 3 theo QĐ 1616/QĐ-BYT ngày 08/04/2020 | 5 | bộ | 59750
3 | Bộ phòng chống dịch (cấp độ 2) | Bộ phòng chống dịch - 01 trang phục quần liền áo và nón, bằng vải không dệt, tráng màng PE, có dây kéo trước, miếng dán dọc áo và cổ áo đảm bảo chắc chắn, không bị bung khi vận động + Kích thước: Theo khung chiều cao, cân nặng (phù hợp với các size S, M, L, XL) + Hiệu suất rào cản: phương pháp AATCC42 ≤1.0g/AATCC 127 ≥20cm hoặc tương đương - 1 đôi găng tay y tế không bột đạt tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6343-1:2007 và 6343-2:2007 - 1 khẩu trang y tế gồm 4 lớp (2 lớp vải không dệt xanh (trắng), 1 lớp giấy lọc kháng khuẩn, 1 lớp vải SMS kháng khuẩn) - 1 tấm chắn giọt bắn dạng dây thun bằng nhựa dẻo, kích thước che hoàn toàn 2 bên tai và chiều dài khuôn mặt, chống mờ do hơi nước (Face Shield) - 1 đôi bao giầy bằng vải không dệt cao 45cm, chiều dài rộng (phù hợp với các size S, M, L, XL) - Tiêu chuẩn chất lượng: có giấy chứng nhận đạt từ cấp độ 2 theo QĐ 1616/QĐ-BYT ngày 08/04/2020 | 6 | bộ | 67600
4 | Tấm chắn bảo hộ | Tấm chắn bảo hộ - Vật liệu: nhựa PET, trong suốt - Tấm chắn phải bó sát vào khuôn mặt và ngăn chặn không cho dịch thấm vào trong. Chống tụ sương, không bị mờ khi thở ra | Không phân nhóm | cái | 13200