CÔNG TY: ……………………………………………

ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..

SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo thư mời chào giá số …………./BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| STT | Danh mục | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền (VND) đã bao gồm VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)*(5) |
|  | # Lọc HEPA # Kích thước 1220x610x150mm Lưu lượng ≥ 3400 CMH | cái | 64 |  |  |
|  | # Lọc HEPA Kích thước 1220x610x69mm Lưu lượng ≥ 1200 CMH | cái | 2 |  |  |
|  | # Lọc HEPA # Kích thước 1220x610x69mm Lưu lượng ≥ 2100 CMH | cái | 10 |  |  |
|  | Lọc HEPA Kích thước 915x610x150mm, Lưu lượng ≥ 1500 CMH | cái | 6 |  |  |
|  | # Lọc HEPA # Kích thước 762x610x150mm Lưu lượng ≥ 1250 CMH | cái | 6 |  |  |
|  | # Lọc HEPA # Kích thước 610x610x69mm Lưu lượng ≥ 600 CMH | cái | 15 |  |  |
|  | # Lọc HEPA # Kích thước 610x610x292mm Lưu lượng ≥ 3400 CMH | cái | 18 |  |  |
|  | Lọc túi F8 Kích thước: 592x592x380mm Lưu lượng ≥ 3400 CMH | cái | 152 |  |  |
|  | # Lọc túi F8 # Kích thước: 592x287x380mm Lưu lượng ≥ 1700 CMH | cái | 27 |  |  |
|  | # Lọc thô G4 Kích thước 592x592x46mm | cái | 152 |  |  |
|  | # Lọc thô G4 Kích thước 592x287x46mm | cái | 27 |  |  |
|  | # Bông lọc bụi G4 (không bao gồm khung lọc) Kích thước 1300x650x20mm | tấm | 166 |  |  |
|  | # Lọc thô G2 Kích thước: 870x450x10mm | cái | 8 |  |  |
|  | # Lọc thô G2 Kích thước: 620x450x10mm | cái | 40 |  |  |
|  | # Lọc thô G2 Kích thước: 520x350x10mm | cái | 8 |  |  |
|  | # Lọc thô G2 Kích thước: 760x350x10mm | cái | 4 |  |  |
|  | # Lọc thô G2 Kích thước: 650x450x10mm | cái | 2 |  |  |
|  | # Lọc thô G2 Kích thước: 500x350x10mm | cái | 2 |  |  |
|  | # Lọc thô G2 Kích thước: 610x415x10mm | cái | 2 |  |  |
|  | # Lọc thô G2 # Kích thước: 590x445x10mm | cái | 4 |  |  |
|  | # Bông lọc bụi G2 (không bao gồm khung lọc): # Kích thước (dài x rộng x độ dày): 20000x2000x10mm | cuộn | 1 |  |  |
| Tổng cộng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các chi phí liên quan khác |  |  |  |  |  |  |

Đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật của Bệnh viện theo thư mời chảo giá.

Báo giá này có hiệu lực từ ngày ….. / ….. / 20…. đến ngày ….. / ….. /20…..

|  |  | Ngày … tháng …. năm …. ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT |
| --- | --- | --- |