## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Bộ dây cáp neo cố định xương, đường kính 1.5 - 1.8mm | Bộ dây cáp neo cố định xương dùng để cố định ổ gãy - Chất liệu Titanium - Đường kính trong khoảng 1.5 - 1.8mm, chiều dài ≥ 600mm - Bao gồm: dây cáp neo, ốc siết cáp Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Bộ | 20
2 | 2 | Khóa thép bằng hợp kim Titanium | Khóa thép - Cáp bằng hợp kim Titanium, ống khóa bằng titanium - Đường kính: trong khoảng 1.8 - 2.0mm Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 20
3 | 3 | Bộ đinh nội tủy thân xương chày, dài ≥ 250mm, có lỗ bắt vít | Bộ đinh nội tuỷ thân xương chày 1. Cây đinh - Chất liệu đinh hợp kim Titanium - Đường kính ≥ 8.0mm với bước tăng 1mm, có ≥ 3 cỡ - Chiều dài ≥ 250mm, có lỗ bắt vít 2. Vít chốt chéo ở đầu xa đa hướng 3. Vít chốt đầu gần: có dạng lỗ tĩnh và lỗ động 4. Nắp đinh: có ≥ 3 cỡ Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 15
4 | 4 | Bộ đinh nội tủy thân xương đùi, đường kính ≥ 9.0mm, dài ≥ 300mm, có lỗ bắt vít đa hướng | Bộ đinh nội tuỷ thân xương đùi 1. Cây đinh - Chất liệu đinh hợp kim Titanium - Đường kính ≥ 9.0mm với bước tăng 1mm, có ≥ 3 cỡ - Chiều dài ≥ 300mm, có lỗ bắt vít đa hướng - Vít chốt đầu gần: có dạng lỗ tĩnh và lỗ động - Vít chốt đầu xa: có dạng lỗ tĩnh và lỗ động 2. Vít khóa ngang và khóa chéo. 3. Nắp đinh: có ≥ 3 cỡ Tiêu chuẩn ISO hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 15
5 | 5 | Bộ đinh nội tủy đầu trên xương đùi, vít dạng lưỡi và nén ép | Đinh nội tủy đầu trên xương đùi, vít dạng lưỡi và nén ép - Chất liệu Ti6Al4V - Đường kính đủ cỡ từ 9mm đến 12mm, bước tăng 1mm - Mặt trong và mặt ngoài vạt góc khoảng 5° - Góc vít cổ xương đùi trong khoảng 130° - 135° - Vít chốt ở cổ xương đùi có 2 loại: Dạng lưỡi chốt và dạng vít chốt - Nắp đinh + vít định vị: chống xoay ngược và ngăn chặn vít tụt ra - Có thể sử dụng vít tĩnh/vít động/cả hai vít - Thiết kế loại trái và phải Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Bộ | 20
6 | 6 | Bộ đinh đầu trên xương cánh tay, đường kính ≥ 7.0mm | Đinh đầu trên xương cánh tay - Chất liệu: Đinh và vít bằng hợp kim Titanium - Đường kính ≥ 7.0mm, có tối thiểu 03 cỡ trái và tối thiểu 03 cỡ phải - Có tối thiểu 03 cỡ mũ đinh - Đường kính vít trong khoảng 3 - 4mm Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 5
7 | 7 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng, chuôi dài 100 - 120mm, phủ HA dày ≥ 150µm, dạng cổ rời, chỏm lưỡng cực 36 - 65mnm | Bộ khớp háng bán phần không xi măng 1. Chuôi - Chất liệu Titanium Alloy, phủ HA dày ≥ 150µm - Có ≥ 5 cỡ, trong đó có cỡ trong khoảng 100 - 120mm - Góc cổ thân trong khoảng 125° - 130° - Cổ chuôi dạng cổ rời 2. Chỏm trong - Chất liệu Cobalt - Chrome - Có trong khoảng 4 - 5 cỡ - Đường kính có tối thiểu các cỡ 22, 28, 32, 36mm 3. Chỏm lưỡng cực - Kích thước khoảng 36 - 65mm Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Bộ | 10
8 | 8 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng, chuôi dài ≥ 80mm, phủ HA và bột Titanium | Bộ khớp háng bán phần không xi măng 1. Chuôi - Chất liệu bằng Titanium phủ HA và lớp bột Titanium - Có ≥ 7 cỡ, trong đó có cỡ trong khoảng 80 - 90mm - Góc cổ thân khoảng 130° - 135° - Rãnh ngang chống lún, rãnh dọc chống xoay 2. Chỏm trong - Chất liệu thép không gỉ - Mỗi đường kính có trong khoảng 2 - 4 cỡ 3. Chỏm lưỡng cực - Chất liệu bề mặt ngoài bằng thép ko gỉ, mặt trong bằng polyethylene Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 50
9 | 9 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng, chuôi dài ≥ 180mm, phủ Titanium Plasma, dạng thẳng và cong, chỏm lưỡng cực ≥ 38mm | Bộ khớp háng bán phần không xi măng 1. Chuôi - Chất liệu Titanium, phủ Titanium Plasma - Có ≥ 5 cỡ - Có 2 dạng: thẳng và cong, + Dạng thẳng: dài ≥ 180mm + Dang cong: dài ≥ 230mm, 2 bên trái và phải - Góc cổ thân: trong khoảng 130º - 135º 2. Chỏm - Chất liệu Cobalt Chrome - Có ≥ 5 cỡ 3. Chỏm lưỡng cực - Chất liệu Cobalt Chrome - Đường kính ngoài có tối thiểu cỡ 38mm - Chống trật: liền khối, vòng khóa trong chống tuột chỏm 4. Lớp đệm - Chất liệu Polyethylene siêu phân tử Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 20
10 | 10 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng, chỏm Ceramic miếng lót Polyethylene, vành ổ cối có đinh cố định chống lật và chống xoay | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng 1. Chuôi - Chất liệu Titanium, phủ HA toàn bộ chuôi - Chiều dài có ≥ 7cỡ, trong đó có cỡ trong khoảng 80 - 90mm - Góc cổ thân trong khoảng 130° - 135⁰ 2. Chỏm - Chất liệu Ceramic 3. Ổ cối - Chất liệu Cobalt - Chrome - Molybdenum, phủ Titanium, HA - Có ≥ 2 cỡ, có tối thiểu cỡ trong khoảng 42 - 44mm - Vành có ≥ 5 gai cố định chống lật và xoay 4. Miếng lót - Chất liệu polyethylene cao phân tử - Miếng lót và chỏm lắp sẵn với nhau, lớp đệm chuyển động bên trong ổ cối, chỏm chuyển động bên trong lớp đệm, tạo thành chuyển động kép. Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 35
11 | 11 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng, chỏm thép không gỉ miếng lót Polyethylene, ổ cối có cỡ 44 - 60mm | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng 1. Chuôi - Chất liệu hợp kim Titanium, phủ Titanium và phủ lớp hydroxyapatite - Chiều dài có ≥ 7 cỡ, trong đó có cỡ trong khoảng 80 - 90mm - Góc cổ thân trong khoảng 130° - 135⁰ 2. Chỏm - Chất liệu thép không gỉ 3. Ổ cối: - Chất liệu Cobalt - Chrome - Molybdenum, lớp bên dưới phủ Titanium, lớp trên phủ Hydroxyapatite toàn phần - Có ≥ 2 cỡ, có tối thiểu cỡ 44mm - Thiết kế: vành ngoài ổ cối có ≥ 4 đinh cố định chống xoay; đỉnh ổ cối có ≥ 3 đinh chống lật và xoay 4. Miếng lót - Chất liệu Polyethylene cao phân tử - Thiết kế: miếng lót và chỏm được đóng thành 1 khối, dạng chuyển động đôi, lớp đệm chuyển động trong ổ cối và chỏm chuyển động trong lớp đệm Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 20
12 | 12 | Bộ khớp háng toàn phần chuyển động đôi Dual Mobility COP Chuôi UTF-reduced | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng 1. Chuôi: - Chất liệu: Ti6Al4V, phun Titanium Plasma nhám. - Có ≥ 14 cỡ, trong đó có cỡ trong khoảng 110 - 130mm - Góc cổ thân có tối thiểu cỡ 130 độ 2. Chỏm: - Chất liệu: Ceramic Biolox Delta - Có ≥ 2 cỡ, có tối thiểu cỡ 22.2mm, 28mm 3. Ổ cối - Chất liệu: mặt ngoài bằng Titanium Plasma, phủ HA, mặt trong lớp CoCr - Dạng bất đối xứng, có gờ vát nhẵn dày thêm 3mm - Ổ cối ≥ 14 cỡ, trong khoảng 42mm - 68mm, mỗi bước tăng 2mm 4. Lớp lót chuyển động đôi - Chất liệu: Polyethylene cao phân tử - Gờ trong: vát 65°, biên độ vận động lên > 180° - Có ≥ 12 cỡ Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 7.5
13 | 13 | Chỉ khâu đa sợi liền kim, Polyethylen cao phân tử, kim số 2 | Chỉ khâu đa sợi liền kim dùng trong nội soi khớp vai và gối - Chất liệu Polyethylen khối lượng phân tử siêu cao - Dài trong khoảng 95 - 100cm - 1 kim số 2 Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 390
14 | 14 | Chỉ khâu siêu bền, lực kéo ≥ 550N/mm2 | Chỉ khâu siêu bền - Chất liệu: Polyethylene cao phân tử siêu bền - Kích thước: bề rộng chỉ ≥ 1.5mm - Thiết kế: 2 màu, lực kéo ≥ 550 N/mm2 Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 250
15 | 15 | Bộ dây dẫn dịch vào khớp, 2 kim đầu nhọn, áp lực tối đa 150mmHg (± 5%) | Bộ dây dẫn dịch vào khớp dùng trong nội soi khớp - Chất liệu dây dẫn bằng nhựa hoặc Silicone - Áp lực tối đa 150mmHg (± 5%), lưu lượng tối đa 2L/phút (± 10%) - Bộ bao gồm: Dây dẫn dịch, 2 kim đầu nhọn, 3 kẹp bấm Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 150
16 | 16 | Dây dẫn dịch trong nội soi chạy bằng máy | Dây dẫn dịch trong nội soi chạy bằng máy - Chất liệu Polyvinyl Chloride - Dài ≥ 3m - Tương thích với máy bơm nước 10k Pump (hãng Consolidated Medical Equipment Company) của Bệnh viện Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 250
17 | 17 | Dây dẫn dịch vào khớp dùng trong nội soi khớp | Dây dẫn dịch vào khớp dùng trong nội soi khớp - Chiều dài dây nước tính từ máy > 3.5m - Có khóa trên thân để điều chỉnh chiều dài dây - Tương thích với máy FloControl Arthroscopy Pump (hãng Arthrex) của Bệnh viện Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 280
18 | 18 | Bộ khớp gối với phần lồi cầu bản rộng | Bộ khớp gối với phần lồi cầu bản rộng - Chất liệu: CoCrMo, Titanium và UHMWPE - Kích cỡ mâm chày: 2(56mm)/ 4(61mm)/ 6(66mm)/ 8(71mm)/ 10(76mm). - Chiều dài lồi cầu: 70mm, có khớp nối với chuôi khớp cố định ống tủy. - Size Mâm chày tương thích với size lồi cầu: 2/4/6/8/10 . - Đệm mâm chày cao: 9mm. - Tương thích với "Chuôi khớp nối đầu xa lồi cầu", "Khớp nối đầu xa lồi cầu" tại danh mục mời thầu Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Bộ | 2
19 | 19 | Bộ khớp gối với phần mâm chày bản rộng | Bộ khớp gối với phần mâm chày bản rộng - Chất liệu: CoCrMo, Titanium và UHMWPE - Kích cỡ mâm chày: 2(58mm)/ 4(64mm)/ 6(70mm)/ 8(76mm)/ 10(82mm). - Chiều dài mâm chày: 62mm, có khớp nối với chuôi khớp cố định ống tủy. - Size Lồi cầu tương thích với size mâm chày: 2/ 4/ 6/ 8/ 10 . - Đệm mâm chày cao: 9mm. - Tương thích với "Chuôi khớp nối mâm chày cho khớp gối" tại danh mục mời thầu Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Bộ | 2
20 | 20 | Lưỡi bào khớp nội soi, đường kính 4.0 - 5.0mm | Lưỡi bào khớp nội soi - Chất liệu thép không gỉ - Đường kính: trong khoảng 4.0 - 5.0mm. Dài ≥ 12cm - Tốc độ tối đa trong khoảng 6000 - 8000 vòng/phút - Có đánh dấu bằng laser độ sâu trên thân, mỗi vạch cách nhau 5 - 10mm - Tương thích với máy bào (hãng Arthrex) của Bệnh viện Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 195
21 | 21 | Lưỡi cắt đốt bằng sóng Radio cao tần, cong 90°, đường kính 3.5 - 4mm | Lưới cắt đốt bằng sóng Radio cao tần trong mổ nội soi khớp - Thân đầu đốt và điện cực bằng thép không gỉ, phần hút bọt bằng Ceramic - Chiều dài ≥ 150mm, Đường kính: trong khoảng 3.5 - 4mm - Đầu đốt cong 90 độ - Đầu có ≥ 5 lỗ để hút. Có chế độ tự ngắt khi phát hiện gần ống soi hoặc dụng cụ bằng kim loại giúp tránh hỏng dụng cụ và tai biến trong phẫu thuật - Tương thích với máy đốt (hãng Arthrex) của bệnh viện Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 155
22 | 22 | Lưỡi cắt đốt nội soi bằng sóng Radio cao tần, nhiều góc 70 - 90 độ | Lưỡi cắt đốt nội soi bằng sóng Radio cao tần - Chất liệu: Tay cầm Nhựa, đầu đốt sóng Radio - Gập góc trong khoảng 70 độ - 90 độ - Thiết kế: có nhiều lỗ hút nước Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 75
23 | 23 | Lưỡi mài xương nội soi, đường kính 4 - 5mm | Lưỡi mài xương nội soi khớp - Chất liệu thép không gỉ - Đường kính: trong khoảng 4 - 5mm - Chiều dài làm việc ≥ 120mm - Tốc độ tối đa trong khoảng 6000 - 8000 vòng/phút - Tương thích với máy mài (hãng Arthrex) của Bệnh viện Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 40
24 | 24 | Vít neo tái tạo dây chằng chéo tự chỉnh độ dài, khóa 4 điểm, vòng treo có thể nới lỏng | Vít neo tái tại dây chằng khớp gối - Chất liệu Titanium, dây treo bằng Polyethylene siêu cao phân tử - Độ rộng chốt neo trong khoảng 3.0 - 3.5mm - Chiều dài chốt neo: trong khoảng 10 - 15mm - Chiều cao chốt neo: trong khoảng 1.0 - 2.0mm - Khoảng cách giữa 2 lỗ luồn chỉ trong khoảng 3.0 - 3.5mm - Vòng treo chiều dài từ 11mm đến 60mm - Dây treo khóa 4 điểm, tự điều chỉnh chiều dài vòng treo. Khả năng chịu lực tối đa ≥ 900N Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 400
25 | 25 | Vít khóa 1.5mm, đầu chữ thập | Vít khóa tự taro, đầu chữ thập - Chất liệu: Ti6Al4V - Đường kính có tối thiểu cỡ 1.5mm - Dài ≥ 5mm, trong đó có cỡ ≥ 20mm - Tương thích với nẹp "Nẹp khóa nhỏ bàn ngón tay, dày 0.7-1.0mm" tại danh mục mời thầu Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 180
26 | 26 | Nẹp khóa mỏm khuỷu có móc | Nẹp khóa mỏm khuỷu có móc - Chất liệu: Ti6Al4V - Có ≥ 5 cỡ, từ 2 lỗ đến 10 lỗ - Loại trái/ phải. Có móc - Tương thích với "Vít khóa động tự taro 3.5mm, phần đầu vít không ren", "Vít vỏ động tự taro 3.5mm, phần đầu vít không ren" tại danh mục mời thầu Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 3
27 | 27 | Vít khóa động tự taro 3.5mm, phần đầu vít không ren | Vít khóa động tự taro, đầu hình sao - Chất liệu: Ti6Al4V - Dài ≥ 15mm và có cỡ ≥ 50mm - Đường kính có tối thiểu cỡ 3.5mm, tự taro - Phần gần đầu vít không có ren, đường kính có tối thiểu cỡ 2.5mm - Phần đuôi vít đường kính 3.5mm, thiết kế 3 lưỡi - Tương thích với "Nẹp khóa mỏm khuỷu có móc" hoặc "Nẹp khóa mắt cá trong, thân nẹp ≥ 4 lỗ, chất liệu Ti6Al4V" hoặc "Nẹp khóa xương đòn dùng phẫu thuật xương đòn mặt trước" tại danh mục mời thầu Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 220
28 | 28 | Vít vỏ động tự taro 3.5mm, phần đầu vít không ren | Vít vỏ động tự taro, đầu hình sao - Chất liệu: Ti6Al4V - Dài ≥ 15mm, có cỡ ≥ 50mm - Đường kính 3.5mm, tự taro - Phần gần đầu vít không ren, đường kính có tối thiểu cỡ 2.5mm - Phần đuôi vít đường kính 3.5mm, thiết kế 3 lưỡi - Tương thích với "Nẹp khóa mỏm khuỷu có móc" hoặc "Nẹp khóa mắt cá trong, thân nẹp ≥ 4 lỗ, chất liệu Ti6Al4V" hoặc "Nẹp khóa xương đòn dùng phẫu thuật xương đòn mặt trước" tại danh mục mời thầu Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 63
29 | 29 | Nẹp khóa xương đòn dùng phẫu thuật xương đòn mặt trước | Nẹp khóa xương đòn dùng phẫu thuật xương đòn mặt trước - Chất liệu Ti6Al4V hoặc Pure Titanium - Chiều dài trái/phải có tối thiểu các cỡ 57, 77, 96, 116mm - Số lỗ trong khoảng 5 - 11 lỗ, tối thiểu 4 cỡ - Có 2 lỗ nén ở giữa để nén ép và cố định ổ gãy - Tương thích với "Vít khóa động tự taro 3.5mm, phần đầu vít không ren", "Vít vỏ động tự taro 3.5mm, phần đầu vít không ren" tại danh mục mời thầu Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 7.5
30 | 30 | Nẹp khóa đầu xa xương quay hình quạt, chiều dài 66 - 123mm | Nẹp khóa đầu xa xương quay hình quạt - Chất liệu Ti6Al4V - Chiều dài trái/ phải có tối thiểu các cỡ 66, 85, 104, 123mm - Đầu mặt khớp 9 lỗ và 12 lỗ - Số lỗ trong khoảng 2 - 8 lỗ, có tối thiểu 4 cỡ - Tương thích với "Vít khóa động tự taro 2.4mm, phần đầu vít không ren" hoặc "Vít khóa động tự taro 3.5mm, phần đầu vít không ren", "Vít vỏ động tự taro 3.5mm, phần đầu vít không ren" tại danh mục mời thầu Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 7.5
31 | 31 | Nẹp khóa mắt cá ngoài, chiều dài 74 - 230mm | Nẹp khóa mắt cá ngoài - Chất liệu Ti6Al4V - Đuôi nẹp vát nhọn - Đầu mặt khớp có 7 lỗ - Đầu nẹp có 2 móc - Số lỗ trong trong khoảng 2 - 14 lỗ, tối thiểu ≥ 6 cỡ - Chiều dài trái/phải có tối thiểu cỡ 74, 100, 126, 152, 178, 204, 230mm - Tương thích với "Vít khóa động tự taro 2.4mm, phần đầu vít không ren" hoặc "Vít khóa động tự taro 3.5mm, phần đầu vít không ren", "Vít vỏ động tự taro 3.5mm, phần đầu vít không ren" tại danh mục mời thầu Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 4.5
32 | 32 | Nẹp khóa đầu xa xương trụ mỏng, chiều dài 52 - 68mm | Nẹp khóa đầu xa xương trụ mỏng - Chất liệu Ti6Al4V - Đầu và đuôi nẹp được vát cạnh bo tròn - Chiều dài trái/ phải có tối thiểu cỡ 52, 60, 68mm - Số lỗ trong khoảng 1 - 3 lỗ, có tối thiểu 3 cỡ - Tương thích với "Vít khóa động tự taro 2.4mm, phần đầu vít không ren" hoặc "Vít khóa động tự taro 3.5mm, phần đầu vít không ren", "Vít vỏ động tự taro 3.5mm, phần đầu vít không ren" tại danh mục mời thầu Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 3
33 | 33 | Vít khóa động tự taro 2.4mm, phần đầu vít không ren | Vít khóa động tự taro - Chất liệu Ti6Al4V - Dài trong khoảng 8 - 30mm, mỗi bước tăng 2mm - Đường kính có tối thiểu cỡ 2.4mm, tự taro - Phần gần đầu vít không có ren, đường kính 2.0mm - Phần đuôi vít đường kính 2.4mm, thiết kế 3 lưỡi - Thân vít có chiều rộng thay đổi - Tương thích với "Nẹp khóa đầu xa xương quay hình quạt, chiều dài 66 - 123mm" hoặc "Nẹp khóa mắt cá ngoài, chiều dài 74 - 230mm" hoặc "Nẹp khóa đầu xa xương trụ mỏng, chiều dài 52 - 68mm", "Vít vỏ tự taro, đầu chữ thập, đường kính 2.0mm, dài 6 - 30mm" tại danh mục mời thầu Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 77
34 | 34 | Vít vỏ tự taro, đầu chữ thập, đường kính 2.0mm, dài 6 - 30mm | Vít vỏ tự taro, đầu chữ thập - Chất liệu: Ti6Al4V - Đường kính có tối thiểu cỡ 2.0mm - Dài trong khoảng 6 - 16mm, mỗi bước tăng 1mm - Dài trong khoảng 16 - 30mm, mỗi bước tăng 2mm - Tương thích với "Vít khóa động tự taro 2.4mm, phần đầu vít không ren" tại danh mục mời thầu Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 30
35 | 35 | Chuôi khớp nối đầu xa lồi cầu | Chuôi khớp nối đầu xa lồi cầu - Chất liệu: Titanium - Côn 12/14, Góc nghiêng 135 độ - Chiều dài cổ tối thiều có cỡ 50mm - Đường kính thân tối thiều có cỡ 24mm - Tương thích với "Bộ khớp gối với phần lồi cầu bản rộng", "Khớp nối đầu xa lồi cầu" tại danh mục mời thầu Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 2
36 | 36 | Chuôi khớp nối mâm chày cho khớp gối | Chuôi khớp nối mâm chày cho khớp gối - Chất liệu: Titanium. - Chiều dài khớp nối ≥ 8 cỡ, trong khoảng 40 - 120mm, mỗi bước tăng 10mm - Đường kính khớp nối có tối thiểu cỡ 24mm - Tương thích với "Bộ khớp gối với phần mâm chày bản rộng" tại danh mục mời thầu Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 2
37 | 37 | Khớp nối đầu xa lồi cầu | Khớp nối đầu xa lồi cầu - Chất liệu: Titanium và UHMWPE - Chiều dài có tối thiểu các cỡ 105, 115, 125, 135mm - Đường kính trong khoảng 11 - 13mm, mỗi bước tăng 1mm - Chiều dài modul kết nối trong khoảng 30 - 60mm, mỗi bước tăng 10ml - Tương thích với "Bộ khớp gối với phần lồi cầu bản rộng", "Chuôi khớp nối đầu xa lồi cầu" tại danh mục mời thầu Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 2
38 | 38 | Bộ trộn xi măng cột sống kèm theo bơm tiêm | Bộ trộn xi măng cột sống kèm theo bơm tiêm - Thành phần gồm: + 01 đầu nối chuyên dụng Luer + 01 bộ trộn + 01 phễu rót + 01 thìa khuấy + 04 bơm tiêm + Súng bơm áp lực cao - Tương thích với "Vít cột sống lưng cố định đơn trục/ đa trục, lòng rỗng có lỗ bơm xi măng, đường kính 4.5 - 8.5mm, dài 25 - 80mm" tại danh mục mời thầu Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 35
39 | 39 | Đĩa đệm cột sống cổ có bắt vít, cao 5 - 10mm | Đĩa đệm cột sống có bắt vít dùng trong phẫu thuật cột sống cổ lối trước - Chất liệu Titanium - Cao trong khoảng 5 - 10mm - Rộng trong khoảng 15 - 17mm - Dài trong khoảng 12 - 14mm - Độ ưỡn có tối thiểu 7 độ - Có 2 lỗ bắt vít - Khoang trống để nhồi xương tự thân 0.25 - 0.80ml - Kèm 2 vít bằng titanium, có Đường kính: trong khoảng 3 - 3.5mm, dài tối thiểu 12 mm, tối đa 18mm Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 20
40 | 40 | Đĩa đệm cột sống cổ toàn phần, cao 5 - 9mm | Đĩa đệm cột sống cổ có khớp động dùng trong phẫu thuật cột sống cổ lối trước - Chất liệu Cobalt Chromium Molypden được phủ 2 lớp Titan xốp và HA - Lõi di động chất liệu UHMWPE - Rộng trong khoảng 15 - 19mm, mỗi bước tăng 2mm - Sâu trong khoảng 13 - 19mm, mỗi bước tăng 2mm - Cao tối thiểu có các cỡ 4.5, 5, 6, 7mm Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 5
41 | 41 | Đĩa đệm cột sống cổ tự khóa kèm 3 vít tự tạo ren | Đĩa đệm cột sống cổ tự khóa dùng trong phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cổ - Chất liệu Polyether Ether Ketone (PEEK) - Độ nghiêng 7⁰ - Kèm vít vự taro Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 10
42 | 42 | Đĩa đệm cột sống cổ, có sẵn xương ghép, cao 5 - 7mm | Đĩa đệm cột sống cổ có sẵn xương ghép dùng trong phẫu thuật cột sống cổ lối trước - Chất liệu Polyether Ether Ketone (PEEK), tricalciumphosphate - Cao trong khoảng 5 - 7mm - Sâu trong khoảng 12 - 15mm - Rộng trong khoảng 15 - 17mm - Độ sâu răng cưa 0.5mm - Đĩa đệm có 2 điểm đánh dấu bằng titanium - Khoảng trống ghép xương trong khoảng 0.43 - 1.00ml Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 15
43 | 43 | Đĩa đệm cột sống cổ, độ nghiêng 7°, cao 5 - 10mm | Đĩa đệm cột sống cổ dùng trong phẫu thuật cột sống cổ lối trước - Chất liệu Polyether Ether Ketone (PEEK) - Chiều cao trong khoảng 5 - 10mm, có tối thiểu 4 cỡ - Chiều sâu trong khoảng 12 - 14mm - Chiều rộng trong khoảng 14 - 17mm - Có 2 hình dạng góc ưỡn, loại cong lồi 0º và hình nêm khoảng 7º - Có khoang trống ghép xương trong khoảng 1.5cc đến 9cc - Trên thân đĩa có 2 vạch đánh dấu, cách nhau khoảng 10 - 13mm - Tương thích với "Nẹp cột sống cổ lối trước kèm vít khóa, ngang ≥ 1.7mm, dài 19 - 80mm" tại danh mục mời thầu Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 15
44 | 44 | Đĩa đệm cột sống cổ, khớp toàn phần, cao 5 - 7mm | Đĩa đệm cột sống cổ, khớp toàn phần dùng trong phẫu thuật cột sống cổ lối trước - Chất liệu Titanium có lõi phủ Diamolith, nhân đệm bằng PE - Cao trong khoảng 5 - 7mm - Sâu có tối thiểu cỡ 13mm - Rộng có tối thiểu cỡ 16mm - Độ cúi, ngữa, ngiêng: ± 8 độ - Gồm 2 đĩa, mỗi đĩa bề mặt ngoài có 3 đinh chống trượt, phủ lớp bột Titanium Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 45
45 | 45 | Đĩa đệm cột sống lưng hình trái chuối, cao 7 - 17mm, đầu vào hình viên đạn | Đĩa đệm cột sống lưng hình trái chuối đầu vào hình viên đạn dùng trong phẫu thuật cột sống lưng, ngực - Chất liệu Polyether Ether Ketone (PEEK), phủ lớp Titanium - Cao trong khoảng 7 - 17mm (mỗi bước tăng 1mm), tối thiểu ≥ 7 cỡ - Độ nghiêng 5⁰ - Rộng trong khoảng 11 - 12mm (có tối thiều cỡ 11.5mm) - Dài trong khoảng 26 - 35mm (có tối thiều các cỡ 26, 30mm) - Có điểm đánh dấu cản quang Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 120
46 | 46 | Đĩa đệm cột sống lưng loại cong, cao 6 → 14mm, in 3D nguyên khối | Đĩa đệm cột sống lưng loại cong in 3D nguyên khối dùng trong phẫu thuật cột sống lưng, ngực - Chất liệu Ti6AI4V ELI - Cao ≥ 4 cỡ, trong khoảng 6 - 14mm - Độ nghiêng ≥ 12° - Dài trong khoảng 28 - 32mm, tối thiểu có cỡ 28, 32mm - Đầu hình viên đạn, hai mặt lồi. Bề mặt trên và dưới đĩa có răng cưa Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 10
47 | 47 | Đĩa đệm cột sống lưng loại cong, cao 8 - 14mm, có 2 khoang nhồi xương | Đĩa đệm cột sống lưng loại cong dùng trong phẫu thuật cột sống lưng, ngực - Chất liệu Polyether Ether Ketone (PEEK) - Cao trong khoảng 8 - 15 mm - Độ nghiêng ≥ 8⁰ - Rộng trong khoảng 9 - 11mm, dải 25mm - Đầu hình viên đạn, có 2 khoang ghép xương - Có điểm đánh dấu cản quang Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 15
48 | 48 | Đĩa đệm cột sống lưng loại thẳng, cao 8 - 14mm, đặt xoay 90° | Đĩa đệm cột sống lưng loại thẳng dùng trong phẫu thuật cột sống lưng, ngực - Chất liệu Polyether Ether Ketone (PEEK) - Cao trong khoảng 8 - 14 mm - Rộng có tối thiểu các cỡ 9mm, 11mm - Dài trong khoảng 20 - 32mm - Độ ưỡn có tối thiểu cỡ 4⁰, đặt xoay 90° - Có khoang trống ghép xương trong khoảng 0.40 - 2.40ml - Có 3 điểm đánh dấu cản quang Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 15
49 | 49 | Đĩa đệm cột sống lưng loại thẳng, cao 6 - 16mm, độ nghiêng 0º - 8º | Đĩa đệm cột sốt lưng loại thẳng dùng trong phẫu thuật cột sống lưng, ngực - Chất liệu Polyether Ether Ketone (PEEK) - Cao ≥ 4 cỡ, trong khoảng 7 - 14mm, mỗi bước tăng 1mm - Độ ưỡn có tối thiểu 0º, 4º, 8º - Rộng trong khoảng 10 - 12mm, dài có tối thiểu các cỡ 25, 28, 32mm - Có điểm đánh dấu cản quang - Tương thích với "Vít cột sống lưng rỗng nòng, dài 30 - 60mm, đường kính 5.5 - 7.5mm" và "Vít khóa trong vít cột sống lưng đầu nhỏ ren đôi lõi hình nón, Đường kính: trong khoảng 9.5 - 10mm, cao 5.5 - 6.0mm" tại danh mục mời thầu Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 25
50 | 50 | Đĩa đệm cột sống lưng loại thẳng, cao 8 - 15mm, độ nghiêng ≥ 7⁰ | Đĩa đệm cột sống lưng dùng trong phẫu thuật cột sống lưng, ngực - Chất liệu Polyether Ether Ketone (PEEK) - Cao trong khoảng 8 - 15mm - Độ nghiêng tối thiểu có cỡ 7⁰ - Rộng trong khoảng 8 - 15mm, dài trong khoảng 20 - 30mm Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 20
51 | 51 | Đĩa đệm cột sống lưng loại thẳng, cao 8 - 15mm, đầu hình viên đạn | Đĩa đệm cột sống lưng loại thẳng đầu hình viên đạn dùng trong phẫu thuật cột sống lưng, ngực - Chất liệu Polyether Ether Ketone (PEEK) - Cao trong khoảng 8 - 15mm, mỗi bước tăng 1mm - Độ nghiêng 5°, 8° - Rộng 9mm, dài 22mm, 24mm, 26mm - Đầu hình viên đạn kèm khung nhồi xương. Điểm đánh dấu bằng Tantalum Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 15
52 | 52 | Đĩa đệm cột sống lưng loại cong, cao 8 - 14mm, có sẵn xương ghép bên trong | Đĩa đệm cột sống lưng loại cong, có sẵn xương ghép bên trong dùng trong phẫu thuật cột sống lưng, ngực - Chất liệu Polyether Ether Ketone (PEEK), 2 điểm đánh dấu bằng tantalum, xương ghép sẵn được làm bằng vật liệu tricalciumphosphate với tricalciumphosphate (TCP) và hydroxyapatite (HA) - Cao trong khoảng 8 - 14mm, mỗi bước tăng 2mm - Độ ưỡn có tối thiểu 4⁰ - Độ sâu răng cưa có tối thiểu cỡ 0.9mm - Rộng có tối thiểu cỡ 11mm, dài ≥ 28mm - Khoảng trống ghép xương trong khoảng 0.5 - 1.1ml Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 60
53 | 53 | Đĩa đệm cột sống lưng loại cong, cao 7 - 17mm, giải ép qua lỗ liên hợp (TLIF) | Đĩa đệm cột sống lưng dùng trong phẫu thuật cột sống lưng, ngực giải ép qua lỗ liên hợp (TLIF) - Chất liệu Polyether Ether Ketone (PEEK), titanium plasma - Cao trong khoảng 7 - 17mm - Rộng có tối thiểu cỡ 10mm, dài trong khoảng 27 - 30mm Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 15
54 | 54 | Đĩa đệm cột sống lưng loại cong, cao 7 - 16mm, độ nghiêng 0º - 8º | Đĩa đệm cột sống lưng loại cong dùng trong phẫu thuật cột sống lưng, ngực - Chất liệu Polyether Ether Ketone (PEEK) - Cao ≥ 4 cỡ, trong khoảng 7 - 14mm, mỗi bước tăng 1mm - Độ ưỡn có tối thiểu 0, 4, 8 độ - Dài trong khoảng 26 - 32mm, có tối thiểu 4 cỡ - Đầu hình viên đạn, hai mặt lồi. Bề mặt trên và dưới đĩa có răng cưa - Tương thích với "Vít cột sống lưng đầu nhỏ ren đôi lõi hình nón, đường kính 4.5 - 8.5mm, dài 25 - 130mm" tại danh mục mời thầu Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 35
55 | 55 | Đĩa đệm cột sống lưng lối sau loại thẳng, cao 7 - 15mm | Đĩa đệm cột sống lưng lối sau loại thẳng dùng trong phẫu thuật cột sống lưng, ngực - Chất liệu Polyether Ether Ketone (PEEK) - Cao trong khoảng 7 - 15mm, mỗi bước tăng 1mm - Rộng có tối thiểu cỡ 10mm, dài trong khoảng 24 - 36mm - Độ nghiêng tối thiểu có cỡ 0°/ 4° - Đĩa đệm dạng hình viên đạn có răng 2 mặt trên và dưới Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 5
56 | 56 | Đốt sống cột sống cổ nhân tạo liền khối, điều chỉnh được độ cao bằng 1 vòng trên thân đốt sống | Đốt sống cột sống cổ nhân tạo liền khối dùng trong phẫu thuật cắt bỏ thân đốt sống cổ, điều chỉnh được độ cao bằng 1 vòng trên thân đốt sống - Chất liệu Ti6AL4V-Eli - Đường kính: trong khoảng 12 - 16mm, tối thiểu ≥ 3 cỡ - Góc ưỡn có tối thiểu các cỡ 0°, 6° - Độ cao thay đổi trong khoảng 10 - 65mm - Trên thân có 1 vít khóa Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 15
57 | 57 | Đốt sống cột sống cổ, kèm vít cố định | Đốt sống cột sống cổ kèm vít cố định dùng trong phẫu thuật cắt bỏ thân đốt sống cổ - Chất liệu hợp kim Titanium - Đường kính: trong khoảng 10 - 40mm - Chiều cao có tối thiểu cỡ 13 - 18mm, 17 - 26mm, 25 - 41mm, 40 - 65mm - Góc ưỡn trong khoảng 0° - 18°, tối thiểu ≥ 3 cỡ - Vít cố định có tối thiểu các cỡ 4.0, 5.0mm. Chiều dài trong khoảng 14 - 18mm - Trên thân có một vít khóa Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 10
58 | 58 | Đốt sống cột sống ngực, lưng | Đốt sống cột sống nhân tạo liền khối dùng trong phẫu thuật cắt bỏ thân đốt sống ngực, lưng - Chất liệu hợp kim Titanium - Đường kính có tối thiểu các cỡ 20, 24, 26, 29, 32mm - Dài có tối thiểu các cỡ 35, 45, 55mm - Cao trong khoảng 15 - 124mm - Nắp đậy có dạng hình tròn hoặc hình oval Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 15
59 | 59 | Đốt sống cột sống ngực, lưng, hình trụ, có thân rỗng nhồi xương | Đốt sống cột sống ngực lưng dùng trong phẫu thuật cột sống ngực lưng - Chất liệu Titanium - Đường kính: trong khoảng 10 - 24mm, có tối thiểu các cỡ 10, 12, 20, 24mm - Cao trong khoảng 6 - 90mm, có tối thiểu các cỡ 6, 7, 8, 30, 50, 90mm - Hình trụ tròn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 2
60 | 60 | Kẹp cổ túi phình mạch máu não dùng trong mổ mở và xâm lấn tối thiểu | Kẹp cổ túi phình mạch máu não dùng trong phẫu thuật kẹp túi phình mạch máu não - Chất liệu Titanium 1 Kẹp túi phình có lỗ cửa sổ - Đường kính lỗ của số có tối thiểu các cỡ 3.5mm và 5.0mm - Có tối thiểu các loại: mini, tiêu chuẩn, siêu ngắn - Chiều dài lưỡi trong khoảng 3.0 - 16mm, có tối thiểu các cỡ 3.0/6.3mm, 3.0/6.7mm, 3.0/6.9, 3.0/5.1, 6/12.7, 9/15.7, 5/6.7mm - Độ mở tối đa trong khoảng 3.0 - 10mm, có tối thiểu 3.2, 9.1mm - Lực đóng trong khoảng 100 - 200g, có tối thiểu 110, 150g 2. Kẹp túi phình không lỗ cửa sổ - Có tối thiểu 2 loại: mini, tiêu chuẩn - Chiều dài lưỡi trong khoảng 4.0 - 12mm, có tối thiểu các cỡ 4.0, 5.0, 6.4, 11.0, 12.0mm - Độ mở tối đa trong khoảng 3.0 - 11mm, có tối thiểu các cỡ 3.5, 4.0, 6.8, 8.8, 10.2mm - Lực đóng trong khoảng 100 - 200g, có tối thiểu 110, 180g 3. Kẹp túi phình tạm - Chiều dài lưỡi có tối thiểu các cỡ 9.0, 11.0mm - Độ mở tối đa trong khoảng 7.0mm - 8.0mm - Lực đóng 90g - Đi kèm dụng cụ gắn kẹp túi phình Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 320
61 | 61 | Miếng vá khuyết sọ khoảng 120 x 120 x 0.6mm (± 05%), dạng 3D | Miếng vá khuyết sọ dùng trong phẫu thuật ghép sọ - Chất liệu Titanium cấu trúc lưới 3D - Lỗ bắt vít chìm - Kích thước 120 x 120 x 0.6mm (± 05%) Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Miếng | 5
62 | 62 | Nẹp kèm vít khóa nối, tương thích vít xương chậu rỗng nòng đầu mũi thấp | Nẹp kèm vít khoá nối dùng trong phẫu thuật bắt vít xương chậu. - Chất liệu hợp kim Titanium - Vít nối với vít xương chậu tạo góc xoay ± 8 độ - Tương thích với "Vit xương chậu rỗng nòng đầu mũ vít thấp" tại danh mục mời thầu Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 1
63 | 63 | Vít xương chậu rỗng nòng đầu mũ vít thấp | Vít xương chậu loại rỗng nóng có phần đầu mũ vít thấp - Chất liệu hợp kim Titanium - Đường kính có tối thiểu các cỡ 7.5, 8.5, 10.0mm - Chiều dài trong khoảng 40 - 140mm - Tương thích với "Nẹp kèm vít khóa nối, tương thích vít xương chậu rỗng nòng đầu mũi thấp" tại danh mục mời thầu Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 1
64 | 64 | Nẹp liên kết vít cổ lối sau | Nẹp liên kết vít cổ lối sau dùng trong phẫu thuật cột sống cổ lối sau - Chất liệu Ti-6Al-4V EL - Đường kính có tối thiểu các cỡ 3.6mm, 6.1mm - Loại đồng trục: chiều dài có tối thiểu các cỡ 13.5mm, 19mm - Loại mặt bên: chiều dài từ 13.5mm đến 15.5mm (bước tăng 1.0mm) - Loại bên phải/ trái (10 độ): chiều dài từ 16mm đến 18mm (bước tăng 1.0mm) Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 5
65 | 65 | Nẹp ngang lưng dùng trong phẫu thuật cột sống lưng, ngực | Nẹp ngang lưng dùng trong phẫu thuật cột sống lưng, ngực - Chất liệu Titanium - Chiều dài trong khoảng 30 - 75mm - Có móc 2 đầu có thể điều chỉnh độ dài Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 3
66 | 66 | Nẹp ngang nối thanh nẹp dọc cột sống lưng | Nẹp ngang nối thanh nẹp dọc cột sống lưng dùng trong phẫu thuật cột sống - Chất liệu Ti-6Al-4V ELI + Loại đồng trục: các cỡ 20, 22, 24, 26mm, tương thích vít Đường kính: trong khoảng 5.5 - 6.35mm, 2 đầu mở + Loại bên: các cỡ 20, 22, 24, 26mm, tương thích vít Đường kính: trong khoảng 5.5 - 6.35mm, 2 đầu mở + Loại bên kết nối ngoài vít cánh chậu: ≥ 4 cỡ từ 15mm đến 40mm, 2 loại mở và đóng Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 10
67 | 67 | Xi măng hóa học tạo hình đốt sống dùng kèm vít đơn và đa trục bơm xi măng | Xi măng hóa học tạo hình đốt sống dùng kèm vít đơn và đa trục bơm xi măng trong phẫu thuật cột sống thắt lưng ngực - Thành phần: polymetyl metacrylate, có tính cản quang - Thời gian đông 15 phút ở nhiệt độ 28° C - Tương thích với "Vít cột sống lưng cố định đơn trục/ đa trục, lòng rỗng có lỗ bơm xi măng, đường kính 4.5 - 8.5mm, dài 25 - 80mm" tại danh mục mời thầu Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Lọ | 120
68 | 68 | Bộ trộn và phân phối xi măng hóa học bơm thân sống | Bộ trộn và phân phối xi măng dùng cho phẫu thuật tạo hình thân đốt sống - Bình trộn có tay quay - Bơm tiêm xi măng (10ml) - Khóa vặn - 1 ống nối - 1 tay cầm - Tương thích "Kim chọc dò bơm xi măng thân sống, cỡ 11G, 13G, dài khoảng 100 - 130mm" tại danh mục mời thầu Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 35
69 | 69 | Kim chọc dò bơm xi măng thân sống, cỡ 11G, 13G, dài khoảng 100 - 130mm | Kim chọc dò bơm xi măng dùng trong phẫu thuật tạo hình thân đốt sống - Chất liệu kim thép không gỉ - Dạng đầu hình kim cương - Kích thước: cỡ 11G, 13G - Dài trong khoảng 100 - 130mm, có tối thiểu cỡ 125mm - Kèm 03 bơm tiêm có vòng xoắn 3ml - Tương thích với "Bộ trộn xi măng cột sống kèm theo bơm tiêm" tại danh mục mời thầu Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 65
70 | 70 | Vít cột sống lưng đa trục đuôi dài 110 - 120mm | Vít cột sống lưng đa trục đuôi dài dùng trong phẫu thuật bắt vít qua da ở cột sống ngực, lưng - Chất liệu: Titanium - Đường kính ngoài có ≥ 4 cỡ từ 5.0mm đến 7.5mm, dài trong khoảng 25 - 120mm - Thiết kế: đầu vít đa trục, thân vít rỗng ruột, đuôi vít dài trong khoảng 110 - 120mm, có tối thiểu cỡ 120mm - Tương thích với "Vít khóa trong dùng trong phẫu thuật cột sống đoạn ngực thắt lưng, đường kính 10.5 -11mm", "Nẹp dọc uốn sẵn Đường kính: trong khoảng 5.0 - 6.0mm, dài 40 - 90mm" tại danh mục mời thầu Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 40
71 | 71 | Vít khóa trong dùng trong phẫu thuật cột sống đoạn ngực thắt lưng, đường kính 10.5 -11mm | Vít khóa trong dùng trong phẫu thuật cột sống đoạn ngực thắt lưng - Chất liệu hợp kim Titanium - Hình ngôi sao - Đường kính: trong khoảng 10 - 11mm - Cao trong khoảng 4.5 - 5.0mm - Tương thích với "Vít cột sống lưng đa trục đuôi dài 110 - 120mm", "Nẹp dọc uốn sẵn Đường kính: trong khoảng 5.0 - 6.0mm, dài 40 - 90mm" tại danh mục mời thầu Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 40
72 | 72 | Nẹp dọc cột sống cổ, dài khoảng 50mm, đường kính ≤ 3.3mm, dài ≥ 50mm | Nẹp dọc cột sống cổ dài dùng trong phẫu thuật cột sống cổ lối sau - Chất liệu Titanium - Đường kính có tối thiểu cỡ 3.3mm, dài ≥ 50mm - Tương thích với "Vít cột sống cổ đa trục đường kính 3.5 - 4.5mm", "Vít khóa trong cột sống cổ, đường kính 3.5 - 4.5mm" tại danh mục mời thầu Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 10
73 | 73 | Nẹp ngang cột sống cổ dài 30 - 70mm tương thích vít đa trục cột sống cổ | Nẹp ngang cột sống cổ dùng trong phẫu thuật cột sống cổ lối sau - Chất liệu Titanium. - Chiều dài trong khoảng 30 - 70mm, mỗi bước tăng 5mm - Tương thích với "Vít cột sống cổ đa trục đường kính 3.5 - 4.5mm", "Vít khóa trong cột sống cổ, đường kính 3.5 - 4.5mm" tại danh mục mời thầu Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 2
74 | 74 | Vít trượt cổ sau dùng trong phẫu thuật cột sống cổ lối sau, đường kính 3.5/ 4.0mm | Vít trượt cổ sau dùng trong phẫu thuật cột sống cổ lối sau - Chất liệu: Titanium Alloy - Đường kính cỡ 3.5mm hoặc 4.0mm - Vít tự tạo ren, góc xoay trong khoảng 77º - 92º - Tương thích với "Nẹp dọc cột sống cổ lối sau 2 đầu" tại danh mục mời thầu Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 120
75 | 75 | Vít khóa trong dùng trong phẫu thuật cột sống cổ lối sau | Vít khóa trong dùng trong phẫu thuật cột sống cổ lối sau - Chất liệu: Titanium - Tương thích với " Vít trượt cổ sau dùng trong phẫu thuật cột sống cổ lối sau, đường kính 3.5/ 4.0mm" tại danh mục mời thầu Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 120
76 | 76 | Nẹp dọc cột sống cổ lối sau 2 đầu | Nẹp dọc cột sống cổ lối sau 2 đầu - Chất liệu: Titanium Alloy - Đường kính 3.5 hoặc 6.0mm, dài trong khoảng 100 - 300mm - Hình trụ - Tương thích với "Vít trượt cổ sau, đường kính 3.5/ 4.0mm" và "Vít khóa trong dùng trong phẫu thuật cột sống cổ lối sau " tại danh mục mời thầu Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 30
77 | 77 | Nẹp dọc cột sống cổ sau, dài ≥ 240mm, đường kính 3.0 - 3.2mm | Nẹp dọc cột sống cổ sau dùng trong phẫu thuật cột sống cổ lối sau - Chất liệu Titanium - Chiều dài ≥ 240mm, Đường kính: trong khoảng 3.0 - 3.2mm - Tương thích với "Vít cột sống cổ lối sau đa trục, góc nghiêng tối đa khoảng 45°", "Vít khóa trong dùng trong phẫu thuật cột sống cổ lối sau, bằng Titanium" tại danh mục mời thầu Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 4
78 | 78 | Đầu đốt điện cực dẫn sóng RF đốt dây thần kinh trong phẫu thuật dây thần kinh sinh ba, dài 5, 10, 15cm | Đầu đốt điện cực dẫn sóng RF đốt dây thần kinh trong phẫu thuật dây thần kinh sinh ba - Chất liệu: thép không gỉ - Chiều dài có tối thiểu cỡ 5, 10, 15cm - Tương thích với máy Cosman G4 Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 23
79 | 79 | Ống nong (Cannula) dùng với Đầu đốt điện cực dẫn sóng RF đốt dây thần kinh trong phẫu thuật dây thần kinh sinh ba, cỡ 18 - 22G | Ống nong (Cannula) dùng với Đầu đốt Điện cực dẫn sóng RF đốt dây thần kinh trong phẫu thuật dây thần kinh sinh ba, dài 5cm - Chất liệu: thép không gỉ - Chiều dài trong khoảng 10 - 15cm - Ngàm hoạt động trong khoảng 10 - 20mm - Đường kính ngàm các cỡ: 18 - 22G - Đầu tip thẳng - Tương thích với máy Cosman G4. Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 100
80 | 80 | Nẹp cột sống cổ lối trước bán động 1 - 4 tầng, dài khoảng 22 - 100mm | Nẹp cột sống cổ lối trước bán động khoảng 1 - 4 tầng - Chất liệu hợp kim Titanium - Dài trong khoảng 22 - 36, 38 - 54, 50 - 71, 68 - 100mm, dày có tối thiểu 1.8mm - Nẹp bán cứng - Tương thích với "Vít cột sống cổ lối trước đường kính 4.0/4.35mm, dài 12 - 16mm" tại danh mục mời thầu Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 20
81 | 81 | Vít cột sống lưng đa trục nắn trượt hai loại ren bén nhuyễn, mũi vít nhỏ, đường kính 4.0 - 7.0mm, dài 25 - 60mm | Vít cột sống lưng đa trục nắn trượt dùng trong phẫu thuật nắn chỉnh trượt cột sống ngực, lưng - Chất liệu Titanium - Thân vít có đường kính ngoài: trong khoảng 4.0 - 7.0mm, mỗi bước tăng 1 mm, - Thân vít có đường kính trong: trong khoảng 3.0 - 5.5mm - Khoảng cách ren trong khoảng 2.2 - 3.0mm, dài trong khoảng 25 - 60mm - Đầu vit có góc xoay trong khoảng 45 - 50⁰, đường kính: trong khoảng 14 - 15mm - Tương thích với "Nẹp dọc cột sống lưng, dài ≥ 550mm, đường kính 5.0 - 5.5mm", "Vít khóa trong dùng trong phẫu thuật cột sống ngực, lưng" tại danh mục mời thầu Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 90
82 | 82 | Miếng vá khuyết sọ não tự tiêu 25 x 25 mm (± 01 mm), dày 0.6 - 1.2 mm | Miếng vá khuyết sọ não tự tiêu - Chất liệu Polime sinh học (PDLLA: 100% Poly-D, L-Lactic Acid) - Kích thước: 25 x 25 mm (± 01 mm) - Dày khoảng 0.6 - 1.2 mm - Tự tiêu trong vòng 12 - 30 tháng - Tương thích với "Vít tự tiêu đường kính 2.0 – 2.2 mm, dài 4 -5 mm", "Vít tự tiêu đường kính 2.0 – 2.2 mm, dài từ 5 - 8 mm" tại danh mục mời thầu Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) và tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 10
83 | 83 | Miếng vá khuyết sọ não tự tiêu 30 x 105 mm (± 01 mm), dày 0.6 - 1.2 mm | Miếng vá khuyết sọ não tự tiêu - Chất liệu Polyme sinh học (PDLLA: 100% Poly-D, L-Lactic Acid) - Kích thước: 30 x 105 mm (± 01 mm) - Dày khoảng 0.6 - 1.2 mm - Tự tiêu trong vòng 12 - 30 tháng - Tương thích với "Vít tự tiêu đường kính 2.0 – 2.2 mm, dài 4 -5 mm", "Vít tự tiêu đường kính 2.0 – 2.2 mm, dài từ 5 - 8 mm" tại danh mục mời thầu Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) và tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 5
84 | 84 | Miếng vá khuyết sọ não tự tiêu 50 x 50 mm (± 01 mm), dày 0.6 - 1.2 mm | Miếng vá khuyết sọ não tự tiêu - Chất liệu Polime sinh học 85% PLLA (poly-L- lactic acid) và 15% PGA (poly glyconic Acid) - Kích thước: 50 x 50 mm (± 01 mm) - Dày khoảng 0.6 - 1.2 mm - Tự tiêu trong vòng 12 - 14 tháng - Tương thích với "Vít tự tiêu đường kính 2.0 – 2.2 mm, dài 4 -5 mm", "Vít tự tiêu đường kính 2.0 – 2.2 mm, dài từ 5 - 8 mm" tại danh mục mời thầu Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) và tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 5
85 | 85 | Vít tự tiêu đường kính 2.0 – 2.2 mm, dài 4 -5 mm | Vít tự tiêu - Chất liệu Polime sinh học tự tiêu (PDLLA: 100% Poly-D, L-Lactic Acid) - Đường kính khoảng 2.0 – 2.2 mm - Dài khoảng 4 - 5 mm - Tự tiêu trong vòng 12 - 30 tháng - Tương thích với "Miếng vá khuyết sọ não tự tiêu 25 x 25 mm (± 01 mm), dày 0.6 - 1.2 mm" hoặc "Miếng vá khuyết sọ não tự tiêu 30 x 105 mm (± 01 mm), dày 0.6 - 1.2 mm" hoặc "Miếng vá khuyết sọ não tự tiêu 50 x 50 mm (± 01 mm), dày 0.6 - 1.2 mm" tại danh mục mời thầu Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) và tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 100
86 | 86 | Vít tự tiêu đường kính 2.0 – 2.2 mm, dài từ 5 - 8 mm | Vít tự tiêu - Chất liệu Polime sinh học tự tiêu (PDLLA: 100% Poly-D, L-Lactic Acid) - Đường kính khoảng 2.0 - 2.2 mm - Dài khoảng 5 - 8 mm - Tự tiêu trong vòng 12 - 30 tháng - Tương thích với "Miếng vá khuyết sọ não tự tiêu 25 x 25 mm (± 01 mm), dày 0.6 - 1.2 mm" hoặc "Miếng vá khuyết sọ não tự tiêu 30 x 105 mm (± 01 mm), dày 0.6 - 1.2 mm" hoặc "Miếng vá khuyết sọ não tự tiêu 50 x 50 mm (± 01 mm), dày 0.6 - 1.2 mm" tại danh mục mời thầu Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) và tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 100