**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày / /2022 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **TT** | **Danh mục** | **Chi tiết kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng**  | **Đơn giá(có VAT)** | **Thành tiền****(có VAT)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tấm Compact Laminate | + Đáp ứng tiêu chuẩn xanh (Greenguard certificate);+ Kích thước khổ tấm theo bản vẽ, mài bo cạnh;+ Độ dày tấm 6mm, vân gỗ;+ Độ dày lớp phủ laminate tối thiểu 0,8mm;+ Chống mài mòn bề mặt: tối thiểu 350 vòng;+ Chống chịu khi ngâm nước sôi: tăng khối lượng < 0,6%; tăng chiều dày < 0,6%;+ Chống hơi nóng: mức 5 (không thay đổi quan sát được);+ Chống chịu nhiệt khô: mức 5 (không thay đổi quan sát được);+ Ổn định kích thước khi nhiệt độ tăng: < 0,1%;+ Chống chịu nhiệt ẩm: mức 5 (không thay đổi);+ Chống va đập (của quả bóng có đường kính nhỏ): 90N (không nứt);+ Chống trầy xước: mức 3;+ Chống ố bẩn:* Acetone + cà phê (16 giờ): mức 5 (không thay đổi);
* Sodium Hydroxide (dung dịch 25%) + Hydrogen Peroxide (dung dịch 30%) (10 phút): mức 5 (không thay đổi).

+ Độ bền ánh sáng: tối thiểu mức 4 (theo thang màu xám);+ Chống tàn thuốc lá: mức 3. | m² | 1.556 |  |  |
|  | **Tổng cộng** |  |

Báo giá này có hiệu lực từ ngày ….. / ….. / 2022 đến ngày ….. / ….. / 2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm ….**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |