CÔNG TY: ……………………………………………

ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..

SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ......../BVĐHYD-QTTN ngày ...../..../2022 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| STT | Danh mục | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VND) có VAT | Thành tiền (VND) có VAT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảo trì máy biến áp khu A nhãn hiệu ABB (2x2000kVA + 1x1500kVA) | Máy | 3 |  |  |  |
| 2 | Bảo trì tủ trung thế nhãn hiệu Vietstar (24kV) | Tủ | 7 |  |  |  |
| 3 | Bảo trì tủ mạch vòng RMU nhãn hiệu Schneider Electric (24kV) | Tủ | 1 |  |  |  |
| 4 | Bảo trì tủ hòa đồng bộ nhãn hiệu Sunlight (0,4kV) | Tủ | 5 |  |  |  |
| 5 | Bảo trì tủ sạc, tủ ắc quy | Tủ | 2 |  |  |  |
| 6 | Bảo trì tủ hạ thế nhãn hiệu Hải Nam (0,4kV) | Tủ | 16 |  |  |  |
| 7 | Bảo trì máy biến áp khu B nhãn hiệu Thibidi (2x400kVA ) | Máy | 2 |  |  |  |
| Tổng cộng bao gồm VAT |  |  |  |  |  |  |

Yêu cầu dịch vụ bảo trì theo phụ lục đính kèm của công văn mời chào giá.

Báo giá này có hiệu lực: …. tháng kể từ ngày ký.

|  |  | Ngày … tháng …. năm 2022 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- | --- |