CÔNG TY: ……………………………………………

ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..

SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày …../…../2023 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| TT | Tên danh mục | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VND) có VAT | Thành tiền (VND) có VAT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ điều khiển bảo vệ máy cắt không khí và tải sử dụng điện | - Điều khiển máy cắt không khí để ngắt điện trong các trường hợp sau: + Bảo vệ ngắn mạch + Bảo vệ quá tải Tương thích để lắp đặt và điều khiển máy cắt không khí Schneider Masterpact NW32 H1 3200A (sản phẩm tham khảo Micrologic 2.0A) |  |  | Bộ | 1 |  |  |  |
| 2 | Bình ắc quy tại tủ sạc cấp nguồn cho các máy cắt chân không | - Điện áp định mức: 12VDC - Dung lượng định mức: 75Ah@20Hr Loại bình: Ắc quy chì kín khí, không bảo dưỡng |  |  | cái | 9 |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Yêu cầu khác

- Hàng hóa mới 100%

- Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.

- Lắp đặt hoàn thiện tất cả các thiết bị vào hệ thống.

- Kiểm tra, đánh giá các chức năng hoạt động của thiết bị vừa được lắp đặt. Đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng.

- Dán tem kiểm định cho máy cắt không khí

- Giao hàng trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Khảo sát thực tế tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (nếu cần)

- Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực …..() ngày kể từ ngày báo giá.

- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.

- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….

|  |  | Ngày … tháng …. năm 2023 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- | --- |

: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.