## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Bao chi dưới co giãn | Bao chi dưới co giãn - Chất liệu bằng thun - Kích thước 15 cm x 140 cm (± 02 cm) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 980
2 | 2 | Bao chi trên co giãn | Bao chi trên co giãn - Chất liệu bằng thun - Kích thước 10 cm x 95 cm (± 02 cm) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 1020
3 | 3 | Bộ đặt dẫn lưu vết mổ, áp lực 120 - 125 mbar, 250 - 260 ml | Bộ đặt dẫn lưu vết mổ - Bộ dẫn lưu bao gồm: * Bình chứa: chất liệu polyetylen * Ống dẫn lưu, ống nối, nắp bình: + Chất liệu PVC + Chiều dài: Ống dẫn lưu dài khoảng 800 - 820 mm Ống nối dài khoảng 100 - 125 cm * Trocar: bằng thép không gỉ - Dung tích khoảng 250 - 260 ml - Áp lực khoảng 120 - 125 mbar - Có van chống trào ngược, ngăn tình trạng nhiễm trùng ngược - Tiệt khuẩn - Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Bộ | 300
4 | 4 | Catheter đo cung lượng tim liên tục, cỡ 7.5 Fr, dài ≥ 110 cm | Catheter đo cung lượng tim liên tục - Catheter bằng Polyvinylclorua (PVC) - Kích cỡ 7.5 Fr, dài ≥ 110 cm - Đo các chỉ số CCO/SVO2/RV/EDV - Tiệt khuẩn - Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) - Tương thích với monitor Vigilance tại Bệnh viện |  | Cái | 88
5 | 5 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, số 6-0, dài ≥ 75 cm, 2 kim, dài 10 mm, 3/8 C, miếng đệm 2 x 3.5 mm | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polyamid, số 6-0, dài ≥ 75 cm, có miếng đệm 2 x 3.5 mm - 2 kim, thân kim tròn, đầu cắt, bằng thép không gỉ, dài 10 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Tép | 1188
6 | 6 | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ, số 6-0, dài ≥ 50 mm, kim 29G, 40 mm | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ - Chỉ Polydioxanone, số 6-0, dài ≥ 50 mm, thời gian tiêu tối thiểu 06 tháng - Có mút xốp giữ chỉ, có nắp đậy phần kim và chỉ, phủ silicon. - 1 kim đầu nhọn, bằng thép không gỉ, cỡ kim 29G, dài 40 mm, chỉ trơn không gai, chạy dọc thẳng thân kim - Tiệt khuẩn - Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) - Hạn dùng ≥ 24 tháng |  | Cây | 40300
7 | 7 | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ, số 6-0, dài ≥ 70 mm, kim 29G, 50 mm | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ - Chỉ Polydioxanone, số 6-0, dài ≥ 70 mm, thời gian tiêu tối thiểu 06 tháng - Có mút xốp giữ chỉ, có nắp đậy phần kim và chỉ, phủ silicon. - 1 kim đầu nhọn, bằng thép không gỉ, cỡ kim 29G, dài 50 mm, chỉ trơn không gai, chạy dọc thẳng thân kim - Tiệt khuẩn - Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) - Hạn dùng ≥ 24 tháng |  | Cây | 500
8 | 8 | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ, số 7-0, dài ≥ 30 mm, kim 31G, 30 mm | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ - Chỉ Polydioxanone, số 7-0, dài ≥ 30 mm, thời gian tiêu tối thiểu 06 tháng - Có mút xốp giữ chỉ, có nắp đậy phần kim và chỉ, phủ silicon. - 1 kim đầu nhọn, bằng thép không gỉ, cỡ kim 31G, dài 30 mm, chỉ trơn không gai, chạy dọc thẳng thân kim - Tiệt khuẩn - Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) - Hạn dùng ≥ 24 tháng |  | Cây | 38500
9 | 9 | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ, số 0, dài ≥ 180 mm, kim 18G, dài 100 mm | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ - Chỉ Polydioxanone, số 0, dài ≥ 180 mm, chỉ gai đúc - Có mút xốp giữ chỉ, có nắp đậy phần kim và chỉ, phủ silicon - 1 kim thẳng, bằng thép không gỉ, đầu tù, 18G, dài 100 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cây | 200
10 | 10 | Xương con thay thế xương bàn đạp | Xương con thay thế xương bàn đạp - Chất liệu nhựa fluoroplastic - Cấu tạo phần đầu có dạng hình vòng chữ C, phần thân thẳng hình trụ - Chiều dài phần thân khoảng 3.5 - 8 mm - Đường kính của phần thân hình trụ khoảng 0.4 - 0.8 mm - Tiệt khuẩn - Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cái | 26
11 | 11 | Stent kim loại đường mật không có màng bọc phủ bên ngoài stent | Stent kim loại đường mật - Chất liệu Platinol, không có màng bọc phủ bên ngoài stent - Kích thước: * Chiều dài stent kim loại khoảng 60 - 100 mm * Đường kính stent sau khi bung hoàn toàn khoảng 8 - 10 mm * Chiều dài dụng cụ khoảng 60 - 80 cm, đường kính catheter khoảng 8 - 10 Fr - Cấu tạo 2 đầu stent có nhiều vòng loe chống di lệch stent, cấu trúc ô đóng, stent có thể thu gọn để tái định vị vị trí trong quá trình bung stent khoảng 60 - 80% - Có 3 điểm cản quang trên catheter (đầu - giữa - đuôi stent) - Tiệt khuẩn - Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) - Tương thích với dây dẫn khoảng 0.025" - 0.035" |  | Cái | 25
12 | 12 | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ, dài ≥ 90 mm, kim 29G, dài 60 mm | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ - Chất liệu chỉ: Polydioxanone, dài ≥ 90 mm - Có mút xốp giữ chỉ, có nắp đậy phần kim và chỉ, chỉ đơn xoắn dọc thân kim, thời gian tiêu tối thiểu 6 tháng - Thân kim bằng thép không gỉ, đốc kim bằng nhựa - 1 kim thẳng, bằng thép không gỉ, đầu nhọn, dài 60 mm, 29G - Tiệt khuẩn - Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cây | 800
13 | 13 | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ, dài ≥ 50 mm, kim 29G, dài 38 mm | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ - Chất liệu chỉ: Polydioxanone, dài ≥ 50 mm - Có mút xốp giữ chỉ, có nắp đậy phần kim và chỉ, chỉ đơn xoắn dọc thân kim, thời gian tiêu tối thiểu 6 tháng - Thân kim bằng thép không gỉ, đốc kim bằng nhựa - 1 kim thẳng, bằng thép không gỉ, đầu nhọn, dài 38 mm, 29G - Tiệt khuẩn - Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cây | 1500
14 | 14 | Stent niệu quản | Stent niệu quản - Đường kính stent khoảng 8 - 10 mm - Chiều dài stent khoảng 80 - 120 mm - Thiết kế thân stent lực hướng tâm cao và lòng bên trong lớn - Stent được bao phủ hoàn toàn bởi một polymer, lớp phủ được thiết kế để ngăn ngừa quá trình tăng trưởng lớp niêm mạc, giảm sự đóng cặn, hỉnh thành sỏi và vôi hóa. - Marker chắn bức xạ ở trên stent cho phép đặt dưới nội soi hoặc huỳnh quang - Thiết kế mỏ neo giảm dịch chuyển - Tiệt khuẩn - Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cái | 10
15 | 15 | Dụng cụ khâu cắt nối tự động, dùng trong điều trị trĩ và sa trực tràng kiểu túi | Dụng cụ khâu cắt nối tự động dùng trong điều trị trĩ và sa trực tràng kiểu túi - Chất liệu: ghim bằng titanium - Cấu tạo: ≥ 32 ghim, ít nhất 2 hàng ghim - Kích thước: * Chiều cao ghim khoảng 4 - 4.5 mm * Đường kính ngoài của khoang chứa ghim khoảng 32 - 34 mm - Tiệt khuẩn - Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cái | 300
16 | 16 | Dụng cụ thay thế toàn bộ xương con | Dụng cụ thay thế toàn bộ xương con toàn phần - Chất liệu Titan nguyên chất chuẩn y tế ASTMF67 - Chân đế trụ tròn. - Đường kính đầu khoảng 2.6mm-3.6mm - Trục có thể tùy chỉnh chiều dài từ 3.0mm-7.0mm Đường kính trục 0.2mm - Có đĩa đo chiều dài xương con đến màng nhĩ làm bằng Polypropylene. - Tiệt khuẩn - Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ), hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cái | 9
17 | 17 | Điện cực ghi và kích thích linh hoạt dùng trong phẫu thuật cột sống u tủy, ghi sóng D | Điện cực ghi và kích thích linh hoạt dùng trong phẫu thuật cột sống u tủy, ghi sóng D 1. Chiều dài cáp: 2m. - Đường kính điện cực: 9mm - Đầu nối đối ứng 1.5 mm dạng touchproof. - Loại: 2 cực (đen/ đỏ); 3 cực ( đen/ đỏ/ xanh lá) - Tiệt khuẩn - Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | cái | 10
18 | 18 | Kim sinh thiết vú dưới hướng dẫn của nhũ ảnh | Kim sinh thiết vú sử dụng dưới siêu âm và nhũ ảnh. - Đầu kim sắc bén và có độ bền cao - Chất liệu: thép không gỉ, thân kim làm từ nhựa ABS/Styrolution ABS. - Tổng chiều dài kim: từ 34.0 - 34.5cm, chiều dài kim từ 11.0 - 11.5cm, đường kính kim từ 3.4 - 5mm, khẩu độ lấy mẫu 19mm - Tiệt khuẩn - Tương thích máy sinh thiết vú có hỗ trợ lực hút chân không Encor Enspire của Bệnh viện - Chứng nhận FDA (Cục quản lý thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ), Chứng nhận CE (Châu Âu) và tiêu chuẩn sản xuất ISO. |  | Cái | 80
19 | 19 | Dụng cụ cố định đầu xa khi sinh thiết dưới hướng dẫn của nhũ ảnh | Dụng cụ cố định đầu xa cung cấp dẫn đường cho kim sinh thiết trong quá trình sinh thiết - Chất liệu: Polycarbonate - Đặc điểm: Hình trụ rỗng ruột, đường kính trong 0.172 inch (0.437cm) - Tiệt khuẩn - Tương thích máy sinh thiết có hỗ trợ lực hút chân không Encor Enspire cảu Bệnh viện - Chứng nhận FDA (Cục quản lý thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ), Chứng nhận CE (Châu Âu) và tiêu chuẩn sản xuất ISO. |  | Cái | 20
20 | 20 | Bình đựng dịch dùng cho máy sinh thiết vú đi kèm máy sinh thiết có hỗ trợ lực hút chân không | Bình đựng dịch dùng để đựng dịch trong quá trình sinh thiết. - Gồm: một nắp và thân bình. - Dung tích 1200ml. - Chất liệu: Styrene Acrylonitrile (SAN) - Tương thích máy sinh thiết vú có hỗ trợ lực hút chân không Encor Enspire của Bệnh viện - Chứng nhận FDA (Cục quản lý thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ), Chứng nhận CE (Châu Âu) và tiêu chuẩn sản xuất ISO. |  | Cái | 40
21 | 21 | Ống Cassette hút chân không và ống rửa đi kèm máy sinh thiết có hỗ trợ lực hút chân không | Ống Cassette hút chân không và ống rửa đi kèm máy sinh thiết có hỗ trợ lực hút chân không - Chất liệu: Khung làm từ nhựa ABS, ống chữ L làm từ PVC và Silicone, ống chữ T làm từ Silicone - Gồm một khung rộng 0.9 inch (2.286cm) chứa 2 ống. Một ống dạng chữ L dài 18.95 inch, một ống dạng chữ T có kích thước 3 nhánh lần lượt là 2.41 inch, 3.42 inch và 9 inch. - Tiệt khuẩn - Tương thích máy: Máy sinh thiết vú có hỗ trợ lực hút chân không Encor Enspire của Bệnh viện - Chứng nhận FDA (Cục quản lý thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ), Chứng nhận CE (Châu Âu) và tiêu chuẩn sản xuất ISO. |  | Cái | 80
22 | 22 | Kim dây định vị | Kim dây định vị dùng để cố định và hạn chế sự di chuyển của dây. - Thiết kế dây cong cho phép định vị lại sau khi đặt, kết cấu dây xoắn bền bỉ. - Chất liệu: Thép không gỉ, đốc kim làm từ Polycarbonate - Kích thước: Kim dây 20G và chiều dài các cỡ 3.7cm, 5.7cm, 7.7cm, 10.7cm và 13.7cm. - Tiệt khuẩn - Chứng nhận FDA (Cục quản lý thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ), Chứng nhận CE (Châu Âu) và tiêu chuẩn sản xuất ISO. |  | Cái | 80
23 | 23 | Thiết bị định vị mô vú đi cùng kim sinh thiết hút chân không | Thiết bị định vị mô vú - Chất liệu: chứa 3 miếng đệm polyglycolic acid (PGA) có thể tái hấp thụ sau 12 tuần. - Tấm đệm trung tâm có dây kim loại làm từ Titanium hoặc tương đương và 1 viên đẩy làm từ polyethylene glycol (PEG). - Tiệt khuẩn - Tương thích máy: Máy sinh thiết vú có hỗ trợ lực hút chân không Encor Enspire của Bệnh viện - Chứng nhận FDA (Cục quản lý thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ), Chứng nhận CE (Châu Âu) và tiêu chuẩn sản xuất ISO. |  | Cái | 80
24 | 24 | Thiết bị định vị mô vú | Thiết bị định vị mô vú - Chất liệu: chứa 1 miếng đệm polyglycolic acid (PGA) có thể tái hấp thụ sau 12 tuần với dạng dây xoắn kim loại làm từ Titanium hoặc tương đương - Chiều dài: Đầu đưa mẫu định vị dài 10cm - Tiệt khuẩn - Tương thích máy: Máy sinh thiết vú có hỗ trợ lực hút chân không Encor Enspire của Bệnh viện - Chứng nhận FDA (Cục quản lý thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ), Chứng nhận CE (Châu Âu) và tiêu chuẩn sản xuất ISO. |  | Cái | 80
25 | 25 | Miếng dán điện cực cho lập bản đồ 3D | Miếng dán điện cực cho lập bản đồ 3D - Chất liệu Polyethylene - Bộ 06 miếng (3 miếng dán trên ngực và 3 miếng dán sau lưng). Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Bộ | 25
26 | 26 | Bộ dụng cụ mở đưởng dùng trong can thiệp ngoại biên và xuyên gan qua da, cỡ 22G | Bộ dụng cụ mở đường dùng trong can thiệp ngoại biên và xuyên gan qua da 1. Dụng cụ mở đường - Chất liệu có lớp phủ ái nước hoặc lớp phủ silicone - Đường kính 6.0Fr 2. Kim chọc cỡ 22G, dài ≥ 20cm 3. Dây dẫn nhỏ cỡ 0.018", dài ≥ 60cm Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Bộ | 135
27 | 27 | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch đùi, cỡ 4 → 8Fr | Dụng cụ mở đường vào động mạch đường đùi có van ngăn chặn máu rò rỉ 1. Dụng cụ mở đường - Chất liệu Polyethylene và Polypropylene - Đường kính có tối thiểu các cỡ 4Fr, 6Fr, 8Fr - Chiều dài ≥ 11cm 2. Kim chọc mạch 18G, dài ≥ 7cm 3. Dây dẫn nhỏ làm bằng thép không gỉ cỡ 0.038”, dài trong khoảng 45 - 50cm, đầu cong hình J 4. Khóa 3 ngã 5. Khay cố định Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Bộ | 1125
28 | 28 | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch quay, cỡ 4 → 6Fr, dài 7 → 23cm | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch quay 1. Dụng cụ mở đường - Chất liệu polyethylene và Polypropylene - Có ngăn chặn máu rò rỉ - Đường kính có tối thiểu các cỡ 4Fr, 5Fr, 6Fr - Chiều dài có tối thiểu các cỡ 7cm, 11cm, 23cm 2. Kim chọc cỡ 21G, dài ≥ 4cm 3. Dây dẫn bằng thép không gỉ, có đầu cong hình J, đường kính 0.018”, dài 40cm 4. Khóa 3 ngã Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Bộ | 721
29 | 29 | Bóng nong mạch vành áp lực cao, đường kính bóng 2.0 → 5.0mm, dài 8 → 20mm, bằng Semi Crystalline Polymer | Bóng nong mạch vành áp lực cao - Chất liệu Semi Crystalline Polymer - Đường kính bóng có tối thiểu các cỡ 2.0mm, 2.5mm, 3.25mm, 4.5mm, 5.0mm - Chiều dài bóng có tối thiểu các cỡ 8mm, 12mm, 15mm, 20mm - Áp lực vỡ bóng ≥ 18 atm Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cái | 230
30 | 30 | Cannula tĩnh mạch đùi 2 tầng dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể, co nối 3/8''→ 1/2'', dài ≥ 60cm | Cannula tĩnh mạch đùi 2 tầng dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể - Chất liệu Polymer - Cannula có vòng xoắn chống gập, thân có vạch chia độ dài xác định vị trí, gồm 2 lỗ hút: ở đầu cannula và thân cannula - Kích thước: từ 22Fr đến 25Fr - Đường kính thân ống có 2 loại, co nối dây dẫn 3/8'' và 1/2'', chiều dài cannula ≥ 60cm Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 40
31 | 31 | Catheter cắt đốt điện sinh lý tim, đầu bện, cỡ 7Fr, đầu điện cực 4mm | Catheter cắt đốt điện sinh lý tim, đầu bện - Điện cực bằng Platinum - Cỡ: 7 Fr, dài ≥ 115 cm - Đầu điện cực 4 mm, khoảng cách điện cực 2 - 5 - 2 mm - Có thể điều khiển được tối thiểu 03 độ cong từ đầu catheter đến thân tối thiểu ≥ 40 cm - Tương thích "Cáp nối catheter cắt đốt điện sinh lý tim, đầu bện" tại danh mục mời thầu Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Bộ | 8
32 | 32 | Đầu nối Y dạng vặn | Đầu nối Y dạng vặn - Lòng trong ≥ 9F Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO - Đi kèm: kim, dây truyền với khóa luer có 03 cổng, dài trong khoảng 25 - 35cm |  | Bộ | 450
33 | 33 | Dây bơm cản quang áp lực cao, chịu áp lực ≥ 500psi, dài 150 → 190cm | Dây bơm cản quang áp lực cao - Chất liệu PVC, Nylon hoặc chất liệu PVC, Polyurethane - Chiều dài trong khoảng 150 - 190cm - Chịu áp lực trong khoảng 500psi - 1200psi Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 400
34 | 34 | Dây dẫn hoặc vi dây dẫn can thiệp mạch máu não, đường kính 0.010", 0.014", 0.018'' | Dây dẫn hoặc vi dây dẫn can thiệp mạch máu não - Chất liệu thép không gỉ - Đường kính có tối thiểu các cỡ 0.010", 0.014", 0.018" - Chiều dài có tối thiểu các cỡ 200cm, 300cm Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cái | 450
35 | 35 | Dây nối áp lực ≥ 8 bar | Dây nối áp lực - Chất liệu PE hoặc PVC - Đường kính trong: trong khoảng 1 - 1.5mm, đường kính ngoài: trong khoảng 2 - 2.7mm - Chiều dài trong khoảng 125 - 150cm - Áp lực ≥ 8 bar - Tương thích với đầu nối của các loại catheter Tiệt khuẩn Chứng nhận CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 500
36 | 36 | Dù đóng lỗ thông liên thất, cỡ 4 → 12mm | Dù đóng lỗ thông liên thất - Dù bằng Nitinol phủ titanium - Có tối thiểu các cỡ 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 8
37 | 37 | Dù đóng ống động mạch, đường kính ≥ 4mm | Dù đóng ống động mạch - Chất liệu bằng Nitinol phủ titanium, có lớp PET đặt bên trong dù - Đường kính ≥ 4mm, có tối thiểu các cỡ 5mm, 6mm, 8mm, 10mm - Chiều dài ≥ 4mm - Kèm cáp thả dù Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 8
38 | 38 | Hệ thống ống thông hút mảng xơ vữa và huyết khối, dài 120 → 135cm | Hệ thống ống thông hút mảng xơ vữa và huyết khối các loại - các cỡ Sheath tương thích nhỏ nhất: 7F Chiều dài ống thông: 120cm, 135cm Guidewire tương thích: 0.014” Đường kính đầu tip: 2.1 / 3.0mm và 2.4 / 3.4mm Chứng nhận CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 8
39 | 39 | Hệ thống ống thông hút mảng xơ vữa và huyết khối, dài 145cm | Hệ thống ống thông hút mảng xơ vữa và huyết khối các loại - các cỡ Sheath tương thích nhỏ nhất: 7F Chiều dài ống thông: 145cm Guidewire tương thích: 0.014” Đường kính đầu tip: 1.6mm, 1.85mm Chứng nhận CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 15
40 | 40 | Lưới lọc tĩnh mạch chủ loại tạm thời dùng lọc huyết khối tĩnh mạch chủ dưới | Lưới lọc tĩnh mạch chủ loại tạm thời dùng lọc huyết khối tĩnh mạch chủ dưới - Chất liệu hợp kim Cobalt Chrome - Đường kính ≥ 40mm - Chiều dài trong khoảng 50 - 55mm - Dây dẫn đường chữ J, đường kính tối thiểu 0.035" - Chiều dài dây dẫn ≥ 150cm - Tương thích với sheath 5Fr Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 20
41 | 41 | Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng nhịp theo vận động, trọng lượng 20 → 25g | Máy tạo nhịp 2 buồng đáp ứng nhịp theo vận động, cho phép chụp MRI toàn thân 1.5T và 3T - Chất liệu: Titanium, Polyurethane, Silicone - Thể tích máy trong khoảng 11 - 14cm³, trọng lượng trong khoảng 20 - 25g - Giúp nhịp thất ổn định khi có AT/AF - Biểu đồ điện trở của dây dẫn - Quản lý tạo nhịp thất - Tuổi thọ pin trung bình ≥ 10 năm Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 2
42 | 42 | Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng nhịp theo vận động, trọng lượng 26 → 28g | Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng nhịp theo vận động, cho phép chụp MRI toàn thân 1.5T và 3T - Chất liệu: Titanium, Polyurethane, Silicone - Có chức năng gợi ý các thông số - Thể tích trong khoảng 11 - 13cm³, trọng lượng trong khoảng 26 - 28g - Bao gồm: máy, dây dẫn, kim chọc Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Bộ | 20
43 | 43 | Ống hút mềm trực tiếp trong tim, cỡ 10 → 20Fr | Ống hút mềm trực tiếp trong tim - Chất liệu PVC hoặc Silicone mềm - Cỡ trong khoảng 10 - 20Fr, có tối thiểu các cỡ 13Fr, 16Fr, 20Fr - Chiều dài > 30cm Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cái | 80
44 | 44 | Ống thông can thiệp mạch máu não dạng sheath, đường kính trong 0.070" → 0.088", dài ≥ 80cm | Ống thông can thiệp mạch máu não dạng sheath - Chất liệu Polymer. Lòng làm bằng thép đa lớp, đầu xa phủ lớp Platinum cản quang - Đường kính trong khoảng 0.070" - 0.088" - Chiều dài ≥ 80cm Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cái | 60
45 | 45 | Ống thông can thiệp mạch máu não, đường kính trong 0.042" → 0.043", dài 105 → 130cm | Ống thông can thiệp mạch máu não - Chất liệu nhựa mềm có phủ ái nước - Dường kính có tối thiểu cỡ 4.2Fr - Đường kính trong khoảng 0.042" - 0.043" - Chiều dài trong khoảng 105 - 130cm Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cái | 10
46 | 46 | Ống thông chẩn đoán, can thiệp mạch máu não, tủy và ngoại biên, cỡ 4Fr - 5Fr, dài 70 → 100cm | Ống thông chẩn đoán, can thiệp mạch máu não, tủy và ngoại biên - Chất liệu Polymer - Đường kính: trong khoảng 4Fr - 5Fr - Chiều dài trong khoảng 70 - 100cm - Tương thích dây dẫn trong khoảng 0.035" - 0.038" - Dạng đầu có tối thiểu dạng RH, VERT, SIM, COBRA, LIVER hoặc tương đương Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cái | 665
47 | 47 | Ống thông chẩn đoán, can thiệp mạch máu tạng qua động mạch quay, cỡ 4Fr, dài 125 → 150cm | Ống thông chẩn đoán, can thiệp mạch máu tạng qua động mạch quay - Chất liệu: Nylon, thép không gỉ, phủ ái nước đầu xa - Có tối thiểu cỡ 4Fr - Chiều dài có tối thiểu các cỡ 125cm; 135cm; 150cm - Tương thích dây dẫn 0.038” - Áp lực: 750 psi - Dạng đầu có tối thiểu có MG1, MG2 hoặc tương đương Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 500
48 | 48 | Ống thông lấy huyết khối mạch máu não, đường kính trong tối thiểu 0.055", dài ≥ 115cm | Ống thông lấy huyết khối mạch máu não - Chất liệu nhựa mềm, phủ ái nước và thành gia cố bằng sợi bện và vòng xoắn thép không gỉ - Đường kính trong có tối thiểu cỡ 0.055" - Đường kính ngoài có tối thiểu cỡ 0.068" - Chiều dài có tối thiểu các cỡ 115cm, 125cm Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 100
49 | 49 | Stent can thiệp mạch máu ngoại biên tự bung, đường kính 5.0 → 7.0mm, dài 20 → 250mm | Stent can thiệp mạch máu ngoại biên tự bung - Chất liệu Nitinol - Đường kính có tối thiểu các cỡ 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm - Chiều dài trong khoảng 20 - 250mm, có tối thiểu các cỡ 20mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm - Chiều dài ống thông trong khoảng 80 - 135cm - Tương thích dây dẫn 0.035" Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 12
50 | 50 | Stent động mạch cảnh tự bung, bằng Nitilol đường kính 6.0 → 10.0mm, dài ≥ 20mm | Stent động mạch cảnh tự bung điều trị hẹp động mạch cảnh ngoài sọ - Chất liệu bằng hợp kim - Đường kính có tối thiểu các cỡ 6.0mm, 7.0mm, 9.0mm, 10.0mm - Chiều dài ≥ 20mm Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cái | 5
51 | 51 | Stent hỗ trợ điều trị túi phình mạch não và dùng trong hẹp nội sọ | Stent hỗ trợ điều trị túi phình mạch não và dùng trong hẹp nội sọ - Chất liệu Nitinol - Đường kính có tối thiểu các cỡ 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.5mm, 8.0mm - Chiều dài có tối thiểu các cỡ 15mm, 25mm, 30mm, 40mm, 60mm - Tương thích vi ống thông có đường kính lòng trong khoảng 0.0165" - 0.027" Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cái | 8
52 | 52 | Stent lấy huyết khối có thể điều chỉnh độ bung bằng tay cầm bên ngoài | Stent lấy huyết khối có thể điều chỉnh độ bung bằng tay cầm bên ngoài - Chất liệu Nitinol và Tantalum - Đường kính có tối thiểu các cỡ 1.5 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, 6.0 mm - Chiều dài ≥ 32mm - Tương thích catheter: 0.021" Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Bộ | 6
53 | 53 | Vi ống thông can thiệp mạch tạng 1.9 - 2.0F, dài từ 105 → 175cm | Vi ống thông can thiệp mạch tạng - Chất liệu Polymer - Chất liệu dây dẫn Platinum-Tungsten, phủ ái nước - Đường kính ngoài đầu gần tối thiểu có cỡ 2.8Fr - Đường kính ngoài đầu xa tối thiểu trong khoảng 1.9 - 2.0Fr - Chiều dài tối thiểu ≥3 cỡ, trong khoảng 105 - 175cm - Tương thích dây dẫn trong khoãng 0.014" - 0.018" Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và Chứng nhận CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Bộ | 120
54 | 54 | Vòng xoắn kim loại điều trị túi phình mạch máu não, sợi coils 0.010" → 0.0145" | Vòng xoắn kim loại dạng coils điều trị nút phình mạch máu não - Chất liệu Platium - Đường kính sợi coil có tối thiểu các cỡ 0.010", 0.0145" - Đường kính có tối thiểu các cỡ 2mm, 2.5mm, 3mm, , 3.5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 12mm, 14mm, 18mm, 20mm - Chiều dài có tối thiểu các cỡ 2cm, 3cm, 4cm, 6cm, 8cm, 10cm, 12cm, 15cm, 20cm, 30cm, 40cm, 50cm Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cái | 250
55 | 55 | Vòng xoắn kim loại nút mạch não và ngoại biên có sợi siêu nhỏ, đường kính ≥ 0.010" | Vòng xoắn kim loại dạng coils điều trị nút túi phình mạch máu não và ngoại biên - Chất liệu Platinum - Đường kính sợi coil có tối thiểu các cỡ 0.010", 0.012", 0.014" - Đường kính có tối thiểu các cỡ 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm - Chiều dài có tối thiểu các cỡ 1cm, 2cm, 4cm, 6cm, 10cm, 15cm, 20cm, 30cm, 40cm, 50cm Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cái | 240
56 | 56 | Gel kháng khuẩn chăm sóc vết thương | Gel kháng khuẩn chăm sóc vết thương hỗ trợ quá trình cắt lọc các mô hoại tử, giả mạc; thúc đẩy quá trình lên mô hạt và hỗ trợ kiểm soát tình trạng nhiễm trùng tại vết thương. - Thành phần: + Silver Nitrate hoặc Silver Salt: 0.03 - 0.05%, kháng khuẩn + Glycerol: 09 - 11% + Carbomer: 7.0 - 8.0% + Tris(2-Hydroxyethyl) Amine: 2.0 - 2.5% + Nước tính khiết: 80 - 85% - Trọng lượng tuýp: 20 - 25g - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  | Tuýp | 200