## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng trong rửa máy chạy thận | - Thành phần: 1000 ml chứa 500g acid citric khan (475 -525g) - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 5 lít (± 5%) - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/ EN |  | Can | 80
2 | 2 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng trong rửa quả lọc thận | - Thành phần: Peracetic acid 5%; Hydrogen Peroxide 25%, Acetic Acid: 9% (Tổng các thành phần dao động từ 37% đến 41%) - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 5 lít (± 5%) - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/ EN |  | Can | 10
3 | 3 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh có Ethanol 70% + Propanol-2-ol 1.74%, chai 500 ml | - Thành phần: Ethanol 70%, Propanol-2-ol 1.74% (tổng các thành phần động từ 68% đến 75%) - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) ≤ 3% hoặc tương đương - Dạng bào chế: gel - Thể tích đóng gói 500 ml (± 5%) - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/EN/ASTM E |  | Chai | 11000
4 | 4 | Dung dịch tắm trước phẫu thuật 4% Chlorhexidine digluconate, chai 30 ml | - Thành phần: Chlorhexidine digluconate 4% - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) hoặc tương đương - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 30 ml (± 5%) Đạt tiêu chuẩn: CE*/FDA/EN/ASTM E |  | Chai | 23850
5 | 5 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong rửa tay thường quy với nước chứa cocamidopropyl betaine, Sodium C14-17 alkyl sulfonate, can 5 lít | - Thành phần: Cocamidopropyl betaine 3%, Sodium C14-17 alkyl sulfonate 1.8% (Tổng các thành phần dao động từ 3% đến 3.34%) - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) hoặc tương đương - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 5 lít (± 5%) - Đạt tiêu chuẩn: CE*/FDA/EN/ASTM E |  | Can | 325
6 | 6 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong rửa tay thường quy với nước chứa cocamidopropyl betaine, Sodium C14-17 alkyl sulfonate, chai 500 ml | - Thành phần: Cocamidopropyl betaine 3%, Sodium C14-17 alkyl sulfonate 1.8% (Tổng các thành phần dao động từ 3% đến 3.34%) - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) hoặc tương đương - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 500ml (± 5%) - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/EN/ASTM E |  | Chai | 1474
7 | 7 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dùng trong phun sương khử khuẩn bề mặt môi trường chứa 0.13% peracetic acid + 2.5% hydrogen peroxide + 5% acetic acid | - Thành phần: Peracetic acid 0.13%, Hydrogen peroxide 2.5%, Acetic acid 5% (Tổng các thành phần dao động từ 7.25% đến 8%) - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 2 lít (±5%) - Thời gian tiếp cận phòng ≤ 120 phút - Đạt các tiêu chuẩn CE*/FDA/ EN |  | Can | 250
8 | 8 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng khử khuẩn mức độ trung bình 6.5% Didecyldimethyl ammonium chloride + 0.074% Chlorhexidine digluconate, chai 1 lít | - Thành phần: Didecyldimethyl ammonium chloride 6.5%, Chlorhexidine digluconate 0.074% (Tổng các thành phần dao động từ 6.2% đến 6.9%) - Có chất hoạt động bề mặt , chất ức chế ăn mòn/ rỉ sét - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 5 lít (±5%) - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/ EN |  | Can | 235
9 | 9 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng khử khuẩn mức độ trung bình 6.5% Didecyldimethyl ammonium chloride + 0.074% Chlorhexidine digluconate, can 5 lít | - Thành phần: Didecyldimethyl ammonium chloride 6.5%, Chlorhexidine digluconate 0.074% (Tổng các thành phần dao động từ 6.2% đến 6.9%) - Có chất hoạt động bề mặt, chất ức chế ăn mòn/ rỉ sét - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 5 lít (±5%) - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/ EN |  | Can | 357
10 | 10 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ đa enzyme (05 loại): protease, lipase, amylase, mannanase, cellulase, can 5 lít | - Thành phần: protease < 0.1%, lipase < 0.1%, amylase < 0.1%, mannanase < 0.1%, cellulase < 0.1% - Có chất hoạt động bề mặt , chất ức chế ăn mòn/ rỉ sét - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 5 lít (±5%) - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/ EN |  | Can | 480
11 | 11 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ đa enzyme (04 loại): Subtilisins, lipase, amylase, cellulase, can 5 lít | - Thành phần: Subtilisins (<1%) ,1.2-benzisothiazol-3(2H)-one (<0.05%), lipase (<0.1%), amylase (<0.1%) , và Cellulase (<0.1%), - Dạng bào chế: lỏng - Có chất hoạt động bề mặt, chất ức chế ăn mòn/ rỉ sét - Thể tích đóng gói 5 lít (±5%) - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE*/FDA |  | Can | 390
12 | 12 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dùng trong phun sương khử khuẩn bề mặt môi trường chứa Hydrogen Peroxide 6%, chai 1 lít | - Thành phần: Hydrogen Peroxide 5.7% đến 6.3% + Ion Ag 15-75ppm (0.0015-0.0075%) - Dạng bào chế: lỏng - Thời gian tiếp cận phòng ≤ 60 phút - Thể tích đóng gói 1 lít (±5%) - Đạt các tiêu chuẩn ISO/CE* |  | Chai | 685
13 | 13 | Que thử nồng độ Peracetic acid, trước khi bảo quản | - Định lượng chất Peracetic acid trong màng lọc (Có thể kiểm tra nồng độ Peracetic Acide từ: 400, 600 và 800 ppm) - Thời gian kiểm tra và đọc kết quả ≤ 12 giây - Số lượng đóng gói từ 100 - 150 cái/hộp - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/ EN |  | Hộp | 10
14 | 14 | Que thử nồng độ Peracetic acid, sau khi làm sạch | - Định lượng chất Peroxide trong màng lọc (Có thể kiểm tra nồng độ Hydrogen Peroxide từ: 0, 1, 3, 5 và 10 ppm) - Thời gian kiểm tra và đọc kết quả ≤ 20 giây - Số lượng đóng gói từ 100 - 150 cái/hộp - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/ EN |  | Hộp | 10
15 | 15 | Dung dịch bảo dưỡng, chống rỉ sét dụng cụ chứa Triethanolamine 8%, Ethoxylated alcohol 5%, chai 750 ml | - Thành phần: Triethanolamine 8%, Ethoxylated alcohol 5% (Tổng các thành phần dao động từ 12.4% - 13.6%) - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói từ 750 -1000 ml - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/EN |  | Chai | 12
16 | 16 | Dung dịch bảo dưỡng, chống rỉ sét dụng cụ chứa Glycolic acid 8%, Ethoxylated Alcohol 5%, chai 750 ml | - Thành phần: Triethanolamine 8%, Ethoxylated alcohol 5% (Tổng các thành phần dao động từ 12.4% - 13.6%) - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói từ 750 -1000 ml - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/EN |  | Chai | 15
17 | 17 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ đa enzyme dùng làm ẩm dụng cụ, chai 750 ml | - Thành phần: protease, lipase, Amylase, mannanase, cellulase < 5%, 1-(2-methoxy-1-methylethoxy)-2-propanol < 15% - Dạng bào chế: lỏng - Có chất hoạt động bề mặt ,chất ức chế ăn mòn/ rỉ sét - Thể tích đóng gói từ 750 - 1000 ml -Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/EN |  | Chai | 110
18 | 18 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh dạng gel có pH: 6.5 +/- 0.5, chứa 52% Ethanol, 18% Propane-2-ol, chai 500ml | - Thành phần: Ethanol 52%, Propane-2-ol 18% (tổng các thành phần dao động từ 66.5% đến 73.5%) - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) ≤ 3% hoặc tương đương - Dạng bào chế: gel - Thể tích đóng gói 500 ml (± 5%) - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/EN/ASTM E |  | Chai | 11000
19 | 19 | Khăn lau khử khuẩn bề mặt, thiết bị y tế tẩm Amonium bậc 4 (0.095% Alkylbenzyl Dimethylammonium Chloride, 0.025% Didecyl Dimethylammonium Chloride), gói 100 cái | - Thành phần: Alkylbenzyl Dimethylammonium Chloride 0.095%, Didecyl Dimethylammonium Chloride 0.025% (Tổng các thành phần dao động từ 0.114% đến 0.126%) - Khăn được làm từ chất liệu vải không dệt (Spunlace Emboss/ SMS hoặc tương đương) - Dạng bào chế: khăn tẩm hóa chất - Kích thước khăn 20 x 20 cm (±2 cm) - Đóng gói từ 100 -120 cái/gói - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/ EN |  | Gói | 4500
20 | 20 | Khăn lau khử khuẩn bề mặt tẩm Hydrogen Peroxide 0.36% | - Thành phần: Hydrogen Peroxide 0.34% - 0.38% - Khăn được làm từ chất liệu vải không dệt (Spunlace Emboss/ SMS hoặc tương đương) - Dạng bào chế: khăn tẩm hóa chất - Kích thước khăn 26 x 20 cm (±2 cm) - Đóng gói từ 100 -120 cái/gói - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/ EN |  | Gói | 1000
21 | 21 | Khăn lau khử khuẩn bề mặt tẩm QAC và alcohol | - Thành phần: Didecyldimethylammonium Chloride 0.76%, Ethanol 7.5%, Isopronanol 15% (tổng các thành phần dao động từ 22.1% đến 24.4%) - Khăn được làm từ chất liệu vải không dệt (Spunlace Emboss/ SMS hoặc tương đương) - Dạng bào chế: khăn tẩm hóa chất - Kích thước khăn 15 cm x 17cm (±2 cm) - Đóng gói từ 150 - 200 cái/gói - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/ EN |  | Gói | 200
22 | 22 | Khăn lau khử khuẩn bề mặt, thiết bị y tế tẩm Alcohol (62% Ethanol), gói 120 cái | - Thành phần: Ethanol 62%, N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 0.15% (Tổng các thành phần dao động từ 59% đến 65%) - Khăn được làm từ chất liệu vải không dệt (Spunlace Emboss/ SMS hoặc tương đương) - Dạng bào chế: khăn tẩm hóa chất - Kích thước khăn 15 x 20 cm (±2 cm) - Đóng gói từ 100 -120 cái/gói - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/ EN |  | Gói | 158
23 | 23 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng bề mặt phương tiện, thiết bị y tế, hoạt chất Amonium bậc 4 (0.095% Alkylbenzyl Dimethylammonium Chloride, 0.025% Didecyl Dimethylammonium Chloride), chai 750ml | - Thành phần: Alkylbenzyl Dimethylammonium Chloride 0.095%, Didecyl Dimethylammonium Chloride 0.025% (Tổng các thành phần dao động từ 0.114 đến 0.126%) - Dạng bào chế: lỏng (chai xịt) - Thể tích đóng gói từ 750 - 1000ml - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/ EN |  | Chai | 300
24 | 24 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng bề mặt phương tiện, thiết bị y tế hoạt chất alcohol (62% Ethanol), chai 500ml | - Thành phần:Ethanol 62%, N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 0.15% (Tổng các thành phần dao động từ 59% đến 65.3%) - Dạng bào chế: lỏng (chai xịt) - Thể tích đóng gói từ 500 - 1000ml - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/ EN |  | Chai | 200
25 | 25 | Hóa chất tẩy rửa dụng cụ chứa 2.5% Protease + 2.75% Didecyl Dimethylammonium Chloride, gói 25g | - Thành phần: Protease 2.5%, Didecyl Dimethylammonium Chloride 2.75% (Tổng các thành phần dao động từ 5% đến 5.5%) - Có chất hoạt động bề mặt, chất ức chế ăn mòn/ rỉ sét - Dạng bào chế: bột - Thể tích đóng gói 25gram (±5%) - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/ EN |  | Gói | 8980
26 | 26 | Hóa chất tẩy rửa dụng cụ chứa 2.5% Protease + 2.75% Didecyl Dimethylammonium Chloride, thùng 2kg | - Thành phần: Protease 2.5%, Didecyl Dimethylammonium Chloride 2.75% (Tổng các thành phần dao động từ 5% đến 5.5%) - Có chất hoạt động bề mặt, chất ức chế ăn mòn/ rỉ sét - Dạng bào chế: bột - Thể tích đóng gói từ 2-5 kg - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/ EN |  | Thùng | 684
27 | 27 | Hóa chất tẩy rửa dụng cụ chứa 2.5% Protease + 2.75% Didecyl Dimethylammonium Chloride, gói 5g | - Thành phần: Protease 2.5%, Didecyl Dimethylammonium Chloride 2.75% (Tổng các thành phần dao động từ 5% đến 5.5%) - Có chất hoạt động bề mặt , chất ức chế ăn mòn/ rỉ sét - Dạng bào chế: bột - Thể tích đóng gói 5gram (±5%) - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/ EN |  | Gói | 9200
28 | 28 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dùng trong phun sương khử khuẩn bề mặt môi trường chứa Hydrogen Peroxide 7.5%, can 5 lít | - Thành phần: Hydrogen peroxide 7.125 - 7.875 % + Ion Ag 15-150ppm (0.0015-0.015%) - Thời gian tiếp cận phòng ≤ 120 phút - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 5 lít (±5%) - Đạt các tiêu chuẩn CE*/FDA/EN |  | Can | 200
29 | 29 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh dạng gel có 63% Ethanol, sử dụng theo máy phân lượng (dạng cơ), chai 1200ml | - Thành phần: Ethanol 63%, Isopropyl Alcohol 3.4 % (Tổng các thành phần dao động từ 63% đến 69%) - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) ≤ 3% hoặc tương đương - Dạng bào chế: gel - Bình kín tuyệt đối, dung dịch đi ra 1 chiều, sử dụng với máy phân lượng dạng cơ - Thể tích đóng gói từ 1200-1500 ml - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/EN/ASTM E |  | Chai | 600
30 | 30 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh dạng gel có 63% Ethanol, chai 354ml | - Thành phần: Ethanol 63%, Isopropyl Alcohol 3.4 % (Tổng các thành phần dao động từ 63% đến 69%) - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) ≤ 3% hoặc tương đương - Dạng bào chế: gel - Bình kín tuyệt đối, dung dịch đi ra 1 chiều - Thể tích đóng gói từ 354 - 500ml - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/EN/ASTM E |  | Chai | 2490
31 | 31 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh dạng gel có 63% Ethanol, sử dụng theo máy phân lượng (tự động), chai 1200ml | - Thành phần: Ethanol 63%, Isopropyl Alcohol 3.4 % (Tổng các thành phần dao động từ 63% đến 69%) - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) ≤ 3% hoặc tương đương - Dạng bào chế: gel - Bình kín tuyệt đối, dung dịch đi ra 1 chiều, sử dụng với máy phân lượng dạng tự động - Thể tích đóng gói từ 1200 -1500 ml - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/EN/ASTM E |  | Chai | 480
32 | 32 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong rửa tay thường quy với nước chứa 0.5% Benzalkonium Chloride, sử dụng theo máy phân lượng (dạng cơ), chai 1200 ml | - Thành phần: Benzalkonium Chloride 0.475%-0.525% - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) hoặc tương đương - Dạng bào chế: lỏng - Bình kín tuyệt đối, dung dịch đi ra 1 chiều, sử dụng với máy phân lượng dạng cơ - Thể tích đóng gói từ 1200 - 1500 ml - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/EN/ASTM E |  | Chai | 86
33 | 33 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong rửa tay thường quy với nước chứa 0.5% Benzalkonium Chloride, sử dụng theo máy phân lượng (tự động), chai 1200 ml | - Thành phần: Benzalkonium Chloride 0.475%-0.525% - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) hoặc tương đương - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói từ 1200 - 1500 ml (± 5%) - Bình kín tuyệt đối, dung dịch đi ra 1 chiều, sử dụng với máy phân lượng dạng tự động - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/EN/ASTM E |  | Chai | 133
34 | 34 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong phẫu thuật (Rửa tay ngoại khoa) 4% Chlorhexidine Gluconate, can 5 lít | - Thành phần: Chlorhexidine Gluconate 4%, Isopropanol 3- 10%. - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) hoặc tương đương - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 5 lít (± 5%) - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/EN/ASTM E |  | Can | 532
35 | 35 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong phẫu thuật (Rửa tay ngoại khoa) 4% Chlorhexidine Gluconate, chai 500ml | - Thành phần: Chlorhexidine Gluconate 4%, Isopropanol 3- 10%. - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) hoặc tương đương - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 500 ml (± 5%) - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/EN/ASTM E |  | Chai | 345
36 | 36 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh có 45% ethanol, 18% kl/tt n-propanol, chai 100 ml | - Thành phần: Ethanol 45%, n-propanol 18% (Tổng các thành phần dao động từ 60% đến 66%) - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) ≤ 3% hoặc tương đương - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 100 ml (± 5%) - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/EN/ASTM E |  | Chai | 2350
37 | 37 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh có 45% ethanol, 18% kl/tt n-propanol, chai 500 ml | - Thành phần: Ethanol 45%, n-propanol 18% (Tổng các thành phần dao động từ 60% đến 66%) - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) ≤ 3% hoặc tương đương - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 500 ml (± 5%) - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/EN/ASTM E |  | Chai | 4540
38 | 38 | Dung dịch rửa vết thương chứa 7.5% Povidone iodine, chai 500 ml | - Thành phần: Povidone iodine 7.5% - Dạng bào chế: lỏng -Thể tích đóng gói từ 500 - 1000 ml - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/EN |  | Chai | 830
39 | 39 | Dung dịch rửa vết thương dạng lỏng chứa 0.1% Betaine + 0.1% polyhexadine, chai 350 ml | - Thành phần: Polyhexanide 0.1% và Betaine 0.1% (Tổng các thành phần dao động từ 0.19% đến 0.21%) - Dạng bào chế: lỏng -Thể tích đóng gói 350 ml (± 5%) - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/EN |  | Chai | 5120
40 | 40 | Dung dịch rửa vết thương dạng lỏng chứa 0.1% Betaine + 0.1% polyhexadine, ống 40ml | - Thành phần: Polyhexanide 0.1% và Betaine 0.1% (Tổng các thành phần dao động từ 0.19% đến 0.21%) - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 40 ml (± 5%) - Đạt các tiêu chuẩn CE*/FDA/EN |  | Ống | 125
41 | 41 | Dung dịch rửa vết thương dạng gel chứa 0.1% Betaine + 0.1% polyhexadine, chai 30ml | - Thành phần: Polyhexanide 0.1% và Betaine 0.1% (Tổng các thành phần dao động từ 0.19% đến 0.21%) - Dạng bào chế: gel - Thể tích đóng gói 30 ml (± 5%) - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/EN |  | Chai | 576
42 | 42 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng khử khuẩn mức độ trung bình 20% kl/kl Cocopropylene Diamine, chai 1 lít | - Thành phần: Cocopropylene Diamine 19-21% - Có chất hoạt động bề mặt, chất ức chế ăn mòn/ rỉ sét - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 1 lít (±5%) - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/ EN |  | Chai | 37
43 | 43 | Dung dịch tắm trước phẫu thuật chứa 3.9% kl/kl Chlorhexidine digluconate (tương đương 4% kl/tt), chai 100 ml | - Thành phần: chlorhexidine gluconate /chlorhexidine digluconate 4% - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) hoặc tương đương - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 100 ml (± 5%) - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/EN/ASTM E |  | Chai | 500
44 | 44 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong phẫu thuật (Rửa tay ngoại khoa) 4% Chlorhexidine digluconate, chai 500ml | - Thành phần: Chlorhexidine digluconate 4% - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) hoặc tương đương - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 500 ml (± 5%) - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/EN/ASTM E |  | Chai | 230
45 | 45 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong rửa tay thường quy với nước chứa 2% Chlorhexidine Gluconate, can 5 lít | - Thành phần: Chlorhexidine Gluconate 2% - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) hoặc tương đương - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 5 lít (± 5%) - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/EN/ASTM E |  | Can | 300
46 | 46 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong rửa tay thường quy với nước chứa 2% Chlorhexidine Gluconate, chai 500ml | - Thành phần: Chlorhexidine Gluconate 2% - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) hoặc tương đương - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 500 ml (± 5%) - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/EN/ASTM E |  | Chai | 2793
47 | 47 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh có chứa 0.5% Chlorhexidine Gluconate + 70% Ethanol, chai 500ml | - Thành phần: Chlorhexidine Gluconate 0.5%, Ethanol 70% (Tổng các thành phần dao động từ 67 đến 74%) - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) ≤ 3% hoặc tương đương - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 500 ml (± 5%) - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/EN/ASTM E |  | Chai | 5310
48 | 48 | Dung dịch rửa vết thương chứa 1% Povidone iodine + 50% 2-propanol, chai 250 ml | - Thành phần: Povidone Iodine 1%, 2-propanol 50% (Tổng các thành phần dao động từ 48.5% - 53.5%) - Dạng bào chế: lỏng (chai xịt) - Thể tích đóng gói từ 250-500 ml - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/ EN |  | Chai | 2630
49 | 49 | Dung dịch rửa vết thương chứa 7.5% Povidone iodine, chai 100 ml | - Thành phần: 7.4-7.5% Povidone iodine - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 100 ml (± 5%) - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/ EN |  | Chai | 42350
50 | 50 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong phẫu thuật (Rửa tay ngoại khoa) 4% Chlorhexidine digluconate, can 5 lít | - Thành phần: Chlorhexidine digluconate 4% - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) hoặc tương đương - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 05 lít (± 5%) - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/EN/ASTM E |  | Can | 600
51 | 51 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng khử khuẩn mức độ cao 0.55% Ortho-Phthalaldehyde | - Thành phần: 0.55% Ortho-Phthalaldehyde - pH 7.0-7.8 - Chất ổn định sản phẩm: chất ức chế ăn mòn/ rỉ sét - Dạng bào chế: dung dịch - Thể tích đóng gói từ 3.78 - 5 lít - Kèm theo que thử nồng độ - Đạt các tiêu chuẩn diệt vi sinh vật: EN14561, EN14562, EN14563, EN14476 hoặc tương đương |  | Lít | 14400
52 | 52 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng khử khuẩn mức độ cao Acid peracetic 1000-2000 ppm | - Thành phần: 60% N-Acetylcaprolactam + 3.01% Hydrogen peroxyde (Tổng các thành phần dao động từ 60-66%). Dung dịch sau hoạt hóa thành Acid Peracetic 1000-2000ppm) - Chất ổn định sản phẩm: chất ức chế ăn mòn/ rỉ sét - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói can 5 lít ( ± 2.5%) - Kèm theo que thử nồng độ - Đạt các tiêu chuẩn diệt vi sinh vật: EN14561, EN14562, EN14563, EN14476 hoặc tương đương |  | Lít | 8500
53 | 53 | Khăn tắm khô Chlorhexidine digluconate | - Khăn tắm khô định dạng hình găng tay sử dụng một lần chất liệu vải không dệt (Spunlace Emboss/ SMS hoặc tương đương) có trọng lượng 60-70 gsm - Kích thước khoảng 220 x 150 mm (±5 mm) - Thành phần: Chlorhexidine digluconate 0.1%, Octenidin HCl 9ppm (0.009%). (Tổng các thành phần dao động từ 0.104% đến 0.1145%) - Dạng bào chế: khăn tẩm hóa chất - Số lượng đóng gói từ 10 - 20 cái/gói - Đạt tiêu chuẩn ISO |  | Gói | 2890
54 | 54 | Hóa chất khử khuẩn mức độ trung bình dạng viên nén chứa 2.5g Troclosense sodium | - Thành phần: 2.5g - 2.7 g Troclosense sodium - Dạng bào chế: viên nén - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/EN |  | Viên | 2890
55 | 55 | Dụng dịch tẩy rửa dụng cụ đa enzyme: 0.5% Protease + 0.2% Lipase + 0.15% Amylase +0.05% Cellulase, can 3.8 lít | - Thành phần: 0.5% Protease + 0.2% Lipase + 0.15% Amylase + 0.05% Cellulase (Tổng các thành phần dao động từ 0.86 - 0.945%) - pH trung tính - Có chất hoạt động bề mặt, chất ức chế ăn mòn/ rỉ sét - Thể tích đóng gói can 3,8- 5 lít - Dạng bào chế: lỏng - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA |  | Can | 345
56 | 56 | Dụng dịch tẩy rửa dụng cụ chứa 0.5% Protease, chai 1 lít | - Thành phần: Protease 0.475- 0.525% - pH trung tính - Có chất hoạt động bề mặt, chất ức chế ăn mòn/ rỉ sét - Thể tích đóng gói chai 01 lít - Dạng bào chế: lỏng - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/EN |  | Chai | 91
57 | 57 | Dụng dịch tẩy rửa dụng cụ chứa 0.5% Protease, can 5 lít | - Thành phần: Protease 0.475- 0.525% - pH trung tính - Có chất hoạt động bề mặt, chất ức chế ăn mòn/ rỉ sét - Thể tích đóng gói can 05 lít - Dạng bào chế: lỏng - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/ EN |  | Can | 294
58 | 58 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng trong khử khuẩn mức độ trung bình 20% kl/kl Cocopropylene Diamine, can 5 lít | - Thành phần: Cocopropylene Diamine 19-21% - Có chất hoạt động bề mặt, chất ức chế ăn mòn/ rỉ sét - Thể tích đóng gói can 05 lít - Dạng bào chế: lỏng - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/ EN |  | Can | 80
59 | 59 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ chứa 3% enzyme Savinase 16 lex (protease), can 5 lít | - Thành phần: Protease 2.85 - 3.15% - Có chất hoạt động bề mặt, chất ức chế ăn mòn/ rỉ sét - Thể tích đóng gói can 05 lít - Dạng bào chế: lỏng - Đạt tiêu chuẩn CE*/FDA/ EN |  | Can | 150