## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ
1 | 1 | Chỉ khâu tan(Polydioxanone), 2 kim tròn dài 9.3mm 3/8C, số 6/0, dài 70 cm | Chỉ khâutan tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng polydioxanon 6/0, lực giữ vết mổ ≥ 60% sau 2 tuần, ≥ 40% sau 4 tuần, ≥ 35% sau 6 tuần, tan hoàn toàn 182 - 238 ngày, - 2 Kim tròn đầu tròn dài 9.3 mm,3/8C vùng kẹp kim phẳng và có rãnh giúp giữ chặt kim khi thao tác, kim phủ Silicon cải tiến - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/ FDA | 4 | Tép | 180
2 | 2 | Bóng bơm ngược dòng động mạch chủ, dùng cho máy datascop, cỡ 7.5Fr | Bóng bơm ngược dòng động mạch - Chất liệu durathan tăng độ bền và độ đàn hồi. Catheter và dụng cụ đi kèm không chứa Latex - Cỡ 7.5Fr, dung tích 25cc, 34cc, 40cc chiều dài bóng tương ứng (165 - 221 - 258mm), đường kính bóng 15mm, đường kính trong catheter 0.027" (0.68mm) - Tiệt khuẩn - Tương thích máy bơm bóng đối xung động mạch chủ Datascop CS 300 - Tiêu chuẩn ISO/CE - Tương đương loại Linear | 3 | Tép | 4
3 | 3 | Cannula tĩnh mạch ECMO dùng trong oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể, cỡ 19 - 29Fr | Cannula tĩnh mạch ECMO dùng trong oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể - Chất liệu: Cannula bằng polyurethane, tương thích sinh học Được gia cố bởi các vòng xoắn mỏng chống gập, cho dòng chảy cao nhất Phủ lớp Bioline chống bám dính và tăng tương thích sinh học - Các cỡ 19Fr -> 29Fr (6.3mm - 9.7mm) chiều dài 38 - 55 cm, cổng kết nối 3/8'' (0.95cm), số lỗ 12 -32 lỗ - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/CE | 5 | Cái | 5
4 | 4 | Bộ nong dưới da dùng khi đặt cannula ECMO, phủ chất chống đông | Bộ nong dưới da dùng khi đặt cannula ECMO theo phương pháp Seldinger: - Chất liệu bằng nhựa PVC, phủ chất chống đông máu, chống bám dính bioline - Kích thước: Bộ nong gồm: 4 cây nong kích thước lớn dần: 10/12Fr., 12/14 Fr., 14/16 Fr., 16/18 Fr, 1 kim chọc mạch 18Ga, 1 bơm tiêm 10 cc, 1 dao rạch da, guidewire dầu J cỡ 0.038" (0,96mm) x dài 100/150cm - Tiêu chuẩn ISO/CE | 6 | Bộ | 6