## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Giấy đo điện tim, 63mmx30m, tương thích máy NIHOKODEN CadiofaxC | Giấy đo điện tim dùng ghi điện tâm đồ - Chất liệu: làm từ bột giấy không chứa Bisphenol theo chuẩn ECHA, không chứa clo và cacrbon, được xử lý phủ lớp đất sét đặc biệt và phủ lớp nhạy nhiệt trên cùng, dính mực tốt in rõ nét - Kích cỡ: 63mm x 30m, độ dày khoảng 58± 4micron/tờ, nặng 56 ± 4 g/m² - Đặc tính: In lưới hết cỡ giấy (không có khoảng trắng ngắt quãng), đưỡng kẻ rõ nét, lõi tròn bằng nhựa cứng - Tương thích với máy đo điện tim 3 cần NIHOKODEN CadiofaxC tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | 3 | Cuộn | 1330
2 | 2 | Gel bôi trơn tiệt khuẩn, trọng lượng 82g | Gel bôi trơn tan trong nước, trọng lượng 82g - Thành phần: Nước khử ion, Hydroxy Ethyl Cellulose, Glycerin, Citric Acid, Propyl Paraben, Methyl Paraben. - Đặc tính: Không gây dị ứng, không gây kích ứng da, hòa tan trong nước và làm sạch dễ dàng, không chứa dầu và các chất nhờn, không độc hại, không mùi, không chứa cồn. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA. | 6 | Tuýp | 1050