## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Bộ phận gắn đầu biến áp lực | Bộ phận gắn đầu biến áp lực để chuyển tín hiệu áp lực chính xác đến bộ phận cảm biến niệu dòng dùng đo áp lực bàng quang - Đầu nối: Male - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE/ISO/FDA | 3 | Cái | 200
2 | 2 | Ống nối từ bộ phận bơm tới catheter | Ống nối từ bộ phận bơm tới catheter dùng đo áp lực bàng quang - Chất liệu: Polyvinylclorua (PVC)/ Silicone - Chiều dài 400 - 450cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE/ISO | 3 | Cái | 160
3 | 3 | Catheter đo áp lực 2 đường, cỡ 7Fr, dài 45 - 50cm | Catheter đo áp lực 2 đường, đầu thẳng dùng đo áp lực bàng quang - Chất liệu không latex - Kích thước 7Fr - Chiều dài 45 - 50cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE/ISO | 3 | Cái | 100
4 | 4 | Catheter đo áp lực ổ bụng bằng polyvinylclorua, cỡ 9Fr, dài 45 - 50cm | Catheter đo áp lực ổ bụng, đầu bóng - Chất liệu: Polyvinylclorua (PVC) / Polyisoprene - Kích thước 9Fr - Chiều dài 45 - 50cm - Tiêu chuẩn CE/ISO | 3 | Cái | 800
5 | 5 | Miếng dán điện cực có dây | Miếng dán điện cực có dây, dùng đo điện cơ vùng đáy chậu - Chất liệu: không latex - Dây dẫn đi kèm gồm 02 dây đỏ và 01 dây xanh, 3 dây nằm trên cùng một miếng dán - Miếng đệm là băng trong | 3 | cái | 400