## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Catheter lọc máu hai nòng bằng polyurethane, cỡ 14.5Fr, dài 24→28cm | Catheter lọc máu hai nòng - Chất liệu polyurethane, 14.5Fr, dài 24→28cm - Thân thẳng và cong, tốc độ lưu thông ≥ 400ml/phút. - Bộ phận đi kèm: 1 Kim 1 Dây dẫn đường đầu chữ J 0.035’’×70cm (±05%) 2 Que nong 1 Dao 1 Đường hầm 1 Van siêu âm dẫn đường 2 nút đậy catheter - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 200
2 | 2 | Phim X-quang tương thích máy DryPix, cỡ 35 x 43cm | Phim X- quang phục vụ nhu cầu in ấn trong y khoa. - Thành phần: PET: 85-95%; polymers: 1-10%; 0rganic silver: 1-10%; gelatine: 1-10%; additives 0.1-15%; silver halides: 0.05-1%. - Nạp phim: trong điều kiện ánh sáng phòng - Kích thước: 35 x 43cm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) - Sử dụng tương thích với máy in phim khô laser Drypix |  | Cái | 38000
3 | 3 | Khóa 3 ngã đi kèm dây dẫn dài 25 - 27 cm | Khóa 3 ngã đi kèm dây dẫn - Chất liệu: Polyamide, không chứa DEHP - Dây nối dài khoảng 25 - 27 cm, thể tích mồi 2 ± 0.05ml, 1 đầu male dạng xoắn vặn, đảm bảo tương thích với các loại catheter, 1 đầu có khóa 3 ngã gồm 2 cổng female đảm bảo tương thích với hệ thống dây truyền - Kháng lực khoảng 2 bar hoặc tương đương - Yêu cầu khi sử dụng: Không nứt gãy, rò rỉ khi kết nối với hệ thống dây truyền hoặc khi truyền với các loại thuốc, nhũ dịch béo - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Cái | 90000
4 | 4 | Bơm tiêm liền kim 27G | Bơm tiêm liền kim 27G dùng để tiêm ngừa lao (BCG) - Chất liệu: bằng Polypropylene, không chứa latex, lòng bơm tiêm có gờ chặn pít tông, thân bơm tiêm có vạch chia thể tích rõ, thể tích tối đa 0.5ml - Kim bằng thép không gỉ, đầu vát, kim bén. Kích cỡ 27G, đường kính 0.4mm, dài 10mm - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 3000
5 | 5 | Ống dẫn lưu màng phổi bằng nhựa trung tính, cỡ 16 → 36Fr | Ống dẫn lưu dịch trong màng phổi, - Chất liệu: PVC cản quang - Cỡ 16 → 36Fr, dài 38 → 52cm, đường kính trong: 5.3 → 10.6mm, đường kính ngoài: 3.7 → 7.4mm - Đầu ống vát, có nhiều lỗ dọc thân ống - Trên thân có khắc vạch đánh dấu mỗi 2cm; thân ống vạch cản tia X giúp ống có thể nhìn thấy được trên phim X Quang - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Cái | 900
6 | 6 | Ống thử chức năng đông máu dùng cho máy cầm tay tại chỗ | Ống thử chức năng đông máu dùng cho máy cầm tay tại chỗ - Chất phản ứng: silica, kaolin, phospholipd. - Mức hepapin đáp ứng: 1-6đv/ml máu, số kênh thử: 1. - Lượng máu cần thiết: 1-2 giọt, dùng xilanh 1ml. - Tương thích máy Hemochron Signature Elite. - Tiệt khuẩn. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ). |  | Cuvette | 585
7 | 7 | Phim X-quang tương thích máy DryPix, cỡ 26 x 36cm | Phim X-quang phục vụ nhu cầu in ấn trong y khoa. - Thành phần: PET: 85-95%; polymers: 1-10%; 0rganic silver: 1-10%; gelatine: 1-10%; additives 0,1-15%; silver halides: 0,05-1%. - Nạp phim: trong điều kiện ánh sáng phòng - Kích thước: 26 x 36cm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) - Sử dụng tương thích với máy in phim khô laser Drypix |  | Cái | 83000