## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Dây thắt mạch máu | Dây thắt mạch máu - Chất liệu: cao su không chứa latex, không chứa chất gây dị ứng, đàn hồi tốt - Kích thước: rộng khoảng 2.5 → 3.0cm, dài khoảng 40 → 50cm - Tiêu chuẩn: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Cái | 5000
2 | 2 | Bộ thay máu hoàn hồi dùng cho máy XTRA Cellsaver | Bộ thay máu hoàn hồi bằng việc thu nhận và lọc rửa máu liên tục dựa trên kỹ thuật quay ly tâm sau đó truyền lại cho người bệnh. 1, Bình chứa máu - Phủ lớp polyurethane - Thể tích : 3500 - 4000ml - Cổng kết nối: 1/4'' x 3 cổng, 3/8'' x 1 cổng. 2.Đầu bơm ly tâm: thẻ tích 125-175ml 2. Cốc lọc: quay ly tâm 360⁰ 3. Túi chứa dịch thải: 9-10 lít - Tương thích với máy tách tế bào và truyền máu tự động XTRA Cell Saver (máy bệnh viện) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 19