## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Quả lọc máu tim phổi dùng trong phẫu thuật tim cho người lớn, diện tích màng lọc 1.4m2 | Bộ lọc cô đặc máu người lớn - Màng lọc chất liệu Polyethersulfone - Tốc độ lọc khoảng 61ml/h/mmHg - Diện tích màng lọc 1.4m2 - Thể tích dịch mồi: 85ml - Áp suất xuyên màng ≤ 45mmHg - Ấp suất xuyên màng tối đa ≤ 600mmHg - Dây dẫn chất liệu nhựa - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/CE | 3 | Bộ | 42