## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Lọ lấy đàm tiệt khuẩn, các cỡ | Lọ lấy mẫu đàm trong phế quản - Lọ chứa đàm bằng PVC, có vạch đo, thể tích chứa từ 20 - 25ml - Nắp đậy bằng nhựa, trên nắp có 2 dây hút bằng nhựa PVC mềm trong: 1 dây hút đàm, có 2 lỗ hút và 1 dây nối có van kiểm soát - Kích cỡ dây hút đàm 6Fr → 14Fr - Chiều dài dây hút đàm dài khoảng 45 → 57cm, chiều dài dây nối ≥ 45cm - Đóng gói tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Cái | 7000
2 | 2 | Kim chọc động tĩnh mạch, 18G, dài 70mm | Kim chọc động tĩnh mạch - Chất liệu thép không gỉ, thon mượt - Đường kính 1.3mm, dài 70mm, 18G - Tương thích dây dẫn 0.035 inch - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 1600
3 | 3 | Bút đánh dấu dùng trong phẫu thuật | Bút đánh dấu dùng trong phẫu thuật dùng đánh dấu vị trí mổ, mực không lem và không phai - Vật tư đi kèm: thước đo, nhãn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 1350
4 | 4 | Băng dính có oxít kẽm | Băng dính cố định, co giãn dùng băng ép - Chất liệu: vải cotton 100%, phủ keo có oxít kẽm không dùng dung môi, trọng lượng khối phủ 100 - 130g/m² - Số sợi/10cm: 140 ± 7 g/m² - Lực dính 2-9 N/cm - Độ co giãn tối thiểu 90% - Kích thước: rộng khoảng 10cm ± 2mm, chiều dài khoảng 4.5m - Kiểm tra vi sinh: tổng số vi khuẩn hiếu khí ≤100 cfu/g, tổng số nấm men và nấm mốc ≤10 cfu/g - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Cuộn | 730
5 | 5 | Phin lọc vi khuẩn 3 chức năng, người lớn | Phin lọc khuẩn 3 chức năng, dùng cho người lớn - Vỏ ngoài bằng nhựa - Kháng trở dòng khí tại mức 30L/phút: 0.8 -1.4 cm H20 - Loại lọc: electrostatic ( tĩnh điện) - Khả năng lọc khuẩn: > 99,999% - Thể tích nén: 57 - 66ml - Trọng lượng lọc: 29 - 41g - Thể tích phổi nhỏ nhất: 198-200ml - Độ ẩm trao đổi: 29.5 - 33.6 mg/lít - Co nối: 22M/15F- 22F/15M - Có cổng đo ETCO2 - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Cái | 10000
6 | 6 | Bộ phun khí dung cho máy thở | Bộ phun khí dung dùng cho người bệnh đặt ống nội khí quản có thở máy, bao gồm: bầu chứa, dây nối, co nối T, ống ngậm - Chất liệu: nhựa PP, PE, PVC - Bầu chứa thuốc: hình trụ, cao khoảng 74 ± 2mm, rộng khoảng 42 ± 2mm, có vạch chia thể tích từ 2 - 10ml, phần nắp bầu hình nón kết nối với bầu phun bằng khớp gài, hạn chế lượng thuốc tồn đọng, giảm hao phí thuốc - Co nối T: cỡ 22F/22F - 15F/22F, tương thích với ống nội khí quản và dây máy thở - Dây nối nguồn dài khoảng 1.8 - 2.0m, tương thích với hệ thống khí nguồn của Bệnh viện - Ống ngậm thẳng, màu trắng 1 đầu dẹp, 1 đầu cỡ 22F, tương thích với co nối T - Đặc tính: đường kính hạt thuốc khoảng 2.7 micron (lưu lượng 8 lít/ phút), đảm bảo không rò rỉ thuốc - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Cái | 1900
7 | 7 | Catheter lọc máu hai nòng bằng polyurethane, cỡ 14.5Fr, dài 24→28cm | Catheter lọc máu hai nòng - Chất liệu polyurethane, 14.5Fr, dài 24→28cm - Thân thẳng và cong, tốc độ lưu thông ≥ 400ml/phút. - Bộ phận đi kèm: 1 Kim 1 Dây dẫn đường đầu chữ J 0.035’’×70cm 2 Que nong 1 Dao 1 Đường hầm 1 Van siêu âm dẫn đường 2 nút đậy catheter - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 40
8 | 8 | Dụng cụ khám âm đạo | Dụng cụ khám âm đạo Chất liệu: nhựa PS trong suốt. Kích thước: M,L. Đặc tính: trong suốt, trơn láng, cạnh không bén. Đóng gói tiệt khuẩn từng cái. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE. |  | Cái | 1000