## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Bơm tiêm Insulin | Bơm tiêm sử dụng cho lọ Insulin U-100 Kích cỡ: 8mm x 30G Dung tích: 0.3ml |  | Cây | 500
2 | 2 | Đầu kim tiêm cho bút tiêm tiểu đường | Đầu kim tiêm cho bút tiêm tiểu đường Kích cỡ: 4mm x 32G |  | Cái | 500000
3 | 3 | Sản phẩm hỗ trợ điều trị viêm da cơ địa, viêm da tiếp xúc | Thành phần: Acid glycyrrhetinic, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Vitis Vinifera Seed Extract, Vitamin E, Telmesteine… Thể tích: ≥ 40ml |  | Tuýp | 290
4 | 4 | Sản phẩm hỗ trợ điều trị viêm da cơ địa, viêm da tiếp xúc | Thành phần: Acid glycyrrhetinic, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Vitis Vinifera seed Extract, Vitamin E,... Thể tích: ≥ 120ml |  | Chai | 55
5 | 5 | Sản phẩm làm đầy, bôi trơn khớp | Thành phần: Hyaludronic acid dạng liên kết ngang 75mg/3ml |  | Ống | 740
6 | 6 | Sản phẩm làm đầy, bôi trơn khớp | Thành phần: Natri Hyaludronat 75mg/3ml, Trọng lượng phân tử trung bình ≥ 3 triệu Dalton |  | Ống | 120
7 | 7 | Sản phẩm làm đầy, bôi trơn khớp | Thành phần: Hyaludronic acid 40mg + Sorbitol 80mg/ 2ml |  | Ống | 120
8 | 8 | Sản phẩm làm đầy, bôi trơn khớp | Thành phần: Hyaludronic acid 80mg + Sorbitol 160mg/ 4ml |  | Ống | 120
9 | 9 | Bộ dụng cụ rửa mũi | Thành phần: Natri clorid + Natri bicarbonat |  | Bộ | 60
10 | 10 | Bộ dụng cụ rửa mũi | Thành phần: Natri clorid + Natri bicarbonat |  | Bộ | 1500
11 | 11 | Bộ dụng cụ rửa mũi cho trẻ em từ 4 tuổi trở lên | Thành phần: Natri clorid 1.04g + Natri bicarbonat |  | Bộ | 120
12 | 12 | Dung dịch rửa mũi | Thành phần: Natri clorid + Natri bicarbonat Thể tích: ≥ 75ml |  | Chai | 3300
13 | 13 | Dung dịch xịt mũi | Thành phần: nước biển đẳng trương (NaCl 9g/l) Thể tích: ≥ 150ml |  | Chai | 220
14 | 14 | Dung dịch xịt mũi ưu trương | Thành phần: nước biển ưu trương (2.3% NaCl) Thể tích: ≥ 125ml |  | Chai | 970
15 | 15 | Dung dịch xịt mũi | Nước biển 21ml Thể tích: ≥ 30ml |  | Chai | 160
16 | 16 | Dung dịch xịt mũi | Nước biển 15.91ml + Mn monohydrat Thể tích ≥ 50ml |  | Chai | 230
17 | 17 | Dung dịch xịt mũi | Nước biển 37.5ml + Cu pentahydrat + Mn monohydrat Thể tích ≥ 50ml |  | Chai | 510
18 | 18 | Dung dịch xịt mũi | Nước biển 15.91ml Thể tích ≥ 50ml |  | Chai | 930
19 | 19 | Dung dịch xịt mũi | Nước biển 15.91ml + Cu pentahydrat Thể tích ≥ 50ml |  | Chai | 150
20 | 20 | Dung dịch xịt mũi | Nước biển 15.91ml + muối sulphur Thể tích ≥ 50ml |  | Chai | 115
21 | 21 | Dung dịch xịt mũi | Nước biển sâu Thể tích ≥ 75ml |  | Lọ | 1900
22 | 22 | Dung dịch xịt mũi cho trẻ trên 3 tháng tuổi | Nước biển sâu Thể tích: ≥ 75ml |  | Lọ | 300
23 | 23 | Dung dịch xịt mũi | Nước biển sâu + tinh dầu bạc hà + tinh dầu khuynh diệp Thể tích: ≥ 75ml |  | Chai | 370
24 | 24 | Dung dịch xịt mũi ưu trương | Nước biển sâu ưu trương (2.4% NaCl) + các yếu tố vi lượng Cu2+, Zn2+ Thể tích: ≥ 75ml |  | Chai | 1900
25 | 25 | Dung dịch xịt mũi cho trẻ từ 0 - 3 tuổi | Nước biển ≥ 15.91ml Thể tích: ≥ 50ml |  | Chai | 240
26 | 26 | Dung dịch xịt mũi cho trẻ từ 3 tháng - 3 tuổi | Nước biển 37.5ml + Cu pentahydrat + Mn monohydrat Thể tích: ≥ 50ml |  | Chai | 130
27 | 27 | Sản phẩm bổ sung acid lactic, cân bằng pH sinh lý, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa tái phát viêm âm đạo | Thành phần: propylen glycol, glycogen, Acid lactic Dung tích: 5ml |  | Tuýp | 1150
28 | 28 | Sản phẩm giữ ẩm âm đạo | Thành phần: hyaluronic acid dạng liposome Dung tích: 5ml |  | Ống | 240
29 | 29 | Sản phẩm giữ ẩm âm đạo | Thành phần: glycerol, mineral oil, polycarbophil, glycerid dầu cọ hydrogen hóa Khối lượng: ≥ 6.5g |  | Tuýp | 1200
30 | 30 | Sản phẩm hỗ trợ điều trị vết thương hở | Thành phần: Sucralfat dạng Humid gel 25% (tương đương 7.5g Sucralfat) 30g Khối lượng: ≥ 30g |  | Tuýp | 1600
31 | 31 | Sản phẩm hỗ trợ điều trị rối loạn tuần hoàn chi dưới, các triệu chứng do suy tĩnh mạch | Thành phần: Glycerin, dịch chiết Salvia Officinalis, lá Olea Europaea, Hypericum Perforatum, lá Mentha Piperita, Allantoin, Imidazolidunyl Urea, hoa Calendula Officinalis Thể tích: ≥ 75ml |  | Tuýp | 1200
32 | 32 | Sản phẩm giảm cảm giác đau, ngứa, bỏng rát và nứt hậu môn | Thành phần: Aloe Barbadensis Gel, Galactoarabinan Polyglucoronic acid cross polymer Khối lượng: ≥ 37g |  | Tuýp | 5200
33 | 33 | Viên hỗ trợ điều trị trĩ | Thành phần: Copolymer of 2-Hydroxyethylmethacrylate, Witepsol W25 |  | Viên | 86500
34 | 34 | Sản phẩm giảm đau xương khớp | Thành phần: tinh chất chiết từ lá Đuôi Ngựa, cây Vuốt Quỷ, tinh chất đất sét xanh, húng tây, bạc hà, long não, tinh dầu tràm trà, hương thảo Thể tích: 120ml |  | Tuýp | 2000
35 | 35 | Sản phẩm hỗ trợ trị sẹo | Gel hỗ trợ điều trị sẹo 15g Thành phần: Cyclic, Polymeric siloxanes, vitamin C ester |  | Tuýp | 510
36 | 36 | Gel làm lành vết thương | Gel điều trị làm lành vết thương 15g Thành phần: Kẽm Hyaludronat |  | Tuýp | 410
37 | 37 | Gel xịt chống khô mũi | Gel xịt chống khô mũi 30ml Thành phần: Sodium Chloride, Sodium Bicarbonate, Sodium Hyaluronate, , Aloe Vera, Allantoin, Glycerin, Propylene Glycol |  | Chai | 360
38 | 38 | Gói pha dung dịch rửa mũi | Gói hỗn hợp pha dung dịch rửa mũi Thành phần: Natri clorid + Natri bicarbonat |  | Hộp | 180
39 | 39 | Vớ y khoa trị suy, giãn tĩnh mạch | Vớ y khoa trị suy tĩnh mạch, giãn tĩnh mạch Áp lực: 20 - 30mmHg chất liệu: 74% Nylon, 20% spandex, 6% silicone Vớ đùi, các size , hở ngón |  | Đôi | 150
40 | 40 | Vớ y khoa trị suy, giãn tĩnh mạch | Vớ y khoa trị suy tĩnh mạch, giãn tĩnh mạch Áp lực: 20 - 30mmHg chất liệu: 74% Nylon, 20% spandex, 6% silicone Vớ gối, các size, hở ngón |  | Đôi | 170
41 | 41 | Vớ y khoa trị suy, giãn tĩnh mạch | Vớ y khoa trị suy tĩnh mạch, giãn tĩnh mạch Áp lực: 16 - 19mmHg chất liệu: 70% Nylon Polyamide, 30% Lycra Elastane Vớ đùi, các size |  | Đôi | 220
42 | 42 | Vớ y khoa trị suy, giãn tĩnh mạch | Vớ y khoa trị suy tĩnh mạch, giãn tĩnh mạch Áp lực: 16 - 19mmHg chất liệu: 70% Nylon Polyamide, 30% Lycra Elastane Vớ gối, các size |  | Đôi | 1670
43 | 43 | Vớ y khoa trị suy, giãn tĩnh mạch | Vớ y khoa trị suy tĩnh mạch, giãn tĩnh mạch Áp lực: CCL1 (18 - 21mmHg) Vớ đùi, các size |  | Đôi | 45
44 | 44 | Vớ y khoa trị suy, giãn tĩnh mạch | Vớ y khoa trị suy tĩnh mạch, giãn tĩnh mạch Áp lực: CCL1 (18 - 21mmHg) Vớ gối, các size |  | Đôi | 50
45 | 45 | Sản phẩm hỗ trợ ngăn ngừa mụn | Thành phần: Krameria Triandra root extract, Lauric acid Dung tích: ≥ 20g |  | Tuýp | 200
46 | 46 | Sản phẩm hỗ trợ cải thiện viêm da và khô da | Thành phần: Sodium Hyaluronate, Ceramide NS, Trehalose, Phytosterols, Hydrogenated Lecithin, thehalse, Leniphenol, Polyglyceryl-3 rice Branate, Caprylic/capric triglyceride Dung tích: ≥ 50ml |  | Tuýp | 200
47 | 47 | Sản phẩm hỗ trợ trị mụn, trắng da | Thành phần: Azelaic acid ≥20%, Tranexamic acid ≥ 3% Dung tích: ≥ 25g |  | Tuýp | 200
48 | 48 | Sản phẩm hỗ trợ cải thiện viêm da | Thành phần: Hypochlorous acid (HOCl) ≥0.02% Dung tích :≥ 25g |  | Tuýp | 200
49 | 49 | Sản phẩm hỗ trợ điều trị vết thương hở | Thành phần: Copolymer of 2 - hydroxyethylmethacrylate ≥10% Dung tích: ≥ 15g |  | Tuýp | 250
50 | 50 | Sản phẩm hỗ trợ điều trị vết thương hở | Thành phần: Copolymer of 2 - hydroxyethylmethacrylate ≥10% Dung tích: ≥ 5g |  | Tuýp | 50
51 | 51 | Sản phẩm hỗ trợ trị sẹo | Thành phần: Cyclomethicone, dimethicone/vinyl dimethicone crosspolymer, cyclopentasiloxane, isononyl isononanoate, cetyl PEG/PPG-10/1 dimethicone, dimethicone, glycosaminoglycans Dung tích: ≥ 10g |  | Tuýp | 400
52 | 52 | Sản phẩm hỗ trợ điều trị vết thương | Thành phần: Melia Azadirachta Seed Oil -Hypericum Perforatum Flower Extract, Chiết xuất từ lá xoan Ấn Độ (Neem) Dung tích ≥ 5ml |  | Tuýp | 200
53 | 53 | Sản phẩm hỗ trợ điều trị vết thương | Thành phần: Muối natri axit hyaluronic 0,2% Khối lượng: ≥ 30g |  | Tuýp | 12
54 | 54 | Sản phẩm hỗ trợ điều trị vết thương | Thành phần: 0,25% muối natri axit hyaluronic; bạc kim loại, vitamin E Dung tích: ≥ 50ml Đường dùng: phun lên vết thương |  | Chai | 12
55 | 55 | Sản phẩm hỗ trợ điều trị vết thương có nguy cơ nhiễm trùng | Thành phần: Muối natri của axit hyaluronic 0,2%; Bạc Sulfadiazine 1% Khối lượng: ≥ 30g |  | Tuýp | 12
56 | 56 | Sản phẩm hỗ trợ điều trị vết thương | Thành phần: Dầu Neem (Oleum Azadirachtae), dầu St. John’s (Oleum Hyperici), propane, butane Dung tích: ≥ 10ml Đường dùng: phun lên vết thương |  | Chai | 12
57 | 57 | Sản phẩm hỗ trợ điều trị, ngăn ngừa sẹo | Thành phần: Polysiloxanes, vitamin E. Khối lượng ≥ 7g |  | Tuýp | 12
58 | 58 | Sản phẩm làm mờ sẹo | Thành phần: 100% silicone y tế tự dính Kích Thước: ≥ 5cm x 6cm x 0.1cm |  | Miếng | 150
59 | 59 | Sản phẩm làm mờ sẹo | Thành Phần: Silicone, Vitamin E, Phytosqualane Dung tích: ≥ 15g |  | Tuýp | 50