## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Ống hút đàm, cỡ 8 -> 10Fr | Ống hút đàm không có khóa kiểm soát - Chất liệu: nhựa PVC mềm, màu trắng, không Latex - Đường kính ngoài: từ 2.6 đến 3.5mm, chiều dài khoảng 36 - 56cm - Đầu hút bo tròn, loại thẳng, kiểu Mully, lỗ hút nhỏ từ 1 -> 1.7mm - Co nối: mã hóa màu theo từng kích cỡ, tương thích với hệ thống hút của Bệnh viện - Kích cỡ: 8 -> 10Fr - Đóng gói tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | 6 | Cái | 11000