## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ
1 | 1 | Bóng bơm ngược dòng động mạch chủ, cỡ 7Fr-8Fr | Bóng bơm ngược dòng động mạch chủ - Chất liệu: màng bóng Cardiothane II, lớp phủ Hydrophilic. Vật liệu catheter Polyurethane - Kích thước: 7Fr, 8Fr - Thể tích bóng: 30cc, 40 cc - Đường kính lumen trung tâm 0.027" - Guidewire tương thích: 0.025" - Tương thích với máy Autocat - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA Hoặc tương đương loại Rediguard | 3 | Bộ | 5
2 | 2 | Catheter lấy huyết khối các cỡ 2Fr -> 7Fr | Catheter lấy huyết khối trong lòng mạch - Chất liệu bóng: Cao su, catheter bằng PEBAX - Có vạch đánh dấu độ sâu - Đường kính các cỡ 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F. Dài 80cm. - Đường kính bóng lần lượt 4.5mm, 8mm, 10.5mm, 13mm, 13.5mm, 14mm. Thể tích bóng 0.05ml, 0.2ml, 0.75ml, 1.5ml, 1.6ml, 1.75ml - Tiêu chuẩn ISO/ CE | 3 | Cái | 35
3 | 3 | Bộ gây tê ngoài màng cứng, catheter bằng polyamid và polyurethan, 18G x 3 1/4" | Bộ gây tê ngoài màng cứng - Kim bằng thép không gỉ, đầu cong, 18G x 3 1/4" - Catheter bằng polyamid và polyurethan dài 1000mm, đầu thuôn nhỏ dần, có đường ngầm cản quang, đầu nối dạng nắp bật, màng lọc 0.2 micron, có bơm kháng lực, có miếng dán cố định bộ lọc - Ống tiêm 2/10/20 ml luer lock - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE/ISO | 3 | Bộ | 350
4 | 4 | Clip mạch máu polymer, dầu có móc khóa, các cỡ | Clip mạch máu - Chất liệu: Polymer - Đường kính 3->16mm, kiềm kẹp dài 32cm -> 32,5 cm - Có gai sọc thân clip chống trượt với chân bám 360 độ, có khoá an toàn, - Tiệt khuẩn - Hỗ trợ lắp đặt cán clip khi bệnh viện có yêu cầu - Tương đương loại Hemolok - Tiêu chuẩn CE/ISO/FDA | 3 | Cái | 924
5 | 5 | Dao siêu âm, tương thích dây dao Harmonic, dài 36 cm | Dao siêu âm 36cm sử dụng sóng siêu âm để cắt mô và hàn mạch máu trong phẫu thuật nội soi - Lưỡi dao kim loại, lớp vỏ chống dính bao ngoài bằng hợp kim titanium, công nghệ thích ứng mô (ATT). - Cán dài 36 cm, lưỡi dao cong, dài 15mm, đường kính cán 5mm, sử dụng sóng siêu âm tần số 55.500Hz, phản hồi bằng âm thanh, cắt mô và hàn được mạch máu tối đa 5 mm - Mức tản nhiệt ra hai bên ≤ 2mm - Tiêu chuẩn CE/ISO - Đóng gói vô khuẩn - Tương thích với dây dao Harmonic HP054 và máy phát Harmonic GEN11 | 3 | Cái | 5