## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [7 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Quy cách đóng gói | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Băng cá nhân dành cho trẻ em | Băng cá nhân dành cho trẻ em - Chất liệu PVC co giãn và mềm mại, hình pororo ngộ nghĩnh - Keo Acrylic độ dính cao phù hợp cho da nhạy cảm, - Lớp màng PE (polyethylene) không dính vào vết thương, - Chất sát trùng benzalkonium chloride trên gạc - Độ dính: 520g/12mm ± 30g - Độ bền kéo: 1.75Kg/12mm ± 50g - Kích cỡ: 72 x 18mm - Tiêu chuẩn: ISO | 5 | Miếng | 8000 | Hộp/20 miếng
2 | 2 | Bầu phun khí dung sử dụng nhiều lần | Bầu phun khí dung dùng nhiều lần - Chất liệu Polypropylene, Thermoplastic elastomer. Tốc độ phun 450 - 600 mg/Phút - Kích thước hạt phun 2.2 và 3.5 micron. Có thể hấp tiệt khuẩn lên dến 300 lần. - Cấu tạo gồm có: 01 mặt nạ, 01 bầu phun thuốc, 01 dây nối, 01 ống ngậm, 01 lõi insert tạo hạt 2.2 micron, 01 lõi insert tạo hạt 3.5 micron - Đóng gói tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE | 3 | Cái | 35 | Gói/1 cái
3 | 3 | Bộ chứa thuốc cho bơm tiêm kiểm soát đau | Bộ chứa thuốc cho bơm tiêm kiểm soát đau kèm kẹp, bộ kết nối và nút khóa - Túi thuốc bên trong được tiệt khuẩn và làm bằng nhựa PVC dẻo với DEHP - Cấu tạo 2 lớp: + Lớp ngoài: 860 x 780 x 270mm + Thể tích bên trong 100ml - Dây truyền dịch ở phía trên bộ chứa, dài 20cm bao gồm cả kết nối cái - Khóa ở phía trên bộ chứa chống dò khí và chất lỏng - Loại dùng 1 lần - Tương thích máy CADD PCA pump hiện có tại bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA | 6 | Bộ | 200 | Gói/1 bộ
4 | 4 | Bơm tiêm insulin, kim 30G | Bơm tiêm insulin 30G - Bơm tiêm bằng Polypropylen trong suốt, không chứa latex, không chứa DEHP, vạch chia từng đơn vị đậm và rõ nét, pít tông di chuyển dễ dàng - Kim bằng thép không gỉ, đầu 3 mặt vát, kim phủ silicone, cỡ 30G, chiều dài 12mm, đường kính 0.3mm, thành kim mỏng - Thể tích: 1ml/100UI - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | 3 | Cái | 55000 | Hộp/100 cái
5 | 5 | Buồng đệm hỗ trợ dùng thuốc giãn phế quản dạng xịt | Buồng đệm hỗ trợ dùng thuốc giãn phế quản dạng xịt cho người lớn và trẻ em - Buồng đệm bằng nhựa ABS chống tĩnh điện - Đệm mặt nạ: Silicone Polycarbonate - Van: Sillicone - Dung tích: 140ml - Chiều dài: 14.2cm - Đường kính đầu nối miếng đệm mặt nạ: 22mm - Đặc tính: thiết kế có chức năng phân phối thuốc hiệu quả, hệ thống van linh hoạt tự động đóng mở, ngay cả dưới áp suất thấp và lưu lượng của trẻ em, cho phép người dùng dễ dàng thở thông qua buồng đệm - Đệm mặt nạ có thể tháo rời, phần đệm mặt nạ mềm mại, tạo độ khít trên khuôn mặt một cách nhẹ nhàng - Các bộ phận dễ tháo rời để vệ sinh - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | 3 | cái | 50 | Hộp/1 cái
6 | 6 | Chổi rửa dụng cụ nội soi đường kính 10mm, dài 55cm | Chổi rửa dụng cụ nội soi - Cấu tạo: + Kích thước dài: 55cm (±3%) + Đường kính: 10mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | Không phân nhóm | Cái | 100 | Hộp/ 6 Cái
7 | 7 | Chổi rửa dụng cụ nội soi đường kính 3.7mm, dài 55cm | Chổi rửa dụng cụ nội soi - Cấu tạo: + Kích thước dài: 55cm (±3%) + Đường kính: 3.7mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | Không phân nhóm | Cái | 100 | Hộp/ 6 Cái
8 | 8 | Chổi rửa dụng cụ, kích thước 42.5 x 7 x 0.3cm | Chổi rửa dụng cụ - Vật liệu: Nilong - Cấu tạo: + Kích thước: 42.5 x 7 x 0.3cm (±5%) + Thích hợp cho làm sạch các loại dụng cụ nhỏ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Không phân nhóm | Cái | 50 | Bịch/10 cái
9 | 9 | Chổi rửa dụng cụ, kích thước 23 x 6 x 1.3cm | Chổi rửa dụng cụ - Vật liệu: Lông tự nhiên - Cấu tạo: + Kích thước: 23 x 6 x 1.3cm (±5%) + Thích hợp cho làm sạch các loại trocar - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | Không phân nhóm | Cái | 100 | Bịch/10 cái
10 | 10 | Chổi rửa dụng cụ, kích thước 25 x 7 x 0.3cm | Chổi rửa dụng cụ - Vật liệu: Nilong - Cấu tạo: + Kích thước: 25 x 7 x 0.3cm, (±5%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | Không phân nhóm | Cái | 100 | Bịch/10 cái
11 | 11 | Chổi rửa, kích thước 21 x 9.5cm | Chổi rửa dụng cụ - Vật liệu: nillong, cán gỗ - Cấu tạo: + Kích thước: 21 x 9.5cm, (±5%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | Không phân nhóm | Cái | 80 | Bịch/1 cái
12 | 12 | Chổi vệ sinh hàm dụng cụ phẫu thuật nội soi | Chổi vệ sinh hàm của dụng cụ phẫu thuật nội soi + Kích thước: 151 x 15 x7.5mm (±5%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | 3 | Cái | 50 | Bao/1 Cái
13 | 13 | Chổi vệ sinh ống soi mềm, đường kính 1.7mm | Chổi vệ sinh ống soi mềm - Cấu tạo: + Chiều dài: 125cm (±3%) + Đường kính: 1.7mm (±3%) + Thích hợp cho làm sạch các loại ống soi có lòng kênh nhỏ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | 3 | Cái | 50 | Bao/50 cái
14 | 14 | Chổi vệ sinh ống soi mềm, đường kính 2.6mm | Chổi vệ sinh ống soi mềm - Cấu tạo: + Chiều dài: 90cm (±3%) + Đường kính: 2.6mm (±3%) + Thích hợp cho làm sạch các loại ống soi có lòng kênh nhỏ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | 3 | Cái | 50 | Bao/50 cái
15 | 15 | Đai hơi cổ chân | Đai hơi cổ chân hỗ trợ sau mổ, sau bó bột đầu dưới hai xương cẳng chân, điều trị gãy mắt cá chân trong, ngoài, thiết kế phù hợp cho cả chân trái và phả - Chất liệu: PE, PP, đệm xốp, miếng dán velcrocell và bơm hơi. - Cấu tạo: 2 miếng ốp PP có hình dáng phù hợp bên trong và bên ngoài khớp cổ chân. 2 bao hơi PE, có đệm xốp, kết nối bằng keo dán với ốp PP. 2 đai dán velcrocell, bơm hơi 2 đầu - Kích thước: cao 25cm | 5 | Cái | 100 | Gói/1 cái
16 | 16 | Dụng cụ khám âm đạo tiệt khuẩn | Dụng cụ khám âm đạo - Chất liệu: nhựa PP dùng trong y tế - Kích cỡ: M, L - Đặc tính: trong suốt, trơn láng, cạnh không bén - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | 5 | Cái | 2250 | Gói/1 cái
17 | 17 | Gạc cuộn sạch, cỡ 9cmx2.5m | Gạc cuộn sạch - Chất liệu: 100% sợi cotton, màu trắng, không hồ - Kích thước: 9cm x 2.5m - Đặc tính: Không có hóa chất tẩy trắng, không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột, không có Dextrin. | 5 | Cuộn | 11000 | Gói/50 cuộn
18 | 18 | Gạc tẩm chlorhexidine 2% | Gạc tẩm chlorhexidine 2% dùng sát khuẩn ngoài da - Chất liệu: vải không dệt Polypropylen, tẩm Chlorhexidine gluconate 2%, Isopropyl alcohol 70% - Kích thước miếng gấp: 4 x 3cm (±0,5) - Đóng gói tiệt khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn chất lượng: CE | 3 | Miếng | 80000 | Hộp/100 miếng
19 | 19 | Giấy in cho máy monitor Nihon Kohden PVM-2701 | Giấy in cho máy monitor Nihon Kohden PVM-2701 Kích thước: 50mm x 20m | Không phân nhóm | Cuộn | 160 | Hộp/ 10 cuộn
20 | 20 | Giấy in dùng ghi tim thai và cơn gò, cỡ 130 x 120mm x 300 tờ | Giấy in dùng ghi tim thai và cơn gò - Giấy ghi tim thai, có bề mặt trơn láng, đường kẻ ô vuông rõ ràng, dễ đọc, in chi tiết rõ ràng, độ nhạy cao, dễ dàng đọc khi chẩn đoán. - Kích thước: 130 x 120mm x 300 tờ. - Tương thích máy Bistos BT 300 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | 6 | Xấp | 30 | Xấp/300 tờ
21 | 21 | Gòn lót bột 10cm x 2.7m | Gòn lót bột dùng đệm lót khi bó bột cố định gãy xương, giảm chèn ép và các biến chứng trong bột - Thành phần: 100% sợi bông tự nhiên, đã qua xử lý là loại bông hút nước và làm thành lớp rất đều nhau. Ưu điểm là không bụi, đều không gây chèn ép, dễ cắt, da không bị đen sau bó bột - Kích thước: 4inch x 2.7m (10cm x 2.7m) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | 6 | Cuộn | 650 | Gói/ 1 cuộn
22 | 22 | Gòn lót bột 15cm x 2.7m | Gòn lót bột dùng đệm lót khi bó bột cố định gãy xương, giảm chèn ép và các biến chứng trong bột - Thành phần: 100% sợi bông tự nhiên, đã qua xử lý là loại bông hút nước và làm thành lớp rất đều nhau. Ưu điểm là không bụi, đều không gây chèn ép, dễ cắt, da không bị đen sau bó bột - Kích thước: 6inch x 2.7m (15cm x 2.7m) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | 6 | Cuộn | 750 | Gói/ 1 cuộn
23 | 23 | Khẩu trang phòng ngừa qua đường không khí | Khẩu trang phòng ngừa qua đường không khí - Hiệu quả lọc 95% với hạt có kích thước ≥ 0.3 micromet, được chứng nhận NIOSH và công khai trên web: https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/n95list1.html - Thiết kế: nếp gấp chữ V hoặc hình nón và thanh kẹp mũi dễ dàng điều chỉnh. - Có 02 dây đeo vòng qua đầu | không phân nhóm | Cái | 2000 | Gói/1 cái
24 | 24 | Khung tập đi có bánh xe | Khung tập đi có bánh xe - Chất liệu/ thành phần: Khung ống nhôm sơn tĩnh điện dày 2.5cm với đầu mút cao su - Tay cầm: PVC hoặc SBR có sẵn, xà ngang: Thép sơn tĩnh điện màu đen - Khả năng chịu lực khoảng 113.40kg - Kích thước/đường kính/ thể tích: Chiều rộng khung khoảng 45 -> 47cm, chiều dài trước - sau khung khoảng 50 -> 51cm, chiều cao khung khoảng 81-> 94cm, bánh trước khoảng 12 -> 13cm, trọng lượng khoảng 5 -> 7kg | 6 | Cái | 300 | Thùng/2 cái
25 | 25 | Kim châm cứu nhĩ hoàn, cỡ 0.22 x 1.5 mm | Kim châm cứu nhĩ hoàn - Chất liệu: thép không gỉ - Kích cỡ: 0.22 x 1.5mm - Cấu tạo: + Thân kim: được làm bằng sợi thép y tế không gỉ loại 06Cr19Ni10 (SUS 304), có độ cứng 460 HV 0.2 ~ 650 HV0.2 , khả năng chống ăn mòn tốt. Bề mặt thân kim nhẵn bóng, giá trị Ra(tham số độ thô ráp) ≤ 0.63um. + Mũi kim: tròn, cân , không có các khuyết điểm như dẹt, không có gờ ráp, cong vẹo.…Lực ép đầu mũi kim 0.5N, lực châm 0.8N - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE. - Tiêu chuẩn đóng gói: tiệt khuẩn từng cây | 6 | Cái | 2400 | Hộp / 10 vỉ/ 10 cái
26 | 26 | Kim chọc dò ối, cỡ 21G | Kim chọc dò ối để lấy mẫu nước ối - Kim 21G, dài 90 - 150 mm - Mỗi cm trên thân có khắc xoắn ốc giúp nhìn rõ ràng dưới hướng dẫn siêu âm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | 6 | Cái | 160 | Gói/1 cái
27 | 27 | Kim lấy máu, lấy thuốc, các cỡ | Kim lấy máu, lấy thuốc và kim tiêm các cỡ - Chất liệu kim bằng Crôm-Nikel, phủ silicone, đầu kim 3 mặt vát, thành kim mỏng, trơn láng. - Kích cỡ: 18G (đường kính 1.2mm; chiều dài 40mm); 23G (đường kính 0.6mm; chiều dài 25mm), 26G (đường kính 0.45, chiều dài khoảng 6 - 12mm) - Chuôi kim bằng nhựa Polypropylen, không chứa DEHP, đấu nối luer lock, tương thích với các đầu nối male, mã màu theo kích cỡ kim - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | 3 | Cái | 800000 | Hộp 100 Cái
28 | 28 | Kim tiêm dùng để luồn chỉ, sử dụng 1 lần, cỡ 23Gx1" | Kim tiêm dùng để luồn chỉ - Chất liệu: bằng thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa, - Kích thước: 23G x 1" - Cấu tạo: bề mặt kim nhẵn, bóng không có tạp chất, vát đầu kim sắc không có gờ. Liên kết giữa đốc kim và thân kim chắc chắn, không bị bẻ gãy, thân kim không bị tuột khỏi đốc kim. Có nắp đậy đầu kim. Không có chất gây sốt (pyrogene) - Có thể luồn được chỉ có đường kính 3/0.EF 2.5 (chỉ Chromic Catgut số 3/0, 75cm, 1 kim tam giác, 3/8C, 26mm) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO - Tiệt khuẩn từng cái - Tương đương loại Vinahankook | 5 | Cái | 33100 | Hộp/10 vỉ/ 10 cái
29 | 29 | Mặt nạ (mask) mũi miệng, dùng cho máy thở không xâm lấn, dùng nhiều lần, các cỡ | Mặt nạ (mask) mũi miệng dùng cho máy thở không xâm lấn, dùng nhiều lần, các cỡ - Chất liệu: Silicon - Kích thước: Thể tích khoang mặt nạ gồm 2 cỡ: cỡ 280 mL và cỡ 300 mL - Cấu tạo: + Miếng đệm trán mềm, có phần điều chỉnh độ cao trán kết hợp với đệm gel màu xanh lam có thể tháo lắp dễ dàng tạo ra sự thoải mái và ổn định.Yêu cầu khi sử dụng: ôm sát khuôn mặt + Có van để kết nối Oxy hoặc đo áp lực khi cần. + Đầu khóa dạng tròn giúp dễ dàng tháo lắp. + Dây cố định: dạng dán, có thể điều chỉnh theo kích cỡ của khuôn mặt - Tương thích với hệ thống dây thở không xâm lấn tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA/ISO | 6 | Cái | 20 | Gói/1 cái
30 | 30 | Miếng dán điện cực tương thích trong môi trường MRI | Miếng dán điện cực theo dõi tín hiệu ECG tương thích trong môi trường MRI, sử dụng 1 lần, dùng cho người lớn và trẻ em - Không làm bằng cao su tự nhiên, dán trực tiếp lên da thông qua dung dịch keo đặc biệt để dẫn truyền. - Quy cách: có 4 điện cực gắn liền trong 01 miếng - Tiêu chuẩn chất lượng: CE | Không phân nhóm | Cái | 1200 | Gói/4 cái
31 | 31 | Miếng dán theo dõi nồng độ oxy tại não/mô | Miếng dán theo dõi nồng độ oxy tại não/ mô (rSO2) cho ra chất lượng tín hiệu chính xác - Kỹ thuật phân tích tín hiệu và dò tìm tín hiệu cho kết quả chính xác sử dụng ≥ 2 đầu phát và ≥2 đầu thu đảm bảo kết quả thu nhận chính xác, ngay khi có sự thay đổi về sự tưới máu, cảm biến sẽ thu nhận được nhanh chóng ≤ 1.5 giây, độ sai số so với phương pháp xâm lấn ≤ 5.4 - Tiêu chuẩn: ISO/CE - Hỗ trợ đặt máy | 3 | Cái | 30 | Hộp/ 10 Cái
32 | 32 | Miếng đệm mũi | Miếng đệm mũi ngăn ngừa loét tỳ đè vùng da tại mũi khi thở máy không xâm lấn - Chất liệu: hypoallernegic Polyme - Kích thước: 3 x 8cm - Đặc tính: không gây kích ứng da, không chứa latex, có thể rửa được - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | 3 | Cái | 100 | Hộp/1 cái
33 | 33 | Nạng tập đi | Nạng tập đi - Khung ống hợp kim nhôm, đệm tay, báng tay - Khả năng chịu lực cơ bản: 724kg - Cấu tạo: Siêu nhẹ, ống có độ bền cao, thiết kế cấu trúc 3 trong 1 - Kích thước cho người lớn, thanh niên và trẻ em: Người lớn, điều chỉnh độ cao từ 132- 152.4cm Thanh niên, điều chỉnh độ cao từ 111- 132cm Trẻ em, điều chỉnh độ cao từ 94 -114cm | 6 | Cái | 400 | Thùng/ 16 cái
34 | 34 | Nẹp cẳng tay gân duỗi | Nẹp cẳng tay gân duỗi trái/phải - Chức năng: dùng trong hỗ trợ sau phẫu thuật khâu nối gân duỗi - Chất liệu: Vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông. Băng nhám dính (khóa Velcro), nẹp hợp kim nhôm - Các cỡ | 5 | Cái | 100 | Gói/1 cái
35 | 35 | Nẹp cẳng tay gân gấp | Nẹp cẳng tay gân gấp dùng trong hỗ trợ sau phẫu thuật khâu nối gân gấp - Chất liệu: Vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông. Băng nhám dính (khóa Velcro), nẹp hợp kim nhôm - Các cỡ | 5 | Cái | 100 | Gói/1 cái
36 | 36 | Ống dẫn lưu dạng mao mạch silicon | Ống dẫn lưu dạng mao mạch - Chất liệu: Silicon y tế - Kích thước: 290-300mm - Đường kính: 7 -> 10mm - Rộng: 12 -> 16mm - Cấu trúc dạng xương sườn song song, có sọc cản quang - Tiệt khuẩn | 3 | Cái | 800 | Gói/1 cái
37 | 37 | Ống nối thẳng con sò | Ống nối thẳng con sò - Chất liệu làm từ nhựa trắng, nguyên chất, trung tính, có tính chịu lực, chịu nhiệt cao - Chiều dài 62.15mm, rộng 20.25mm, đường kính trong 5.70mm, đường kính khớp chặn 9.60mm - Đóng gói tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO | 5 | Cái | 10000 | Túi/ 1 cái
38 | 38 | Ống thở ô-xy 1 nhánh cỡ 8-> 16Fr | Ống thở ô-xy 1 nhánh - Chất liệu: nhựa PVC mềm, màu xanh lá trong, không chứa latex, không chứa DEHP - Kích cỡ: 8 -> 16Fr, dài khoảng 40 - 42cm, đầu xa có 8 mắt nhỏ - Đóng gói tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | 5 | Cái | 1500 | Gói/10 cái
39 | 39 | Que thử kiểm tra vệ sinh lòng ống | Que thử kiểm tra vệ sinh lòng ống phát hiện ATP - Thành phần: Nước 95- 99 %, muối Natri Tricine 0- 5 %, Clorhexidine Digluconate < 0,1 % (+/-5%) - Khả năng đánh giá Adenosine Tri-Phosphate (ATP) - Có khả năng cho kết quả < 10s - Hỗ trợ đặt máy đọc kết quả theo đúng chuẩn. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA | Không phân nhóm | Que | 600 | 10 que/ gói
40 | 40 | Tất lót bó bột, các cỡ | Tất lót bó bột, các cỡ sử dụng lót trong bó bột, bảo vệ một số bộ phận của cơ thể trong chấn thương, chỉnh hình hoặc da liễu - Thành phần: 100% cotton, có độ dãn rất tốt - Đặc điểm: đều, mịn không gây chèn ép trong bó bột thủy tinh và thạch cao và giảm ngứa cho người bệnh - Kích thước: 5cm x 25m, 7cm x 25m, 10cm x 25m, 15cm x 25m - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | 6 | Cuộn | 100 | 1cuộn/ 1 bịch
41 | 41 | Túi chườm | Túi chườm dùng chườm nóng hoặc chườm lạnh - Chất liệu: lớp lót bên trong bằng nhựa TPU, bên ngoài là lớp vải cao su cao cấp, mềm mại, không gây độc hại - Chiều dài: khoảng 20 - 25cm - Đường kính miệng: khoảng 5cm, đường kính nắp khoảng 6.5cm - Đặc tính: thiết kế bên trong rộng rãi để chứa nước hoặc đá, nắp đóng kín đảm bảo không rò rỉ nước ra ngoài - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | 6 | Cái | 324 | Gói/1 cái
42 | 42 | Băng dính cố định, 2.5cm x 5m | Băng dính cố định các loại ống thông - Chất liệu: băng Polyester: 50 - 60%. Giấy lót phủ silicon: 20-30%. Lớp keo Acrylic: 15 - 25% ít gây kích ứng da - Nền vải Polyester 2 lớp không thấm nước và thông thoáng bảo vệ keo không bị ướt khi tiếp xúc với dịch tiết, hạn chế tróc băng. Giấy lót có sẵn ô kẻ ngang dọc, xé được 2 chiều - Kích thước: 2.5cm x 5m - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA | 3 | Cuộn | 15000 | Hộp/ 24 cuộn
43 | 43 | Dây nối dùng truyền thuốc qua bơm tiêm điện, dài 150 ± 5cm | Dây nối dùng trong truyền thuốc qua bơm tiêm điện - Chất liệu: PVC, không độc hại, không Pyrogenic, mềm dẻo, trong suốt, chống xoắn - Chiều dài: 150 ± 5cm, đường kính trong khoảng 1.0 mm, đường kính ngoài khoảng 2.1mm - Thể tích đuổi khí ≤ 1ml - Kháng lực khoảng 18.5 psi hoặc tương đương - Áp lực hút 450mmHg hoặc tương đương - Đầu nối male và female, tương thích với các loại bơm tiêm và catheter, đảm bảo không rò rỉ , dây có khóa áp lực dương chống trào ngược dịch, máu, có màu đỏ phân biệt đầu ra, đầu vô - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA | 6 | Cái | 40000 | Hộp/ 25 cái
44 | 44 | Kim lấy máu, lấy thuốc, cỡ 18 -> 23 G | Kim lấy máu, lấy thuốc và kim tiêm - Vỏ ngoài được làm từ nhựa PP không gây độc hại và thân kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim mặt vát với góc 9->13 độ, thành kim mỏng, trơn láng - Kích cỡ: 18 -> 23G - Đầu kim có đường kính ngoài từ 0.6-> 1.2mm, đường kính trong từ 0.25-> 0.7mm - Nắp kim được thiết kế tách rời, trong suốt - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | 5 | Cái | 500000 | Hộp 100 cái
45 | 45 | Dây truyền dịch đuổi khí tự động, dài 185cm | Dây truyền dịch dùng trong liệu pháp tiêm truyền cho người bệnh - Chất liệu: PVC, không chứa DEHP - Chiều dài dây: 185cm, đường kính trong khoảng 3mm, có cửa tiêm thuốc an toàn là cổng kết nối không kim, đầu khóa vặn xoắn Luer Lock - Bầu đếm giọt có 2 ngăn cứng - mềm, với màng lọc Hydrophilic kích cỡ 15 micron - Kháng lực khoảng 2 bar hoặc tương đương - Có chức năng tự động: đuổi khí, ngưng truyền khi hết dịch với tốc độ truyền 20 giọt/ml, thể tích đuổi khí 18ml - Nắp đậy đuôi dây truyền với màng lọc Hydrophobic 1.2 micron cho phép tự động đuổi khí chỉ bằng 1 tay - Tương thích với đầu nối catheter, dây nối, đảm bảo không rò rỉ dịch - Có bộ phận điều chỉnh giọt kiểu con lăn và 1 kẹp khóa trên dây - Đóng gói tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | 2 | Bộ | 100000 | Thùng 100 bộ
46 | 46 | Dây truyền dịch chiều dài >170cm | Dây truyền dịch dùng trong liệu pháp tiêm truyền cho người bệnh - Chất liệu PVC, không có chất phụ gia DEHP - Chiều dài dây: >170cm, đường kính trong khoảng 3mm, đường kính ngoài khoảng 4.1mm, đầu khóa vặn xoắn Luer Lock - Bầu đếm giọt có 2 ngăn cứng - mềm, màng lọc dịch 15µm, van thông khí có màng lọc vi khuẩn 99,9% - Kháng lực khoảng 2 bar hoặc tương đương - Tương thích với đầu nối catheter, dây nối, đảm bảo không rò rỉ dịch - Có bộ phận điều chỉnh giọt kiểu con lăn - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái - Tiêu chí chất lượng: ISO/CE | 5 | Cái | 50000 | Thùng 100 cái