## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Vít rỗng không đầu, đường kính 5.5 mm | Vít rỗng không đầu, đường kính 5.5 mm - Chất liệu: Ti6A14V - Kích thước: * Đường kính 5.5 mm * Chiều dài 25 - 90 mm với bước tăng 5 mm - Thiết kế: Vít không đầu, sử dụng cho nhiều vị trí ổ gãy khác nhau. Có 3 bước ren khác nhau trên thân vít, tự nén ép ổ gãy. Vít được bắt chim trong xương - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA | 6 | Cái | 4
2 | 2 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi, bằng titanium, đầu nẹo 7 lỗ | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi. - Chất liệu: Titanium - Loại đầu dưới xương đùi: + Kích thước: Đầu nẹp 7 lỗ, thân nẹp dài 5 đến 13 lỗ, trái/ phải. - Nẹp dày: Đầu nẹp dài 2.8 mm, thân nẹp dày 5.5 mm - Nẹp rộng: Đầu nẹp rộng 35 mm, thân nẹp dày 16.5 mm - Sử dụng vít khóa 5.0mm, vít khóa 5.0mm tự khoan, tự taro, vít xương cứng 4.5mm, vít chêm 5.0 mm. - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA | 2 | Cái | 2