## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Kẹp lưỡng cực không dính, dài 19 - 23 cm | Kẹp lưỡng cực không dính - Chiều dài 21 - 23 cm - Đầu tip đốt không dính, đường kính đầu tip 0.6 - 0.8 mm - Cán cong - Khớp chặn giúp duy trì và định hướng độ khép chính xác giữa hai đầu tip - Chuôi tròn tương thích với dây đốt lưỡng cực của máy đốt Valleylab tại Bệnh viện - Sử dụng được nhiều lần - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Cái | 5
2 | 2 | Dây đốt lưỡng cực, chiều dài 4 - 5 m | Dây đốt lưỡng cực - Chất liệu lõi dây bằng kim loại, được bọc 2 lớp cách điện - Chiều dài dây 4 - 5 m - Đầu kết nối với kẹp lưỡng cực chuôi tròn - Tương thích với máy đốt lưỡng cực ValleyLab tại Bệnh viện - Sử dụng được nhiều lần - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Cái | 15