## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Chất làm đầy cải thiện độ săn chắc da | Chất làm đầy cải thiện độ săn chắc da - Thành phần chính 32mg (H-HA) + 32mg (L-HA) muối natri axit hyaluronic, thành phần khác: natri clorua, natri photphat và nước - Kim 29G, bằng thép không gỉ - Dạng gel trong suốt - Thể tích ống tối thiểu 2ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | ống | 50
2 | 2 | Chất làm đầy dùng cho lớp mỡ dưới da | Chất làm đầy dùng cho lớp mỡ dưới da - Thành phần: Hyaluronic acid liên kết chéo dạng gel 20mg/ml và lidocain 3mg. Dung dịch đệm phosphate pH = 7.2 - Kim 27G, bằng thép không gỉ - Dạng gel, trong suốt - Thể tích ống tối thiểu 1ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO | 6 | Ống | 20
3 | 3 | Chất làm đầy dùng cho lớp nông của da | Chất làm đầy dùng cho lớp nông của da - Thành phần: Hyaluronic acid liên kết chéo 20mg/ml. Lidocain 3mg/ml. Dung dịch muối đệm phosphat - Dạng gel, trong suốt - Kim 29G, bằng thép không gỉ - Thể tích ống tối thiếu 1ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Ống | 80
4 | 4 | Chất làm đầy dùng cho lớp nông của da hoặc niêm mạc môi | Chất làm đầy dùng cho lớp nông của da hoặc niêm mạc môi - Thành phần: Hyaluronic acid liên kết chéo dạng gel 17.5 mg/ml và lidocain 3mg, dung dịch đệm phosphate pH = 7.2 - Kim 30G, bằng thép không gỉ - Dạng gel, trong suốt - Thể tích ống tối thiểu 1ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO | 6 | Ống | 20
5 | 5 | Chất làm đầy dùng cho lớp sâu của da | Chất làm đầy dùng cho lớp sâu của da - Thành phần: Hyaluronic acid liên kết chéo 20mg/ml. Lidocain 3mg/ml. Dung dịch muối đệm phosphat - Kim 27G, bằng thép không gỉ - Dạng gel, trong suốt - Thể tích ống tối thiểu 1ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Ống | 80
6 | 6 | Chất làm đầy dùng xóa nếp nhăn vùng mắt | Chất làm đầy dùng xóa nếp nhăn vùng mắt - Thành phần: Hyaluronic acid 15mg/ml bán liên kết chéo, 0.3% Lidocaine hydrochloride và muối phosphat, hỗn hợp 8 amino acid, 3 chất chống oxy hóa, Vitamin B6, 2 khoáng chất - Kim 30G, bằng thép không gỉ - Dạng gel, trong suốt - Thể tích ống tối thiểu 1 ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Ống | 10
7 | 7 | Chất làm đầy và làm ẩm dành cho lớp da sâu | Chất làm đầy và làm ẩm dành cho lớp da sâu - Thành phần: Hyaluronic acid 15mg/ml bán liên kết chéo, 0.3% Lidocaine hydrochloride và muối phosphat, hỗn hợp 8 amino acid, 3 chất chống oxy hóa, Vitamin B6, 2 khoáng chất - Kim 30G, bằng thép không gỉ - Dạng gel, trong suốt - Thể tích ống tối thiểu 1 ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Ống | 200
8 | 8 | Chất làm đầy và làm ẩm dành cho vùng da nông | Chất làm đầy và làm ẩm dành cho vùng da nông - Thành phần hoạt chất Hyaluronic acid ổn định 16mg/ml; Sodium Chloride, Phosphate buffer, nước cất 1ml - Kim 33G, bằng thép không gỉ, dài 4mm - Thể tích ống tối thiếu 1 ml - Dạng gel, trong suốt - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Ống | 40
9 | 9 | Chỉ khâu không tiêu Polyamid, đơn sợi, số 2-0, dài 75 -80 cm, kim tam giác, 3/8C, dài 24 mm | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polyamid, số 2-0, dài 75 - 80 cm - 1 kim tam giác, bằng thép không gỉ, dài 24 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 3132
10 | 10 | Chỉ khâu không tiêu Polyamid, đơn sợi, số 3-0, dài 75-80 cm, 1 kim tam giác, 3/8C, dài 24 mm | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi - Chỉ bằng Polyamid, số 3-0, dài 75 - 80 cm, lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 15 N - 1 kim tam giác, bằng thép không gỉ, dài 24 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 7200
11 | 11 | Chỉ khâu không tiêu Polyamid, đơn sợi, số 4-0, dài 75-80cm, 1 Kim tam giác, 3/8C, dài 19mm | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polyamid, số 4-0, dài 75 - 80 cm, lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 9 N - 1 kim tam giác, bằng thép không gỉ, 19 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 2268
12 | 12 | Chỉ khâu liền kim dùng điều trị và trẻ hóa làn da cỡ 31G 30mm/30mm | Chỉ khâu liền kim ứng dụng điều trị và trẻ hóa làn da, dùng 1 lần: - Chất liệu chỉ: Polydioxanone (PDO). - Cỡ chỉ: 7-0, chiều dài chỉ 30mm, chỉ trơn không gai. - Độ bền khi kéo: Initial ≥ 0.35 kgf - Thử nghiệm độ dai : Initial ≥ 0.45 kgf - Hàm lượng nước : ≤ 500ppm - Đơn phân còn sót : ≤ 1% - Kim loại nặng : ≤ 10ppm . - Có mút xốp giữ chỉ, có nắp đậy phần kim và chỉ. - 1 Kim đầu nhọn, thân kim làm bằng thép không gỉ STS 304 phủ siclicon. - Cỡ kim 31G, chiều dài kim: 30mm. - Đốc kim sử dụng nhựa tay cầm cao cấp loại A. - Thời gian tiêu 6-8 tháng. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/ CE/ FDA | 6 | Cây | 6000
13 | 13 | Chỉ khâu liền kim dùng điều trị và trẻ hóa làn da cỡ 29G 40mm/50mm | Chỉ khâu liền kim ứng dụng điều trị và trẻ hóa làn da, dùng 1 lần: - Chất liệu chỉ: Polydioxanone (PDO). - Cỡ chỉ: 6-0, chiều dài chỉ 50mm, chỉ trơn không gai. - Độ bền khi kéo: Initial ≥ 0.35 kgf - Thử nghiệm độ dai : Initial ≥ 0.45 kgf - Hàm lượng nước : ≤ 500ppm - Đơn phân còn sót : ≤ 1% - Kim loại nặng : ≤ 10ppm . - Có mút xốp giữ chỉ, có nắp đậy phần kim và chỉ. - 1 Kim đầu nhọn, thân kim làm bằng thép không gỉ STS 304 phủ siclicon. - Cỡ kim 29G, chiều dài kim: 40mm. - Đốc kim sử dụng nhựa tay cầm cao cấp loại A. - Thời gian tiêu 6-8 tháng. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA | 6 | Cây | 10000
14 | 14 | Chỉ thép điện cực, số 3-0, dài 60cm | Chỉ thép điện cực số 3-0, đóng gói 01 tép 2 sợi, 01 xanh + 01 trắng, dài 60cm,02 đầu kim HR17/GS65v, kim phủ silicone, áo bao Polyethylene Blue | 3 | Tép | 252
15 | 15 | Clip kẹp mạch máu titanium cỡ nhỏ | Clip kẹp mạch máu titannium cỡ nhỏ, hình chữ V - Chất liệu titannium - Kích thước: chiều cao 3.0mm, chiều rộng 4.2mm, chiều cao clip đóng 3.6mm - Đặc điểm: Clip có mặt trong cắt rãnh hình thoi xếp chồng - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | 3 | Cái | 1440
16 | 16 | Clip kẹp mạch máu titanium cỡ trung bình | Clip kẹp mạch máu titannium cỡ trung bình, hình chữ V - Chất liệu titannium - Kích thước: chiều cao 4.8mm, chiều rộng 5.8mm, chiều cao clip đóng 6.6mm - Đặc điểm: Clip có mặt trong cắt rãnh hình thoi xếp chồng - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | 3 | Cái | 1110
17 | 17 | Dây dẫn đường niệu quản trong phẫu thuật nội soi niệu, đường kính 0.035'', dài 80-> 150cm | Dây dẫn đường niệu quản trong phẫu thuật nội soi niệu - Chất liệu: lõi bằng Nitinol, phủ Hydrophilic - Đường kính 0.035", dài 80-> 150cm - Chịu được lực xoắn, không bị gãy, đầu dây dẫn mềm thẳng hoặc cong, chiều dài đầu dây dẫn 3-> 5cm. Cản quang - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA | 3 | Cái | 280
18 | 18 | Giấy in nhiệt dùng ghi tim thai và cơn gò, cỡ 142mm x 150mm | Giấy in nhiệt dùng cho ghi tim thai và cơn gò - Kích cỡ 142mm x 150mm, đóng gói xấp tối thiểu 300 tờ - Tương thích máy đo tim thai và cơn gò tử cung điện toán Team3A Sonicaid 8400-8003 Huntleigh (Bệnh viện) - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Không phân nhóm | Xấp | 500
19 | 19 | Keo dán da, dán mô nội soi 0.5 ml | Keo dán da, dán mô nội soi có thể dùng cho mô cơ thể (không chỉ dùng ngoài da) - Thành phần N - butyl - 2 - cyano acrylat - Thể tích lọ tối thiểu 0.5 ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Lọ | 200
20 | 20 | Keo sinh học vá mạch máu bằng hỗn hợp keo gelatin và chất đông máu thrombin, 5ml | Keo sinh học vá mạch máu - Thành phần hỗn hợp keo gelatin kết dính và chất tạo đông máu thrombin - Thể tích 5ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA | 3 | Bộ | 70
21 | 21 | Mạch máu nhân tạo 3-4 nhánh kết hợp stent graft tái tạo cung động mạch chủ, các cỡ | Mạch máu nhân tạo 3-4 nhánh kết hợp stent graft dùng trong phẫu thuật phình hoặc bóc tách động mạch chủ ngực - Mạch máu làm từ polyester tẩm gelatin với giá đỡ bằng nitinol - Chiều dài stent graft 100mm hoặc 150mm. Chiều dài mạch máu kéo căng 240mm. Đường kính trong mạch máu 26-32mm, đường kính ngoài stent graft 28-40mm. Chiều dài nhánh phụ 150mm, đường kính 08mm, 10mm, 12mm - Các nhánh cong để tái cấu trúc mạch vòm riêng biệt. - Stent nhiều vòng độc lập đáp ứng tối ưu về mặt giải phẫu. - Đánh dấu cản quang - Phụ kiện bao gồm: 01 bóng nong động mạch chủ, 01 sheet 16F, 01 guidewire - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | 3 | Cái | 2
22 | 22 | Miếng dán sát khuẩn dùng trong phẫu thuật, 56 x 45 cm | Miếng dán sát khuẩn dùng trong phẫu thuật, phủ Iodophor, kháng khuẩn - Chất liệu: Lớp film Polyester resin phủ Iodophur hàm lượng 0.117 -> 0.197 mg/cm² kháng khuẩn phổ rộng, lớp giấy lót - Kích thước: băng 56 x 45cm, tổng thể: 66cm x 45cm - Lớp film mỏng, thông thoáng, co giãn tốt và dính trên da và rìa vết mổ. Có tính kháng khuẩn phổ rộng, tăng hiệu quả ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết mổ. - Tiệt khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/ CE/ FDA | 2 | Miếng | 1700
23 | 23 | Quả lọc máu người lớn/trẻ em | Quả lọc máu người lớn/trẻ em - Diện tích bề mặt 0.25 - 0.68m2 Loại sợi rỗng: polyethersulfone - Chuẩn đường máu vào/ra: Male lock - Cổng nối: 3/16" - 1/4" - Thể tích dịch mồi: 30 - 60ml - Lưu lượng tối đa: 100 - 500 ml/phút - Áp lực qua màng tối đa: 0 -66 Kpa (0.7 bar/ 9.6 psi/500 mmHg) Hoặc tương đương | 3 | Quả | 115
24 | 24 | Quả lọc máu tim phổi người lớn, diện tích màng lọc tối thiểu 1.4m² | Quả lọc máu tim phổi người lớn - Tốc độ lọc: 61 ml/h/mmHg - Chất liệu sợi lọc: Polyethersulfone - Diện tích màng lọc 1.4m² - Thể tích mồi: 85ml - Bộ lọc cơ động máy có khả năng lọc URE, Phtphat, Vitamin B12, creatinine | 3 | Quả | 215
25 | 25 | Stent graft động mạch chủ ngực loại gọng làm bằng hợp kim nitinol, và phần màng làm bằng lớp Polyester đặc biệt | Stent graft sử dụng điều trị phình hoặc bóc tách động mạch chủ ngực. - Hệ thống stent bằng hợp kim nitinol, và phần màng làm bằng lớp Polyester. Thanh giằng trên stent - Đường kính stent: 22-46mm, bước nhảy 2mm. Độ dài stent: 100mm, 150mm, 200mm, đặc biệt có độ dài 250mm. - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA - Bộ trợ cụ đi kèm: 1 guidewire cứng, 1 pigtail catheter, 1 bóng nong, 1 sheath 12F. | 3 | Cái | 5
26 | 26 | Stent graft động mạch chủ ngực, cơ chế Bóp-rồi-Thả | Stent graft động mạch chủ ngực - Chất liệu: Khung giá đỡ (stent) làm từ Nitinol, phần graft làm bằng polyester. - Kích thước: Đường kính stent từ 24 –> 44 mm, chiều dài: 100, 130, 170, 230 mm. - Đường kính dụng cụ: 20Fr, chiều dài 95cm, được phủ lớp ái nước - Cấu tạo: Stent graft dạng thẳng hoặc thuôn dài, cung cấp nhiều độ thuôn (do chênh lệch giữa đường kính đầu gần và đầu xa): 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,11, 12 mm, nhằm đáp ứng đa dạng nhiều hình thái giải phẫu khác nhau. - Hệ thống bung stent theo cơ chế Bóp-rồi-Thả (The Squeeze-to-release). - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA Hoặc tương đương loại E-vita THORACIC 3G | 3 | Cái | 5
27 | 27 | Stent graft động mạch chủ ngực kèm mạch máu nhân tạo trong phẫu thuật phình hoặc bóc tách động mạch chủ ngực | Stent graft động mạch chủ ngực kèm mạch máu nhân tạo trong phẫu thuật phình hoặc bóc tách động mạch chủ ngực Hệ thống stentgraft bao gồm hai thành phần: - Mạch máu bằng polyester dệt đa sợi mật độ cao, dài 50mm, 70mm - Khung bằng Nitinol, dài 130mm, 150mm, 160mm; - Graft bằng polyester - Đường kính đoạn mạch từ 20 - 40 mm - Phần chuyển tiếp giữa phần mạch máu và stent graft có viền cổ tạo an toàn cho kết nối mạch ghép và động mạch chủ - Stentgraft tự mở rộng với bộ điều hợp mạch polyester tích hợp - Bộ dụng cụ mang stent hoạt động bằng cơ chế bóp - thả - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE - Tiệt khuẩn | 3 | Bộ | 2
28 | 28 | Tấm nâng điều trị tiểu không tự chủ gia cố sàn âm đạo bằng polypropylene | Tấm nâng điều trị tiểu không tự chủ gia cố sàn âm đạo - Chất liệu bằng polypropylene - Thiết kế: độ xốp khoảng 84 -> 86%, độ dày sợi 0.14-0.16mm, kích thước lỗ (1.30 - 1.32) x (0.43-0.46)mm, kháng lực > 55N - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/ CE/ FDA | 3 | Miếng | 20
29 | 29 | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi, có van khí, dài 90-100mm, đường kính 5/11/12mm | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi, có van khí - Chất liệu: * Thân: nhựa, có đường ren, van đóng, có rãnh cố định, van 4 mảnh, cấu tạo chống trượt * Nòng: nhựa, loại cắt, đầu không dao. - Dài 90-100 mm, đường kính 5 mm/11mm/12mm - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA/ CE | 4 | Cái | 900
30 | 30 | Túi đựng dung dịch nuôi dưỡng, 1000 ml | Túi đựng dung dịch nuôi dưỡng có nắp đậy - Chất liệu: bằng PVC, không chứa DEHP - Thể tích chứa 1000 ml - Thân túi có vạch chia thể tích, mỗi vạch chia cách nhau 100 ml - Túi có nắp đậy, đi liền dây nối dài >60 cm, có bầu đếm giọt và khóa kiểm soát thể tích, đầu nối tương thích với đầu nối của ống thông mũi dạ dày - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | 3 | Cái | 1800
31 | 31 | Van tim động mạch chủ ngoại tâm mạc sinh học, vòng khâu van bằng silicone, các cỡ | Van tim động mạch chủ ngoại tâm mạc sinh học - Chất liệu: 3 lá van tách rời có cấu tạo từ màng tim bò được gắn vào một khung bằng hợp kim Cobalt - chromium và được phủ bởi lớp Polyester dệt. - Vòng khâu van bằng silicone, có đánh dấu chỉ màu. - Cỡ 19 - 29 mm. - Đặc điểm: Van được xử lý dưới quy trình sử dụng nhiệt loại bỏ 2 yếu tố chính gây canxi hóa là gốc andehyde tự do và phospholipid nhằm xử lý cả 2 vị trí liên kết chính với canxi. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA - Kèm bộ đo van và tay cầm van - Hoặc tương đương Perimount Magna Ease Aortic | 3 | Cái | 15
32 | 32 | Van tim hai lá nhân tạo cơ học, có khung bảo vệ chốt van bằng titanium, các cỡ | Van tim hai lá nhân tạo cơ học - Chất liệu Lá van và lỗ van bằng carbon nhiệt phân phủ lên chất nền graphite, có khung bảo vệ chốt van bằng titanium, Vòng van từ sợi polyester đan nhung kép. - Kích cỡ van 23-> 33mm. đường kính trong lỗ van (18.6 - 26.1mm), diện tích lỗ van (2.55 - 5.18cm2) - Đặc điểm: Độ mở lá van 85º gia tăng dòng chảy theo lớp qua van và giảm chuyển động xoáy. Cơ chế xoay van có kiểm soát giúp dễ dàng điều chỉnh vị trí lá van trong quá trình thủ thuật, có khung bảo vệ chốt van. Đáp ứng được cộng hưởng từ có điều kiện. - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA - Hỗ trợ tay cầm và dụng cụ đo van - Hoặc tương đương loại Masters Series | 3 | Cái | 30
33 | 33 | Vật liệu cầm máu xương, 70% sáp ong trắng | Vật liệu cầm máu xương xốp dùng trong phẫu thuật - Thành phần 70% sáp ong trắng và 30% Vaselin. - Kích thước 25 x 30 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA | 3 | Miếng | 600
34 | 34 | Giá đỡ vừa tán vừa hút dùng trong phẫu thuật ống soi mềm | Giá đỡ vừa tán vừa hút dùng trong phẫu thuật ống soi mềm - Dùng thiết lập đường dẫn trong quá trình nội soi tiết niệu, tán sỏi - Dài 35 -> 46cm - Cỡ 11Fr, 12Fr - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA | 6 | cái | 10