## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Bóng bơm ngược dòng động mạch chủ, cỡ 7.5Fr | Bóng bơm ngược dòng động mạch chủ 1. Bóng: Durathan - Dung tích từ 25cc - 40cc, chiều dài bóng tương ứng (165 - 258mm) - Đường kính: khoảng 0.6'' (15mm), đường kính trong khoảng 0.027'' 2. Catheter và dụng cụ đi kèm: không chứa Latex - Kích cỡ: 7.5Fr - Tương thích máy bơm bóng đối xung động mạch chủ Datascope CS300 (Bệnh viện) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 4