CÔNG TY: ……………………………………………

ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..

SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo thư mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VND | Thành tiền (VND) đã bao gồm VAT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) |  | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)*(5) |  |
| 1 | Máy lạnh FCU âm trần, nối ống gió, làm lạnh bằng nước, công suất lạnh: ≥ 36.000 Btu/hr | cái | 9 |  |  |  |
| 2 | Máy lạnh FCU âm trần, nối ống gió, làm lạnh bằng nước, công suất lạnh: ≥ 24.000 Btu/hr | cái | 1 |  |  |  |
| 3 | Van cổng DN20 | cái | 20 |  |  |  |
| 4 | Khớp nối mềm nối ren DN20 | cái | 20 |  |  |  |
| 5 | Van điện từ DN20 (bao gồm 2 bộ phận: van khóa nước và bộ điều khiển) | cái | 10 |  |  |  |
| 6 | Van cân bằng DN20 | cái | 10 |  |  |  |
| 7 | Lọc Y DN20 | cái | 10 |  |  |  |
| 8 | Biến thế | bộ | 10 |  |  |  |
| 9 | Bộ điều khiển/Thermostats + đế | bộ | 10 |  |  |  |
| 10 | Ống thép D20 kèm cách nhiệt | m | 133 |  |  |  |
| 11 | Các phụ kiện co, tê, măng xông nối cho ống thép để kết nối hoàn thiện cụm van và đường ống cấp hồi cho FCU | lô/máy | 10 |  |  |  |
| 12 | Ống nước ngưng kèm cách nhiệt | m | 68 |  |  |  |
| 13 | Các phụ kiện co, tê, nút bịt, rắc co sống cho ống PVC | lô/máy | 10 |  |  |  |
| 14 | Máng nước ngưng phụ hứng cụm van | cái | 10 |  |  |  |
| 15 | Hộp gió đầu cấp cho FCU 36000BTU/h kèm cách nhiệt | cái | 9 |  |  |  |
| 16 | Hộp gió đầu cấp cho FCU 24000BTU/h kèm cách nhiệt | cái | 1 |  |  |  |
| 17 | Hộp gió đầu hồi cho FCU 36000BTU/h kèm cách nhiệt | cái | 9 |  |  |  |
| 18 | Hộp gió đầu hồi cho FCU 24000BTU/h kèm cách nhiệt | cái | 1 |  |  |  |
| 19 | Cổ góp gió có cách nhiệt D150mm | Cái | 10 |  |  |  |
| 20 | Nối mềm ống gió kết FCU | cái | 10 |  |  |  |
| 21 | Van chỉnh gió có cách nhiệt D250mm | cái | 20 |  |  |  |
| 22 | Van chỉnh gió có cách nhiệt D150mm | cái | 10 |  |  |  |
| 23 | Ống gió mềm có cách nhiệt D250mm | m | 140 |  |  |  |
| 24 | Ống gió mềm có cách nhiệt D150mm | m | 80 |  |  |  |
| 25 | Miệng gió cấp, hồi | cái | 40 |  |  |  |
| 26 | Hộp miệng gió cấp, hồi | cái | 40 |  |  |  |
| 27 | Vật tư phụ | lô/máy | 10 |  |  |  |
| 28 | Dịch vụ lắp đặt | bộ | 10 |  |  |  |
| Tổng cộng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các chi phí liên quan khác |  |  |  |  |  |  |  |

Đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu khác của Bệnh viện theo thư mời chào giá.

Báo giá này có hiệu lực từ ngày ….. / ….. / 2022 đến ngày ….. / ….. /2022.

|  |  | Ngày … tháng …. năm …. ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- | --- |