CÔNG TY: ……………………………………………

ĐỊA CHỈ: ……………………………………………...

SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày    /    /2023 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| TT | Danh mục | Chi tiết kỹ thuật | Đơn vị tính | Mã HS | Số lượng | Đơn giá (có VAT) | Thành tiền (có VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tấm Compact Laminate | + Đáp ứng tiêu chuẩn xanh (Greenguard certificate); + Kích thước khổ tấm theo bản vẽ, mài bo cạnh; + Độ dày tấm 6mm, vân gỗ; + Độ dày lớp phủ laminate tối thiểu 0,8mm; + Chống mài mòn bề mặt: tối thiểu 350 vòng; + Chống chịu khi ngâm nước sôi: tăng khối lượng < 0,6%; tăng chiều dày < 0,6%; + Chống hơi nóng: mức 5 (không thay đổi quan sát được); + Chống chịu nhiệt khô: mức 5 (không thay đổi quan sát được); + Ổn định kích thước khi nhiệt độ tăng: < 0,1%; + Chống chịu nhiệt ẩm: mức 5 (không thay đổi); + Chống va đập (của quả bóng có đường kính nhỏ): 90N (không nứt); + Chống trầy xước: mức 3; + Chống ố bẩn: - Acetone + cà phê (16 giờ): mức 5 (không thay đổi); - Sodium Hydroxide (dung dịch 25%) + Hydrogen Peroxide (dung dịch 30%) (10 phút): mức 5 (không thay đổi). + Độ bền ánh sáng: tối thiểu mức 4 (theo thang màu xám); + Chống tàn thuốc lá: mức 3; + Tất cả các thông số của sản phẩm phải đáp ứng theo tiêu chuẩn EN 438 : 2016 hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương. | m² |  | 1.660 |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |

Báo giá này có hiệu lực từ ngày ….. / ….. / 2023 đến ngày ….. / ….. / 2023.

|  |  | Ngày … tháng …. năm …. ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- | --- |