## PL. Thư mời chào giá
PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm theo Thư mời chào giá số /BVĐHYD-VTTB ngày / /2022)
STT | Tên Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Phân nhóm | Ghi chú
1 | Kẹp phẫu tích Crile cong, dài 16 cm | Kẹp phẫu tích Crile cong, dài 16 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 16 cm, (±3%) + Đầu cong - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 320 | Nhóm 6
2 | Kẹp phẫu tích thẳng, dài 16 cm | Kẹp phẫu tích Crile thẳng, dài 16 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 16 cm, (±3%) + Đầu thẳng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 230 | Nhóm 6
3 | Kéo cắt chỉ, cong, dài 10,5 cm | Kéo cắt chỉ, cong, nhọn, dài 10,5 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 10,5 cm, (±3%) + Đầu cong, nhọn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 500 | Nhóm 6
4 | Kéo phẫu thuật Mayo cong, dài 17 cm | Kéo phẫu thuật Mayo cong, dài 17cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 17 cm, (±3%) + Đầu cong - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 134 | Nhóm 6
5 | Kẹp mang kim, dài 15 cm | Kẹp mang kim, dài 15cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 15 cm, (±3%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 60 | Nhóm 6
6 | Kẹp săng Backhaus, cong, nhọn, dài 11 cm | Kẹp săng Backhaus, cong, nhọn, dài 11cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 11 cm, (±3%) + Đầu cong, nhọn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 40 | Nhóm 6
7 | Kẹp phẫu tích Hastled, cong, mảnh, dài 12,5 cm | Kẹp phẫu tích Hastled - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 12,5 cm, (±3%) + Đầu cong, mảnh - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 145 | Nhóm 6
8 | Cán dao số 3, chiều dài 12,5 cm | Cán dao số 3, dài 12,5 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 12,5 cm, (±3%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 30 | Nhóm 6
9 | Nhíp có mấu, chiều dài 16 cm | Nhíp có mấu, dài 16 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 16 cm, (±3%) + Có mấu, răng 1x2 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 45 | Nhóm 6
10 | Kéo phẫu thuật Mayo thẳng, dài 17 cm | Kéo phẫu thuật Mayo thẳng, dài 17 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 17 cm, (±3%) + Đầu thẳng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 40 | Nhóm 6
11 | Kẹp săng Backhaus, cong, nhọn, dài 13,5 cm | Kẹp săng Backhaus, cong, nhọn, dài 13,5 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 13,5 cm, (±3%) + Đầu cong, nhọn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 45 | Nhóm 6
12 | Dây lon ta nhỏ, dài 17 cm | Dây lon ta nhỏ, dài 17 cm - Vật liệu: thép không gỉ và silicon - Cấu tạo: + Chiều dài: 17 cm, (±3%) + Đường kính móc 0,8 mm + Đường kính dây 2x4 mm + Móc nhỏ cong, nhọn mảnh - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Bộ | 30 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
13 | Dây lon ta lớn, dài 17 cm | Dây lon ta lớn, dài 17 cm - Vật liệu: thép không gỉ và silicon - Cấu tạo: + Chiều dài: 17 cm, (±3%) + Đường kính móc 1 mm + Đường kính dây 2x4 mm + Móc nhỏ cong, đầu bằng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Bộ | 30 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
14 | Rổ rửa dụng cụ, cỡ dài 340x250x70 mm | Rổ rửa dụng cụ - Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Dài x Rộng x Cao: 340x250x70 mm, (±3%) + Kích cỡ mắt lưới <10 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 10 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
15 | Rổ rửa dụng cụ, cỡ dài 450x340x70 mm | Rổ rửa dụng cụ - Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Dài x Rộng x Cao: 450x340x70 mm, (±3%) + Kích cỡ mắt lưới <10 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 10 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
16 | Cây lấy dị vật tai, dài 15 cm | Cây lấy dị vật tai - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 15 cm (±3%) + 2 đầu - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 20 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
17 | Đầu nối ống hút tai đường kính 4 mm, dài 16 cm | Đầu nối ống hút tai, thẳng - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 16 cm (±3%) + Đường kính của 2 đầu là 8,5 mm và 4 mm, thẳng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 30 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
18 | Ống hút tai, đường kính 1,5 mm, dài 8,5 cm | Ống hút tai, thẳng - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 8,5 cm, (±3%) + Đường kính của 2 đầu là 1,5 mm và 4mm, thẳng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 20 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
19 | Mâm dụng cụ 220x170x30 mm | Mâm đựng dụng cụ - Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Dài x Rộng x Cao: 220x170x30 mm, (±3%) + Bề mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 20 | Nhóm 6
20 | Mâm dụng cụ 320x220x40 mm | Mâm đựng dụng cụ - Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Dài x Rộng x Cao: 320x220x40 mm, (±3%) + Bề mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 30 | Nhóm 6
21 | Cờ lê số 06, dài 10 cm | Cờ lê số 06, dài 10 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: Kích cỡ + Chiều dài 10 cm, (±3%) + Vòng miệng số 6 (6 mm) - Sử dụng được 2 đầu, bề mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
22 | Cờ lê số 07, dài 11 cm | Cờ lê số 07, dài 11 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: Kích cỡ + Chiều dài 11 cm, (±3%) + Vòng miệng số 7 (7 mm) - Sử dụng được 2 đầu, bề mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
23 | Cờ lê số 08, dài 12 cm | Cờ lê số 08, dài 12 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: Kích cỡ + Chiều dài 12 cm, (±3%) + Vòng miệng số 8 (8 mm) - Sử dụng được 2 đầu, bề mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
24 | Cờ lê số 09, dài 13 cm | Cờ lê số 09, dài 13 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: Kích cỡ + Chiều dài 13 cm, (±3%) + Vòng miệng số 9 (9 mm) - Sử dụng được 2 đầu, bề mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
25 | Cờ lê số 10, dài 14 cm | Cờ lê số 10, dài 14 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: Kích cỡ + Chiều dài 14 cm, (±3%) + Vòng miệng số 10 (10 mm) - Sử dụng được 2 đầu, bề mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
26 | Cờ lê số 11, dài 15 cm | Cờ lê số 11, dài 15 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: Kích cỡ + Chiều dài 15cm, (±3%) + Vòng miệng số 11 (11 mm) - Sử dụng được 2 đầu, bề mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
27 | Cờ lê số 12, dài 16 cm | Cờ lê số 12, dài 16 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: Kích cỡ + Chiều dài 16 cm, (±3%) + Vòng miệng số 12 (12 mm) - Sử dụng được 2 đầu, bề mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
28 | Cờ lê số 13, dài 17 cm | Cờ lê số 13, dài 17 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: Kích cỡ + Chiều dài 17 cm, (±3%) + Vòng miệng số 13 (13 mm) - Sử dụng được 2 đầu, bề mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
29 | Cờ lê số 14, dài 18 cm | Cờ lê số 14, dài 18 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: Kích cỡ + Chiều dài 18 cm, (±3%) + Vòng miệng số 14 (14 mm) - Sử dụng được 2 đầu, bề mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
30 | Cờ lê số 15, dài 19 cm | Cờ lê số 15, dài 19 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: Kích cỡ + Chiều dài 19 cm, (±3%) + Vòng miệng số 15 (15 mm) - Sử dụng được 2 đầu, bề mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
31 | Cờ lê số 16, dài 20 cm | Cờ lê số 16, dài 20 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: Kích cỡ + Chiều dài 20 cm, (±3%) + Vòng miệng số 16 (16 mm) - Sử dụng được 2 đầu, bề mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
32 | Cờ lê số 17, dài 21 cm | Cờ lê số 17, dài 21 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: Kích cỡ + Chiều dài 21 cm, (±3%) + Vòng miệng số 17 (17mm) - Sử dụng được 2 đầu, bề mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 1 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
33 | Búa dài 19 cm | Búa, dài 19 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 19 cm, (±3%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 3 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
34 | Bồn hạt đậu, dung tích 190 ml | Bồn hạt đậu, dung tích 190 ml - Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Dung tích: 190 ml, (±3%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 100 | Nhóm 6
35 | Hộp gòn, dung tích 180ml | Hộp gòn, dung tích 180 ml - Vật liệu: inox304 - Cấu tạo: + Dung tích:180 ml, (±3%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 50 | Nhóm 6
36 | Kẹp bông băng, dài 24cm | Kẹp bông băng, dài 24 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 24 cm, (±3%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 150 | Nhóm 6
37 | Chén chum lớn, dung tích 180 ml | Chén chum, dung tích 180ml - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Dung tích: 180ml, (±3%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 250 | Nhóm 6
38 | Ống nong hậu môn, dài 8cm | Ống nông hậu môn - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Chiều dài: 8 cm, (±3%) + Đường kính lớn 5 cm, đường kính nhỏ 1cm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 10 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
39 | Cây nong khám hậu môn, dài 14 cm | Cây nong khám hậu môn - Vật liệu: chất liệu nhựa - Cấu tạo: + Chiều dài: 14 cm, (±3%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 10 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
40 | Banh kiểu mỏ vịt Grave, 75x20 mm | Banh kiểu mỏ vịt Grave - Vật liệu: thép không rỉ - Cấu tạo: + Kích thước: 75x20 mm, (±3%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 250 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
41 | Bình kềm đường kính 50mm, độ sâu 13 cm | Bình kềm - Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Đường kính: 50 mm + Độ sâu 13 cm, (±3%) + Phần đáy và phần thân được đúc theo khối khép kín - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 65 | Nhóm 6
42 | Que thăm dò, mềm, dài 15 cm | Que thăm dò, mềm - Vật liệu: thép không rỉ - Cấu tạo: + Chiều dài: 15 cm, (±3%) + Đầu hình giọt nước, đuôi không tổn thương + Có thể dễ uốn cong - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 30 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
43 | Kẹp Allis, dài 15 cm | Kẹp Allis - Vật liệu: thép không rỉ - Cấu tạo: + Chiều dài: 15 cm, (±3%) + Đầu thẳng, răng 4x5 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 30 | Nhóm 6
44 | Kẹp Kocher, dài 16 cm | Kẹp Kocher - Vật liệu: thép không rỉ - Cấu tạo: + Chiều dài: 16 cm, (±3%) + Đầu thẳng + Bước răng <=1 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 40 | Nhóm 6
45 | Tô tán sỏi 2000 ml | Tô tán sỏi - Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Dung tích: 2000 ml, (±3%) + Đường kính: 20 cm, (±3%) + Chiều cao: 8 cm, (±3%) + Dày: 0,8 mm + Hai mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 20 | Nhóm 6
46 | Bồn hạt đậu dung tích 250 ml | Bồn hạt đậu, dung tích 250 ml - Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Dung tích: 250 ml, (±3%) + Kích thước: sâu 4 cm, (±3%) + Hai mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 30 | Nhóm 6
47 | Chén chum nhỏ, dung tích 120 ml | Chén chum, dung tích 120 ml - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Dung tích: 120 ml, (±3%) + Đường kính miệng sử dụng: 6,4 cm + Hai mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 150 | Nhóm 6
48 | Dụng cụ thắt chỉ, dài 36 cm | Dụng cụ thắt chỉ - Vật liệu: Thép không rỉ - Cấu tạo: + Chiều dài 36 cm, (±3%) + Có đầu nối hút vacuum - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 5 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
49 | Kéo sườn | Kéo sườn Vật liệu: thép không rỉ, bao gồm: Cấu tạo: - Chiều dài thanh gá: 27 cm và 30 cm, (±3%) - Lưỡi banh cong - Tời ròng rọc kéo trợ lực - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Bộ | 7 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
50 | Dụng cụ xẻ Spatul, dài 34,5 cm | Dụng cụ xẻ Spatul Vật liệu: thép không rỉ Cấu tạo: + Chiều dài: 34,5 cm, (±3%) + Đường kính thân: 4 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 2 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
51 | Bào mũi gồ, dài 18 cm | Bào mũi gồ - Vật liệu: Thép không rỉ - Cấu tạo: + Chiều dài: 18 cm, (±3%) + Sử dụng hai đầu - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 3 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
52 | Thước đo lòng tử cung, dài 33 cm | Thước đo lòng tử cung Vật liệu: thép không rỉ - Cấu tạo: + Chiều dài: 33 cm, (±3%) + Đường kính 4mm + Đầu tròn, dễ uốn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 5 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
53 | Thùng đựng dụng cụ | Thùng đựng dụng cụ Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Kích thước: Dài x Rộng x Cao: 34x18x12 cm, (±3%) + Bề dày: 1 mm + Có tay cầm 2 bên, nắp rời, có thanh ray trượt, có lỗ đóng mở - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 30 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
54 | Kim chọc hút tủy xương | Kim chọc hút tủy xương Vật liệu: thép không rỉ - Cấu tạo: + Kích thước: 40-100 mm, (±3%) + Đường kính: 1,2-2 mm + Bao gồm 1 kim, 1 nòng và 1 cữ định vị - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 5 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
55 | Dụng cụ rút thanh, dài 30 cm | Dụng cụ rút thanh, có đầu để rút thanh 0,5 cm Vật liệu: thép không rỉ - Cấu tạo: + Dài 30 cm, (±3%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 4 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
56 | Banh phẫu thuật dài 23cm | Banh phẫu thuật 23cm Vật liệu: thép không rỉ - Cấu tạo: + Dài 23cm, (±3%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 2 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
57 | Thùng đựng nước, cao 30 cm | Thùng đựng nước Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Cao 30 cm (±3%) + Đường kính 16cm, (±3%) + Có quai dài 16cm, (±3%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Bộ | 5 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
58 | Cây đẩy tử cung | Cây đẩy tử cung Vật liệu: thép không rỉ - Cấu tạo: + Thanh trụ dọc: 7 cái + Đồng xu: 3 cái + Tán giữ: 1 cái + Chóp nối: 1 cái - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Bộ | 3 | Nhóm 6 | Xem hàng mẫu
59 | Thẻ số 5cm | Thẻ số Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Kích thước: 5x5 cm, dày 1mm + Vuông bo góc - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 100 | Nhóm 6

## BẢNG BÁO GIÁ
Công ty (Viết đúng trên dấu mộc của Công ty)
Địa chỉ:
| Điện thoại: |  |  | Email:
Mã số thuế
| Số tài khoản: |  |  | Tại Ngân hàng: | [8 empty] | Ngày tháng năm
| Đại diện: |  |  | Chức vụ:
BẢNG BÁO GIÁ THẦU
LINH KIỆN THEO MÁY, CÔNG CỤ DỤNG CỤ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty kính gửi đến Quý Bệnh viện báo giá như sau:
Stt | Tên danh mục | Cấu hình, tính năng kỹ thuật, thông số kỹ thuật | Chủng loại (Model) /Mã hàng | Năm sản xuất | Nước sản xuất/Hãng sản xuất-Hãng / Nước chủ sở hữu | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Số lượng | Đơn giá (đã có VAT) | Thành tiền | Phân nhóm theo Thông tư 14/2020/TT-BYT | Quyết định trúng thầu tại các cơ sở y tế khác để chứng minh giá (nếu có) |  |  | Mã kê khai theo NĐ 98 | Ghi chú
[12 empty] | Số QĐ | Ngày ban hành Quyết định | Đơn giá
1
Đại diện công ty….
Ghi chú: |  |  |  |  | (Ký tên)
Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, lệ phí; chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến điểm điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì trong thời gian bảo hành và chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có));
Thời gian giao hàng: …ngày kể từ thời điểm gửi đơn hàng của Bệnh viện;
Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh);
Thời hạn bảo hành (nếu có): 6 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu;
Chi tiết phụ kiện (nếu có);
Hiệu lực của báo giá: Từ ngày trên báo giá đến hết ngày…/…./20…;
Cam kết giá thấp nhất: Công ty cam kết giá cung cấp cho Bệnh viện là thấp nhất trên thị trường, trong trường hợp có giá bán thấp hơn cho đơn vị khác, công ty xin bồi hoàn giá trị phần chênh lệch;
Hàng mới 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO/FDA/CE…;
Cung cấp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo biên bản đính kèm.
Chân thành cảm ơn.