**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số …./BVĐHYD-QTTN ngày …/…../2022 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **TT** | **Tên hàng hóa** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá (có VAT)** | **Thành tiền (có VAT)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Bàn tiếp nhận (740x1900x750/1100)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Mặt đá granite tự nhiên dày 18 - 20mm. Mặt trước bàn ốp tấm thép không gỉ 304 và các thanh vuông 10mm- Mặt bàn khoét lỗ đi dây điện, có nắp chụp.- Bàn có 02 ngăn kéo bàn phím.- Phụ kiện Hafele hoặc tương đương: 04 ray kéo.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 02 | Bàn làm việc 1 (600x1100x750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Mặt bàn bo 2 góc, có khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp.- Bàn có 01 ngăn kéo bàn phím, 03 hộc tủ, bửng lửng.- Phụ kiện Hafele hoặc tương đương: 03 tay nắm, 08 ray kéo.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 03 | Bàn làm việc 2 (600x1200x750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Mặt bàn bo 2 góc, có khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp.- Bàn có 01 ngăn kéo bàn phím, 03 hộc tủ, bửng dài.- Phụ kiện Hafele hoặc tương đương: 03 tay nắm, 08 ray kéo.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 04 | Bàn làm việc 3 (600x800x750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Mặt bàn bo 2 góc, có khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp.- Bàn có 01 ngăn kéo bàn phím, bửng lửng.- Phụ kiện Hafele hoặc tương đương: 02 ray kéo.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 05 | Bàn làm việc 4 (400x1000x750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Bàn có 01 tấm ngăn, bửng lửng.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 3 |  |  |
| 06 | Bàn làm việc 5 (600x1300x750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Bàn bửng lửng, có 01 vách ngăn dưới bàn.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 2 |  |  |
| 07 | Bàn làm việc 6 (600x1200x750/2100)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Bàn có 02 phần: tủ và bàn làm việc+ Tủ: thùng tủ, ngăn tủ, cánh tủ bằng gỗ công nghiệp MFC phủ melamine dày 18mm, lưng hậu ván MDF cán trắng 2 mặt dày 9mm, có khóa. Tủ có 02 cánh cửa và 03 tấm ngăn.+ Bàn làm việc: gỗ công nghiệp MFC phủ melamine màu vân gỗ dày 18mm. Bàn có 01 ngăn kéo bản phím và 01 hộc tủ và 01 cánh cửa có khóa. Mặt bàn bo 2 góc và khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp, bửng lửng.- Phụ kiện Hafele hoặc tương đương: 04 ray kéo, 03 ổ khóa, 02 tay nắm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 08 | Bàn khám bệnh (1400x1200x750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Mặt bàn bo góc, khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp.- Bàn có 01 ngăn kéo bàn phím, 01 cánh cửa tủ, bửng dài.- Phụ kiện Hafele hoặc tương đương: 02 ray kéo, 02 bản lề, 01 ổ khóa.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 09 | Bàn họp (800x1600x750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Mặt bàn bo 4 góc, có khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp, bửng dài, có 02 ngăn tủ.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 10 | Bàn lấy máu (500x1400x820)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu ghi xám.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Mặt bàn bo 4 góc, bửng dài, có 02 hộc kéo.- Phụ kiện Hafele hoặc tương đương: 04 ray kéo.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 11 | Tủ hồ sơ 1 (350x950x2000)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, ngăn tủ, vách đứng, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 02 cửa vát cạnh có khóa, có 06 tấm ngăn.- Phụ kiện Hafele hoặc tương đương: 04 bản lề, 01 ổ khóa.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 4 |  |  |
| 12 | Tủ hồ sơ 2 (350x950x840)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, ngăn tủ, vách đứng, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 02 cửa vát cạnh có khóa, 02 tấm ngăn.- Phụ kiện Hafele hoặc tương đương: 04 bản lề, 01 ổ khóa.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 2 |  |  |
| 13 | Tủ hồ sơ 3 (tủ treo) (400x1400x1200)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, ngăn tủ, vách đứng, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 04 tấm ngăn, 01 vách đứng. | cái | 1 |  |  |
| 14 | Tủ thuốc 1 (400x600x2000)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, ngăn tủ, vách đứng, hông tủ dày 18mm, lưng hậu bằng gỗ công nghiệp MDF cán trắng 2 mặt dày 9mm. Mặt lưng tủ dán decal màu vân gỗ. Có nẹp gỗ viền xung quanh tủ để che khe hở với tường hiện hữu.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Cánh cửa trên lộng kính trong cường lực dày 8mm.- Phụ kiện Hafele hoặc tương đương: 05 bản lề, 02 ổ khóa, 02 tay nắm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 15 | Tủ thuốc 2 (305x760x2000)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, ngăn tủ, vách đứng, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 04 cánh cửa, 02 cánh trên lộng kính trong cường lực dày 8mm.- Phụ kiện Hafele hoặc tương đương: 05 bản lề, 02 ổ khóa, 04 tay nắm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 16 | Tủ thuốc 3 (230x250x250)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ dày 18mm. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 01 cánh cửa có khóa- Phụ kiện Hafele hoặc tương đương: 02 bản lề, 01 ổ khóa, 01 tay nắm. | cái | 4 |  |  |
| 17 | Tủ thuốc 4 (200x200x370)mm | -Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ dày 9mm. Tủ có 02 cánh cửa.- Phụ kiện: 04 bản lề, 02 ổ khóa | cái | 1 |  |  |
| 18 | Tủ thuốc 2 mặt (320x530x2480)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ dày 18mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 04 cánh cửa.- Phụ kiện Hafele hoặc tương đương: 08 bản lề, 04 ổ khóa, 04 tay nắm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 19 | Tủ lavabo 1 (600x900x800)mm | - Gỗ công nghiệp MFC chống ẩm An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Có 02 cửa vát cạnh.- Phụ kiện Hafele hoặc tương đương: 04 bản lề.- Đáy bàn làm hệ khung bằng thép không gỉ 304.- Có hệ khung đỡ lavabo bằng thép không gỉ 304.- Mặt bàn bằng đá Solid Surface dày 12mm, gờ uốn cao 100mm, khoét lổ đặt lavabo âm và vòi vước.- Vách kính ốp tường: kính màu cường lực dày 5mm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 20 | Tủ lavabo 2 (620x750x800)mm | - Gỗ công nghiệp MFC chống ẩm An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Có 02 cửa vát cạnh.- Phụ kiện Hafele hoặc tương đương: 04 bản lề.- Đáy bàn làm hệ khung bằng thép không gỉ 304.- Có hệ khung đỡ lavabo bằng thép không gỉ 304.- Mặt bàn bằng đá Solid Surface dày 12mm, gờ uốn cao 100mm, khoét lổ đặt lavabo âm và vòi vước.- Nút chân bằng nhựa, tăng chỉnh chiều cao, loại cao 100mm. | cái | 1 |  |  |
| 21 | Tủ vật tư 1 (600x1000x2000)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, ngăn tủ, vách đứng, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 04 cánh cửa, 02 cánh trên lộng kính trong 8mm cường lực, 02 cánh dưới vát cạnh.- Phụ kiện Hafele hoặc tương đương: 10 bản lề, 02 ổ khóa, 02 tay nắm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 2 |  |  |
| 22 | Tủ vật tư 2 (350x1000x2000)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, ngăn tủ, vách đứng, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 04 cánh cửa, 02 cánh trên lộng kính trong 8mm cường lực.- Phụ kiện Hafele hoặc tương đương: 10 bản lề, 02 ổ khóa, 04 tay nắm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 23 | Tủ vật tư 3 (350x500x2000)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, ngăn tủ, vách đứng, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 02 cánh cửa, cánh trên lộng kính trong 8mm cường lực.- Phụ kiện Hafele hoặc tương đương: 05 bản lề, 02 ổ khóa, 02 tay nắm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 24 | Tủ vật tư 4 (360x800x2000)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, ngăn tủ, vách đứng, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 04 cánh cửa, 02 cánh trên lộng kính trong 8mm cường lực, 02 cánh dưới vát cạnh.- Phụ kiện Hafele hoặc tương đương: 10 bản lề, 02 ổ khóa, 04 tay nắm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 25 | Tủ vật tư 5 (350x1000x2000)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, ngăn tủ, vách đứng, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 04 cánh cửa, 02 cánh trên lộng kính trong 8mm cường lực, 02 cánh dưới cửa lùa.- Phụ kiện Hafele hoặc tương đương: 06 bản lề, 01 ổ khóa, 04 tay nắm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 26 | Tủ vật tư 6 (600x1000x2100)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, ngăn tủ, vách đứng, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 02 cánh cửa tay nắm âm, có khóa.- Phụ kiện Hafele hoặc tương đương: 08 bản lề, 02 ổ khóa, 02 tay nắm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 27 | Tủ vật tư 7 (600x1000x2100)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, ngăn tủ, vách đứng, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 02 cánh cửa, có khóa.- Phụ kiện Hafele hoặc tương đương: 08 bản lề, 01 ổ khóa, 02 tay nắm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 28 | Tủ vật tư 8 (350x600x2050)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, ngăn tủ, vách đứng, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 01 cánh cửa, có khóa.- Phụ kiện Hafele hoặc tương đương: 04 bản lề, 01 ổ khóa, 01 tay nắm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 29 | Tủ vật tư 9 (350x600x2050)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, ngăn tủ, vách đứng, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 02 cánh cửa tay nắm, có khóa.- Phụ kiện Hafele hoặc tương đương: 05 bản lề, 02 ổ khóa, 02 tay nắm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 30 | Tủ vật tư 10 (500x500x2000)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, ngăn tủ, vách đứng, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 02 cánh cửa, có khóa, có thanh treo đồ bằng thép không gỉ 304.- Phụ kiện Hafele hoặc tương đương: 05 bản lề, 02 ổ khóa, 02 tay nắm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 31 | Tủ vật tư 11 (400x1000x2100)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, ngăn tủ, vách đứng, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 04 cánh cửa vát cạnh- Phụ kiện Hafele hoặc tương đương: 08 bản lề, 02 ổ khóa- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 32 | Tủ vật tư 12 (730x630x2050)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, ngăn tủ, vách đứng, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 06 tấm ngăn- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 33 | Tủ vật tư 13 (400x1000x500)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, ngăn tủ, vách đứng, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 02 cánh cửa- Phụ kiện Hafele hoặc tương đương: 04 bản lề, 02 tay nắm | cái | 1 |  |  |
| 34 | Tủ vật tư 14 (600x1200x750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, ngăn tủ, vách đứng, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 02 cánh cửa tay nắm âm dạng thanh.- Phụ kiện Hafele hoặc tương đương: 04 bản lề- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 35 | Tủ vật tư 15 (570x1200x750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, ngăn tủ, vách đứng, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 02 cánh cửa tay nắm âm dạng thanh.- Phụ kiện Hafele hoặc tương đương: 04 bản lề- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 36 | Tủ vật tư 16 (tủ treo) (350x440x750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, ngăn tủ, vách đứng, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 01 cánh cửa có khóa, 01 tấm ngăn.- Phụ kiện Hafele hoặc tương đương: 02 bản lề, 01 tay nắm, 01 ổ khóa. | cái | 1 |  |  |
| 37 | Tủ vật tư 17 (tủ treo) (350x1850x900)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, ngăn tủ, vách đứng, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 04 cánh cửa tay nắm vát cạnh, có khóa.- Phụ kiện Hafele hoặc tương đương: 08 bản lề, 02 ổ khóa. | cái | 1 |  |  |
| 38 | Tủ dép 1 (400x1000x1190)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, ngăn tủ, vách đứng, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 02 cánh cửa phay rãnh.- Phụ kiện Hafele hoặc tương đương: 06 bản lề, 02 tay nắm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 39 | Tủ dép 2 (400x800x700)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, ngăn tủ, vách đứng, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 02 cánh cửa phay rãnh, vát cạnh.- Phụ kiện Hafele hoặc tương đương: 04 bản lề.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 40 | Tủ đồ người bệnh (400x1800x880)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, ngăn tủ, vách đứng, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 04 cánh cửa vát cạnh có khóa.- Phụ kiện Hafele hoặc tương đương: 08 bản lề, 04 tay nắm, 04 ổ khóa.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 41 | Hộc tủ di động (400x450x600)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ dày 18mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 03 hộc kéo, có khóa.- Phụ kiện Hafele hoặc tương đương: 06 ray kéo, 03 tay nắm, 01 ổ khóa.- Bánh xe nhựa có khóa: 04 cái | cái | 2 |  |  |
| 42 | Kệ để bìa hồ sơ (500x400x400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ dày 18mm, vách ngăn giữa dày 9mm. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 43 | Kệ để thuốc (300x450x150)mm | - Kệ bằng acrylic màu trong dày 3mm, xử lý bóng cạnh. Bên trong chia nhiều ngăn. | cái | 1 |  |  |
| 44 | Kệ để hóa chất (385x1380x825)mm | - Tấm ngăn bằng thép không gỉ 304 mặt xước dày 1,2mm chấn cạnh 30mm.- Chân kệ bằng thép không gỉ 304 vuông 25 dày 1,5mm.- Nút chân cao su. | cái | 1 |  |  |
| 45 | Giá kệ để dụng cụ(240x1040x100)mm | - Giá kệ bằng thép không gỉ 304 dạng ống đặt đường kính 3mm, viền 6mm. - Có 02 pát bắt vít lên tường. | cái | 2 |  |  |
| 46 | Giá kệ để bình hút đàm(400x350x450)mm | - Giá kệ bằng thép không gỉ 304 dạng ống đặt đường kính 3mm, viền 6mm. Chân bằng thép không gì 304 dạng ống đường kính 25,4mm dày 1,5mm.- Nút chân cao su. | cái | 1 |  |  |
| 47 | Vách ốp đầu tủ (3050/350x600)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ dày 18mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. | cái | 1 |  |  |
| 48 | Vách ốp đường ống RO (90x6160x700)mm và (90x4760x700)mm | - Gỗ công nghiệp MFC chống ẩm An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ dày 18mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Có cửa bản lề khoét lỗ để đặt ống RO- Phụ kiện Hafele hoặc tương đương: 24 bản lề.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 49 | Mặt bàn gập 1 (1000x500x25mm) | - Gỗ công nghiệp MFC phủ Melamine màu vân gỗ dày 25mm.- Các cạnh dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm.- Ke gập bằng inox: chịu tải trọng ≥ 60kg, dài 450mm, số lượng: 02 cái. | cái | 1 |  |  |
| 50 | Mặt bàn gập 2 (1300x420x25mm) | - Gỗ công nghiệp MFC phủ Melamine màu vân gỗ dày 25mm.- Các cạnh dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm.- Ke gập bằng inox: chịu tải trọng ≥ 60kg, dài 400mm, số lượng: 03 cái. | cái | 1 |  |  |
| 51 | Mặt bàn gập 3 (1500x420x25mm) | - Gỗ công nghiệp MFC phủ Melamine màu vân gỗ dày 25mm.- Các cạnh dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm.- Ke gập bằng inox: chịu tải trọng ≥ 60kg, dài 400mm, số lượng: 03 cái. | cái | 1 |  |  |
| 52 | Ngăn kệ bằng gỗ công nghiệp | - Gỗ công nghiệp MFC phủ Melamine màu vân gỗ dày 18mm.- Các cạnh dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 0,5mm. | m2 | 2,2 |  |  |
| 53 | Vách ốp kệ sắt | - Gỗ công nghiệp MFC phủ Melamine màu vân gỗ dày 9mm.- Các cạnh dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 0,5mm. | m2 | 4,0 |  |  |
| 54 | Cửa tủ gỗ (460x800x18mm) | - Gỗ công nghiệp MFC phủ Melamine màu vân gỗ dày 18mm.- Các cạnh dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm.- Cánh cửa bản lề trùm ngoài, có khóa. Cửa mài vát cạnh dưới.- Phụ kiện Hafele hoặc tương đương: 02 bản lề, 01 ổ khóa. | cái | 3 |  |  |
| 55 | Len tường 200mm | - Gỗ công nghiệp MFC phủ Melamine màu vân gỗ dày 18mm.- Các cạnh dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm. | m | 165 |  |  |
| 56 | Mặt kính ốp bàn lavabo (950x600x8mm) | - Kính trong 8mm cường lực, dán decal màu. Ốp lên mặt đá hiện hữu. | tấm | 3 |  |  |
| 57 | Vách ngăn kính (800x1250x8mm) | - Kính trong 8mm cường lực, mặt dán decal in kỹ thuật số. Có pát kẹp bằng thép không gỉ 304 gắn lên bàn hiện hữu. | tấm | 1 |  |  |
| 58 | Cửa kính | - Kính trong cường lực dày 5mm, mài bóng cạnh, gắn bát và keo silicon lên cửa gỗ hiện hữu. | m2 | 1 |  |  |
| 59 | Ngăn kệ kính | - Kính cường lực dày 10mm, bát đỡ bằng thép không gỉ 304. | m2 | 1 |  |  |
| 60 | Tủ cá nhân (450x915x600)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ mặt melamine màu vân gỗ, lưng hậu dày 9mm, các mặt còn lại dày 18mm.- Tủ có 03 đợt cửa, có khóa. | cái | 5 |  |  |
| 61 | Locker sắt 6 ngăn (450x619x1830)mm | - Tương đương tủ Hòa Phát mã TU-983-2K- Sắt sơn tĩnh điện màu ghi có 6 khoang, 6 cánh sắt mở; Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay nắm, tai khóa móc. | cái | 2 |  |  |
| 62 | Locker sắt 9 ngăn (450x915x1830)mm | - Tương đương tủ Hòa Phát mã TU-983-3K- Sắt sơn tĩnh điện màu ghi có 9 khoang, 9 cánh sắt mở; Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay nắm, tai khóa móc. | cái | 2 |  |  |
| 63 | Locker sắt 12 ngăn (450x915x1830)mm | - Tương đương tủ Hòa Phát mã TU-984-3K- Sắt sơn tĩnh điện màu ghi có 12 khoang, 12 cánh sắt mở; Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay nắm, tai khóa móc. | cái | 1 |  |  |
| 64 | Tủ hồ sơ 04 ngăn (450x1000x1830)mm | - Tương đương tủ Hòa Phát mã TU09K4- Sắt sơn tĩnh điện màu ghi có 4 khoang, 4 cánh sắt mở, mỗi khoang có 1 đợt di động, 1 tay nắm nhựa liền khóa. | cái | 2 |  |  |
| 65 | Kệ sắt V lỗ 6 tầng (500x1000x2200)mm | - Kệ sắt sơn tĩnh điện màu xám.- Chân trụ sắt V40x60mm dày 2mm.- Mặt kệ sắt dày 0.8mm dập uốn cạnh có sóng ngang dưới mặt kệ chịu lực. - Kệ có 6 tầng. Tải trọng ≥ 100kg/tầng.- Patke mạ kẽm lắp góc trên cùng và dưới cùng- Buloong ốc tán mạ kẽm.- Đế chân nhựa bảo vệ nền. | cái | 2 |  |  |
| 66 | Kệ sắt V lỗ 6 tầng (400x1000x2200)mm | - Kệ sắt sơn tĩnh điện màu xám.- Chân trụ sắt V40x60mm dày 2mm.- Mặt kệ sắt dày 0.8mm dập uốn cạnh có sóng ngang dưới mặt kệ chịu lực. - Kệ có 6 tầng. Tải trọng ≥ 100kg/tầng.- Patke mạ kẽm lắp góc trên cùng và dưới cùng.- Buloong ốc tán mạ kẽm.- Đế chân nhựa bảo vệ nền. | cái | 2 |  |  |
| 67 | Kệ sắt V lỗ 5tầng (400x1200x1300)mm | - Kệ sắt sơn tĩnh điện màu xám.- Chân trụ sắt V40x60mm dày 2mm.- Mặt kệ sắt dày 0.8mm dập uốn cạnh có sóng ngang dưới mặt kệ chịu lực. - Kệ có 5 tầng. Tải trọng ≥ 100kg/tầng.- Patke mạ kẽm lắp góc trên cùng và dưới cùng.- Buloong ốc tán mạ kẽm.- Đế chân nhựa bảo vệ nền. | cái | 1 |  |  |
| 68 | Thay mặt bàn (600x1200x25)mm | - Ván MFC An Cường hoặc tương đương, dày 25mm, dán chỉ tất cả các cạnh. - Tháo mặt bàn hiện hữu, thay mặt bàn mới. | cái | 4 |  |  |
| 69 | Ghế đệm xoay (550x560x900/1020)mm | - Ghế đệm xoay, đệm ngồi và tựa lưng bằng mút bọc simili màu đen.- Chân ghế xoay 5 cánh bằng nhựa đúc màu đen có bánh xe.- Có cần hơi điều chỉnh độ cao của ghế. | cái | 8 |  |  |
| 70 | Ghế người bệnh (Ø350x620/750)mm | - Ghế đệm xoay, đệm ngồi và tựa lưng bằng mút bọc simili màu đen.- Chân ghế xoay 5 cánh bằng nhựa đúc màu đen có bánh xe.- Có cần hơi điều chỉnh độ cao của ghế. | cái | 2 |  |  |
| 71 | Ghế xếp (470x515x890)mm | - Ghế xếp khung thép không gỉ 304.- Đệm ngồi và tựa lưng bằng ván công nghiệp dày ≥ 5mm, ốp nệm mút dày ≥12mm, bọc simili giả da màu xanh. | cái | 8 |  |  |
| 72 | Ghế đôn (Ø310x450)mm | - Khung ghế bằng thép không gỉ 304.- Đệm ghế bằng mút bọc simili màu xanh dương | cái | 15 |  |  |
| 73 | Pallet nhựa (600x1000x100))mm | - Pallet nhựa màu xanh dương hoặc màu ghi.- Tải trọng tĩnh: ≥800kg | cái | 5 |  |  |
| 74 | Màn che giường bệnh | - Ray nhôm:Thanh ray nhôm đúc quy cách 28x38mm được tạo rãnh trượt cho ray màn. Móc ray màn bằng nhựa có hình lưỡi câu, có gắn 2 bánh xe trượt. Ty treo5trần bằng nhôm đúc liên kết từ ray màn lên trần, đường kính của ty 11,5mm. Nắp chụp hình tròn, bằng nhôm sơn tĩnh điện, đường kính ngoài 53mm, đường kính trong 10mm. Chốt chặn cuối ray bằng nhựa.- Màn che: loại màn y tế. Cấu trúc100% polyester, chống cháy, kháng khuẩn, độ co giãn sau khi giặt không vượt quá 0,8%, Chiều cao màn 1850mm, chiều rộng theo thực tế. Tấm lưới thông gió cao 420mm tính từ mép vải và được dệt chung với phần màn. Màu sắc theo sự lựa chọn của Bệnh viện.  | bộ | 7 |  |  |
| 75 | Màn che cửa sổ | - Chất liệu: 100% polyester, không xuyên sáng, chống thấm nước, chống nắng, cách nhiệt ≥85%- Phụ kiện: đầu điều khiển, dây kép và linh kiện nhựa (hệ thống đường kính 36mm)- Khổ màn cao 2m | m2 | 64 |  |  |
| 76 | Slogan khoa Niệu học chức năng | - Logo: acrylic màu trắng đục dày ≥ 2mm, làm nổi khối 20mm, mặt dán decal màu.- Tên khoa: inox trắng bóng dày ≥ 0,8mm làm nổi khối ≥ 15mm.- Slogan: acrylic màu xanh hoặc trắng sơn xanh dày 5mm. | bộ | 1 |  |  |
| 77 | Slogan khoa Tạo hình - Thẩm mỹ | - Logo: acrylic màu trắng đục dày ≥ 2mm, làm nổi khối 20mm, mặt dán decal màu.- Tên khoa: inox vàng dày ≥ 0,8mm làm nổi khối ≥ 15mm.- Slogan: acrylic màu xanh hoặc trắng sơn xanh dày 5mm. | bộ | 1 |  |  |
| 78 | Hộp đèn Khoa Niệu học chức năng(1200x430x70)mm | - Mica acrylic trắng sữa dày 4mm xuyên đèn.- Mặt dán 2 lớp decal nâu không xuyên đèn, nội dung cắt lộng chữ ra đèn.- Đèn LED dây hiệu SamSung hoặc tương đương, nguồn Meanwell 12VDC hoặc tương đương. | cái | 1 |  |  |
| 79 | Hộp đèn Nội Thận - Thận nhân tạo(1200x400x70)mm | - Mica acrylic trắng sữa dày 4mm xuyên đèn.- Mặt dán 2 lớp decal nâu không xuyên đèn, nội dung cắt lộng chữ ra đèn.- Đèn LED dây hiệu SamSung hoặc tương đương, nguồn Meanwell 12VDC hoặc tương đương. | cái | 1 |  |  |
| 80 | Bảng tên phòng họp (325x130x13)mm | - Lớp dưới bằng mica trong dày 10mm sơn PU màu bạc, lớp trên bằng mica trong dày 3mm sơn PU màu nâu. Nội dung dán decal trắng.- Có khay trượt, mặt bảng trượt bằng thép không gỉ 304, nội dung ăn mòn sơn nâu. - Dán lên tường bằng băng keo cường lực 2 mặt hoặc bắt vít. | cái | 1 |  |  |
| 81 | Bảng tên phòng 01 mặt (325x130x13)mm | - Lớp dưới bằng mica trong dày 10mm sơn PU màu bạc, lớp trên bằng mica trong dày 3mm sơn PU màu nâu. Nội dung dán decal trắng.- Dán lên tường bằng băng keo cường lực 2 mặt hoặc bắt vít. | cái | 5 |  |  |
| 82 | Bảng tên phòng 02 mặt (200x293x30)mm | - Bảng mica trong dày 10mm sơn PU màu bạc.- Hai mặt ngoài bằng mica trong dày 3mm sơn PU màu nâu.- Nội dung cắt dán decal trắng.- Bát nhôm U bắt vít lên tường | cái | 6 |  |  |
| 83 | Decal dán vách | - Decal màu dán lên vách kính hiện hữu. Màu sắc decal theo lựa chọn của bệnh viện. | m2 | 40 |  |  |
| 84 | Bảng viết di động (700x1100)mm | - Bảng 2 mặt bảng bằng tole từ.- Khung bằng sắt sơn tĩnh điện. Có chốt xoay để có thể trượt bảng lên xuống và cố định vị trí bảng. Có khay để bút và kẹp giấy. | cái | 1 |  |  |
|  | **Tổng cộng (đã bao gồm VAT)** |  |

Báo giá này có hiệu lực từ ngày …../…../ 2022 đến ngày …../……/ 2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm 2022**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |