CÔNG TY: ……………………………………………

ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..

SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số 244/BVĐHYD-QTTN ngày 07/02/2023 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VND) có VAT | Thành tiền (VND) có VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đầu nén khí | - Đầu nén khí không dầu - Dạng đầu nén: xoắn ốc - Lưu lượng: ≥ 36 m3/h tại áp suất 8 bar - Áp suất làm việc lớn nhất: 8 bar - Phù hợp với động cơ điện hiện hữu 5.5kW - Kết nối ngõ ra: RC 3/8” - Kích thước trục đầu ra: Φ28 - Kích thước tổng thể tối đa: 400x450x350mm | cái | 1 |  |  |
| Tổng cộng giá của hàng hóa bao gồm thuế, phí và các chi phí khác |  |  |  |  |  |  |

Yêu cầu khác:

- Khảo sát thực tế tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (nếu cần).

- Thực hiện kết nối đầu nén khí mới vào hệ thống để kiểm tra, đánh giá.

- Sau khi kiểm tra đầu nén khí mới xong, thực hiện kết nối đầu nén khí cũ vào hệ thống để hoàn trả lại hiện trạng ban đầu.

- Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

Ghi chú:

- Thời gian giao hàng: …..…….kể từ ngày ký hợp đồng.

- Báo giá này có hiệu lực: …….….… kể từ ngày ký.

|  |  | Ngày … tháng …. năm 2023 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- | --- |