## Hàng hóa thông thường
HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Đèn exit (đèn thoát hiểm) 1 mặt | - Điện áp: 220 - 240V/50Hz - Công suất: 3W - 5W - Phụ kiện lắp đặt: có đầy đủ đế, pát để lắp đèn áp tường - Thời gian hoạt động chế độ pin: ≥ 3 giờ - Bảo hành: 2 năm | Bộ | 232
2 | 2 | Đèn exit (đèn thoát hiểm) 2 mặt | - Điện áp: 220 - 240V/50Hz - Công suất: 3W - 5W - Phụ kiện lắp đặt: có đầy đủ đế, pát, ty treo để lắp đặt đèn âm trần, gắn tường, treo trần - Thời gian hoạt động chế độ pin: ≥ 3 giờ - Bảo hành: 2 năm | Bộ | 81
3 | 3 | Ổ cắm đơn (3 chấu) | - Điện áp định mức: 220VAC - 250VAC - Dòng điện định mức: ≥ 16A - Cách đấu dây: Cắm nhanh - Day nối đất: có - Màn che bảo vệ: có | Cái | 330
4 | 4 | Máng cáp inox 304 | - Chất liệu inox 304, dày ≥ 1,2mm - Kích thước: (100 x 50)mm ± 5mm | Mét | 80
5 | 5 | Đèn chiếu điểm | - Kiểu đèn: chiếu điểm - Công suất: 25W - 35W - Ánh sáng: ≥ 6500K - Hiệu suất phát sáng: ≥ 80lm/W - Chỉ số hoàn màu (CRI): ≥ 80 Ra - Tuổi thọ: ≥ 50.000 giờ - Kích thước: Ø (80 – 100) mm | Bộ | 20
6 | 6 | Đèn LED downlight âm trần | - Công suất: 17W - 19W - Ánh sáng trắng: ≥ 6500 K - Hiệu suất phát sáng: ≥ 95 Lm/W - Chỉ số hoàn màu (CRI): ≥ 80 Ra - Tuổi thọ: ≥ 25.000 giờ - Kích thước lỗ khoét: Ø (152 - 160)mm - Kích thước đèn: (Ø 167 × 29)mm ± 3mm | Bộ | 314
7 | 7 | Khởi động từ 3P (80A - 95A) | - Dòng điện định mức: 80A - Số cực: 3 cực - Loại sử dụng: AC3 - Điện áp mạch điều khiển: 220VAC, 50Hz - Điện áp hoạt động: (380 - 440)VAC - Tiếp điểm phụ: 1NO, 1NC | Cái | 6
8 | 8 | Khởi động từ 3P (115A - 150A) | - Dòng điện định mức: 115A - Số cực: 3 cực - Loại sử dụng: AC3 - Điện áp mạch điều khiển: 220VAC, 50Hz - Điện áp hoạt động: (380 - 440)VAC - Tiếp điểm phụ: 1NO, 1NC | Cái | 6