## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Pin sạc dự phòng máy thở | - Tương thích máy thở Hamilton T1 - Loại pin Lithium-ion. - Dung lượng tối thiểu 10.8V 72wAH - Linh kiện mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 03 tháng. - Thời gian giao hàng trong vòng 08 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. | Cái | 2
2 | 2 | Sensor oxy máy thở | - Tương thích máy thở Hamilton T1 - Phạm vi đo Oxy: 0% đến 100% - Độ chính xác và khả năng lặp lại < 1% - Sai số tuyến tính < 3% - Dung lượng tối thiểu 10.8V 72wAH - Linh kiện mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 03 tháng. - Thời gian giao hàng trong vòng 08 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. | Cái | 2
3 | 3 | Bảng điều khiển cảm ứng | - Tương thích máy thở R860 hãng GE. - Linh kiện mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 03 tháng. - Thời gian giao hàng trong vòng 08 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. | Cái | 1
4 | 4 | Bộ quạt giao tiếp Express – Điện cơ | - Tương thích máy thở R860 hãng GE. - Linh kiện mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 03 tháng. - Thời gian giao hàng trong vòng 08 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. | Cái | 1
5 | 5 | Công tắc tay (hand switch) | - Tương thích X-quang Fujifilm DR-XD 1000 - Kích hoạt quá trình phát tia X từ máy X-quang di động - Điều khiển từ xa giúp kỹ thuật viên giữ khoảng cách an toàn trong lúc chụp. - Thời gian bảo hành tối thiểu 03 tháng. - Thời gian giao hàng trong vòng 08 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. | Cái | 1
6 | 6 | Cụm đầu nối sạc tấm DR (SE Charging Terminal Assembly) | - Tương thích X-quang Fujifilm DR-XD 1000 - Là bộ phận trung gian để truyền điện từ nguồn sạc đến pin của máy X-quang di động hoặc tấm cảm biến DR. - Có thể là cổng kết nối trực tiếp hoặc dạng cradle/dock. - Thời gian bảo hành tối thiểu 03 tháng. - Thời gian giao hàng trong vòng 08 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. | Cái | 1
7 | 7 | Giá đỡ kết nối tấm DR (Cradle adapter) | - Tương thích tấm nhận ảnh DR-ID 1200 - Giữ cố định và kết nối tấm nhận ảnh vào hệ thống máy X-quang. - Tạo giao tiếp cơ học, điện và/hoặc dữ liệu giữa tấm DR và hệ thống máy chủ. - Hỗ trợ sạc pin, truyền tín hiệu hình ảnh, hoặc định vị vị trí của tấm DR. - Thời gian bảo hành tối thiểu 03 tháng. - Thời gian giao hàng trong vòng 08 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. | Cái | 1
8 | 8 | Bộ nâng cấp chức năng thở cho trẻ sơ sinh | - Tương thích máy thở CARESCAPE R860 - Bao gồm cả phần mềm và phần cứng. - Đầy đủ các chế độ thở cho trẻ sơ sinh, không bao gồm nCPAP. - Thời gian bảo hành tối thiểu 03 tháng. - Thời gian giao hàng trong vòng 08 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | Bộ | 2