## Hàng hóa thông thường
HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Máy lạnh giấu trần nối ống gió, công suất 24.000 Btu/h | - Một chiều lạnh, âm trần nối ống gió - Công suất làm lạnh tối đa: ≥ 25.900 Btu/h - Điện áp: 1 pha, 220V/50Hz - Môi chất lạnh: R32 - Độ ồn áp suất dàn lạnh (ở mức cao) tối đa: ≤ 35.0 dB(A) - Công suất tiêu thụ tối đa: ≤ 2.48kW (Tương đương mã sản phẩm S-2430PF3H/U-24PR1H5 của hãng Panasonic) | cái | 1
2 | 2 | Miệng gió loại 4 hướng 600 x 600 | - Kích thước: 600 x 600 mm - Loại: 4 hướng - Vật liệu: Khung bằng nhôm định hình, màu trắng, dày ≥ 1,2 mm - Lõi nan được làm bằng nhôm dày ≥ 1 mm | cái | 6
3 | 3 | Hộp miệng gió 460 x 460 x 150 | - Kích thước: 460 x 460 x 150 mm (dài x rộng x cao) - Kích thước cổ: D250 mm - Vật liệu: tôn mạ kẽm, dày: ≥ 0,75mm - Cách nhiệt dày ≥ 25 mm, 1 mặt tráng bạc (tương đương với nhãn hiệu Aeroform XLPE). - Phải phù hợp với kích thước của miệng gió 600 x 600 mm | cái | 6
4 | 4 | Ống gió mềm D250 mm | - Kích thước: D250 mm - Vật liệu: Lá nhôm 4 lớp, dây thép lò xo mạ kẽm hoặc đồng. - Cách nhiệt dày ≥ 25 mm (bằng bông Polyester - Polyester wool insulation) | m | 12
5 | 5 | Van chỉnh gió D250 mm | - Kích thước: D250 mm, - Vật liệu: tôn mạ kẽm dày ≥ 0,75 mm - Cách nhiệt dày ≥ 25 mm, 1 mặt tráng bạc (tương đương với nhãn hiệu Aeroform XLPE) - Bộ phận điều chỉnh: bằng tay gạt | cái | 3
6 | 6 | Hộp gió cấp/hồi máy lạnh | - Vật liệu: Tôn mạ kẽm độ dày ≥ 0,58mm - Hộp gió cấp có 3 cổ góp gió D250 mmm - Cách nhiệt dày ≥ 25 mm, 1 mặt tráng bạc (tương đương với nhãn hiệu Aeroform XLPE) - Phù hợp với kích thước miệng gió cấp/hồi máy lạnh giấu trần nối ống gió, có khớp nối mềm bằng bạt vải nối ống gió (có cách nhiệt) | cái | 2
7 | 7 | Ống gió bịt đầu: 500 x 350 mm, dài 900 mm | - Kích thước: 500 x 350 mm, dài 900 mm, bịt 1 đầu - Vật liệu: Tôn mạ kẽm độ dày ≥ 0,58mm - 3 cổ góp gió D250 mm - Cách nhiệt dày ≥ 25 mm, 1 mặt tráng bạc (tương đương với nhãn hiệu Aeroform XLPE) | ống | 1
8 | 8 | Ống đồng D10 và D16 bao gồm cách nhiệt | - Vật liệu: đồng - Kích thước: D10 (9.0 - 9.52 mm) dày ≥ 0.8 mm và D16 (15 - 15.88 mm) dày ≥ 0.8 mm, bao gồm cách nhiệt, simili và dây điện 2.5 mm2 | m | 8