## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Ống cho ăn, bằng PVC, cỡ 5-> 10Fr | Ống cho ăn thông mũi dạ dày dành cho trẻ em - Chất liệu: bằng nhựa PVC, trong suốt - Kích cỡ: 5Fr, 6Fr, 8Fr, 10Fr - Đường kính trong: 1.2 - 3.3mm, dài 50 - 60cm - Thân ống có đường cản quang - Có 4 vạch đánh dấu chạy dọc theo chiều dài ống tình từ đầu cuối ống tại vị trí 20cm, 30cm, có 2 mắt phụ - Thời gian lưu ống khoảng 5 - 7 ngày - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc chứng nhận CE (Châu Âu) | Cái | 4500 | 0