## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Ống hút dịch dùng trong sinh thiết nội mạc tử cung | Ống hút dịch dùng trong sinh thiết nội mạc tử cung. Chất liệu: Polyethylene Chiều dài: 23.5 - 50cm, đường kính trong khoảng 2.5 - 2.6mm, đường kính ngoài khoảng 3.0 - 3.1mm Đặc điểm: thân có lỗ mở 2.0 - 2.1mm. Đầu ống nhỏ, tù, đặc điểm nháp và thô dễ lấy mẫu tế bào bề mặt nội mạc tử cung. Tiệt khuẩn Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cái | 294