## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Phần lô 1: Ống soi trung thất |  |  | 0
2 | 2 | Ống soi trung thất video, chiều dài 150-160 mm | Ống soi trung thất video - Cấu tạo: + Chiều dài: 150-160mm + Tích hợp nguồn sáng trong ống soi - Bao gồm: + Khay đựng ống soi bao gồm nắp đậy, tấm lót có lỗ + Kích thước khay: * Chiều dài: 240-260 mm * Chiều rộng: 240-260 mm * Chiều cao: 65-85 mmm - Tương thích với hộp kết nối model TC301, hệ thống dàn máy nội soi K-Storz hiện đang có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa | Cái | 1
3 | 3 | Phần lô 2: Dụng cụ trung thất |  |  | 0
4 | 4 | Kẹp phẫu tích, chiều dài 200-240 mm | Kẹp phẫu tích - Chiều dài 200-240 mm - Đường kính 3.5-10 mm - Hàm hoạt động đôi - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 2
5 | 5 | Kẹp phẫu tích, chiều dài 240-300 mm | Kẹp phẫu tích - Chiều dài: 240-300 mm - Đường kính 3.5-6.8 mm - Hàm hoạt động đôi - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 2
6 | 6 | Kẹp sinh thiết, chiều dài 200-240 mm, chiều dài ngàm 12 mm | Kẹp sinh thiết - Cấu tạo: + Chiều dài: 200-240 mm + Chiều dài ngàm 12 mm + Hàm hình oval/ muỗng - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1
7 | 7 | Kẹp sinh thiết, cỡ 3.5-5 mm, chiều dài 240-250 mm | Kẹp sinh thiết - Chiều dài: 240-250 mm - Đường kính 3.5-5 mm - Hàm hoạt động đơn - Gồm 3 bộ phận: + Tay cầm + Vỏ ngoài cách điện + Ruột kẹp - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 2
8 | 8 | Kẹp sinh thiết, chiều dài 200-240 mm | Kẹp sinh thiết - Cấu tạo: + Chiều dài: 200-240 mm + Đường kính 3-8 mm - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1
9 | 9 | Kéo Metzenbaum, hàm cong hoạt động đôi, cỡ 3.5-5 mm, chiều dài 240-250 mm | Kéo Metzenbaum - Chiều dài: 240-250 mm - Đường kính 3.5-5 mm - Hàm cong hoạt động đôi - Gồm 3 bộ phận: + Tay cầm + Vỏ ngoài cách điện + Ruột kéo - Có đầu nối để đốt điện cầm máu đơn cực - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 2
10 | 10 | Hộp đụng dụng cụ nội soi trung thất | Hộp đựng dụng cụ - Có tấm lót silicon - Có nắp - Kích thước * Chiều dài: 500-520 mm * Chiều rộng: 200-240 mm * Chiều cao: 60-65mmm - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1