## Hàng hóa thông thường
HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Bộ tay nắm gạt có nắp che | + Chất liệu: inox 304; + Màu hoàn thiện: inox mờ; + Kích thước nắp chụp tay nắm 53,5×8 mm (2 miếng); + Kích thước nắp chụp ruột khóa 53,5×8 mm (2 miếng); + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. | bộ | 105
2 | 2 | Chốt âm cho cửa, 305 mm | + Khóa và mở bằng tay; + Chất liệu: đồng thau; + Màu hoàn thiện: chrome mờ; + Dạng thanh gạt lên xuống; + Đầu chốt: 19,1 mm; + Thanh chốt: 305 mm; + Chiều ngang: 25 mm; + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. | bộ | 80
3 | 3 | Thân khóa | + Lưỡi gà được điều khiển bởi tay nắm và ruột khoá; + Chốt chết được điều khiển bằng ruột khoá; + Chốt chết, lưỡi gà và lỗ trục tay nắm làm từ inox; + Lỗ trục tay nắm: 8 mm; + Mặt thân khóa: inox 304; + Mặt thân khóa tròn kích thước: 24 mm; + Khoảng cách từ lỗ trục tay nắm đến lỗ ruột khoá (b): 72 mm; + Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khoá (a): 55 mm; + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. | bộ | 83
4 | 4 | Ruột khóa 1 đầu chìa, 1 đầu vặn | + Mặt ngoài dùng chìa, mặt trong núm vặn; + Chiều dài A: 32,5 mm; B: 32,5 mm; C: 65 mm; + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. | bộ | 83
5 | 5 | Bản lề lá - 4 vòng bi | + Hoàn thiện: inox mờ 304; + Trục quay cố định; + Thiết kế với 4 vòng bi; + Kích thước bản lề: 127x89 mm (5”x3.5” mm); + Độ dày bản lề: 3 mm; + Vòng bi: Ø14 mm; + Chịu lực với 3 bản lề: 80 kg; + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. | bộ | 960
6 | 6 | Tay nắm gạt có nắp che cho cửa thoát hiểm | + Dùng cho cửa dày từ 40-55 mm; + Chiều rộng cửa từ 840-914 mm; + Mở cửa từ bên trong bằng cách đẩy vào thanh ngang; + Mở cửa từ bên ngoài bằng tay gạt – nếu có khóa ngoài thì phải mở bằng chìa; + Phù hợp cho cửa chống cháy; + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. | bộ | 30
7 | 7 | Bản lề sàn | + Phù hợp cho cửa mở 1 hay 2 chiều; + Điều chỉnh tốc độ đóng; + Chức năng giữ cửa 90°; + Phù hợp cho cửa mở trái và phải; + Chiều rộng cửa tối đa: 950 – 1100 mm; + Trọng lượng tối đa ≥ 150 kg; + Góc mở tối đa ≈ 130º; + Chiều cao cửa tối đa ≤ 2600 mm; + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. | bộ | 10
8 | 8 | Tay co thủy lực | + Chức năng giữ cửa 90°; + Chiều rộng cửa từ 850-1100 mm; + Trọng lượng tối đa ≥ 65 kg; + Màu hoàn thiện: xám bạc; + Phù hợp cho cửa mở trái và phải; + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. | bộ | 156
9 | 9 | Tay nắm cửa sổ | + Chất liệu hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện màu trắng; + Trục liên kết 8 mm; + Vít liên kết M4 x 10 mm. + Tay nắm xoay 90° ngược chiều kim đồng hồ; + Trọng lượng: 150g. | cái | 400
10 | 10 | Silicone trung tính | + Thời gian tạm khô ở nhiệt độ 230C ≈ 12 phút; + Trong lượng riêng ở nhiệt độ 230C ≈ 1,37 ± 0,05; + Độ cứng ≈ 38 (JIS type A); + Sức căng ≈ 1,2 Mpa; + Độ co giãn ≈ 450%; + Khả năng chịu nhiệt (sau lưu hóa): -500C đến 1500C. | chai | 80
11 | 11 | Sơn men kháng khuẩn | + Là sơn epoxy gốc nước 2 thành phần; + Có khả năng kháng khuẩn; + Thời gian khô ≤ 2,5 h; + Độ bền va đập ≥ 25 kgf.cm; + Khả năng kháng nước: màng sơn không bị phồng rộp sau khi ngâm trong nước tối thiểu 96 giờ. + Màu sắc theo yêu cầu của Chủ đầu tư. | thùng/5kg | 50
12 | 12 | Tấm trần thạch cao trang trí | + Kích thước: 605 x 1210 x 8 mm; + Chất liệu: thạch cao; + Hoa văn dạng đục lỗ. | tấm | 5320
13 | 13 | Sơn nước trong nhà | + Có khả năng kháng khuẩn; + Độ bền của lớp phủ theo phương pháp cắt ô: loại 0; + Độ phủ: khoảng 94 g/m2; + Độ mịn ≤ 20 μm; + Độ rửa trôi ≥ 100 chu kỳ; + Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi (VOC) ≤ 18 g/L; + Thời gian khô bề mặt ≤ 0,6 h. | thùng/16 lít | 12