## Hàng hóa thông thường
HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Bồn cầu 2 khối Kích thước (dài x rộng x cao): 710 x 380 x 718 mm | - Vật liệu: Men chống bám bẩn - Màu sắc: Trắng - Tâm xả: 305 mm - Loại xả: Nút nhấn - Lượng nước sử dụng: 4.5/3.0 lít - Kích thước (dài x rộng x cao): 710 x 380 x 718 mm - Đường kính ống thải: 63 mm - Bàn cầu 2 khối, đồng bộ bao gồm: Nắp đóng êm, két nước, thân cầu, bích nối sàn, van dừng và dây cấp - Tương đương mã TOTO CS326DT10 kết hợp nắp đóng êm TC395VS | Cái | 30
2 | 2 | Bồn cầu 2 khối Kích thước (dài x rộng x cao): 700 x 395 x 747 mm | - Vật liệu: Men chống bám bẩn - Màu sắc: Trắng - Tâm xả: 305 mm - Loại xả: Nút nhấn - Lượng nước sử dụng: 4.5/3.0 lít - Kích thước (dài x rộng x cao): 700 x 395 x 747 mm - Đường kính ống thải: 63 mm - Bàn cầu 2 khối, đồng bộ bao gồm: Nắp đóng êm, két nước, thân cầu, dây cấp, van dừng. - Tương đương mã TOTO CS769DRT8 | Cái | 16
3 | 3 | Nắp và bệ ngồi bồn cầu (Bồn cầu Flush) | - Vật liệu: Nhựa - Màu sắc: Trắng - Loại: Nắp đóng êm - Kích thước (dài x rộng x cao): 495 x 361 x 83 mm - Khoảng cách tâm ốc: 140 mm - Kích thước lỗ (dài x rộng): 297 x 201 mm - Tương đương mã TOTO TC393VS | Cái | 37
4 | 4 | Nắp bồn cầu | - Vật liệu: Nhựa - Màu sắc: Trắng - Loại: Nắp đóng êm - Kích thước tim ốc đến đầu nắp: 422 - 442 mm - Kích thước chiều rộng nắp bệ ngồi: 355 mm - Kích thước lỗ nắp bệ ngồi: 281 x 205 mm - Phù hợp lắp cho bồn cầu American VF-2321 | Cái | 53
5 | 5 | Tay gạt bồn cầu | - Vật liệu: Đồng, ABS, hợp kim kẽm - Kiểu: Gạt ngang, lắp phía trước két nước - Kích thước: 20,5 x 7,5 x 2,6 cm (8,07 x 2,95 x 1,02 inch) - Phù hợp lắp cho bồn cầu 2 khối VF-2321 hãng American Standard | Cái | 75
6 | 6 | Chậu rửa mặt lavabo chân lửng | - Vật liệu: Sứ - Màu sắc: Trắng - Kích thước(dài x rộng x cao): 465 x 530 x 535 mm - Kèm chân ngắn (lửng) đồng bộ | Bộ | 14
7 | 7 | Chậu rửa đặt bàn | - Vật liệu: Sứ - Màu sắc: Trắng - Kích thước (dài x rộng x cao): 520 mm x 445 mm x 195 mm - Tương đương mã American VF-0476 | Bộ | 8
8 | 8 | Vòi lavabo | - Vật liệu: Đồng mạ Ni-Cr - Kiểu loại: 1 chế độ nước lạnh, tay gạt đơn, gật gù - Kích thước: 113 mm - Khoảng cách từ tim thân vòi đến tim đầu vòi: 112 mm - Đầu vòi cấp nước nghiêng: 20° - Kết nối: Răng tiêu chuẩn Ø21 mm - Lượng xả nước: 5,0 L/phút - Bộ sản phẩm bao gồm: 1 Bộ Thân vòi, 2 Cái Gioăng, 1 Bộ Đai ốc | Cái | 100
9 | 9 | Vòi chậu rửa, cổ cao cần mềm | - Vật liệu: Đồng, mạ Crom/Ni - Kiểu loại: 1 chế độ nước lạnh, 2 chế độ phun, vòi cần mềm, tay gạt, đóng mở 90° - Kích thước (Cao): 371 mm - Khoảng cách từ tim thân vòi đến tim đầu vòi: 230 mm - Kết nối: Răng tiêu chuẩn Ø21 mm | Cái | 14
10 | 10 | Vòi chậu rửa, cổ cao | - Vật liệu: Kim loại không từ tính, bề mặt xi mạ Ni+Cr - Kiểu tay gạt, đóng mở 90o - Kích thước: Cao 340 mm (bao gồm kích thước ren ngoài; độ dài gen 43 mm, G1/2) - Khoảng cách từ tim thân đến tim đầu vòi: 200 mm - Đầu vòi cấp nước nghiêng 13° | Cái | 14
11 | 11 | Bộ xả cho lavabo sứ | - Vật liệu: Đồng thau, bề mặt mạ Crom - Bao gồm: + Ống thải chữ P: 285 mm + Ống xả chậu có chặn nước: Đường kính mặt ống 54 mm, chiều dài 220 mm - Tương đương mã Inax A-675PV + Inax A-016V | Bộ | 100
12 | 12 | Đầu vòi tăng áp | - Vật liệu: Đồng thau mạ Crom - Kích thước: Đường kính 39 mm - Có 3 chế độ nước và xoay 360° - Kiểu kết nối: Ren 21 mm | Cái | 40
13 | 13 | Tay gạt của van cấp nước (Flush) | - Phù hợp lắp cho bộ van cấp nước SLOAN mã Gem-2 (Flush) - Tương đương mã SLOAN G - 143A | Cái | 30
14 | 14 | Mắt cảm biến cho vòi nước cảm ứng | - Cảm biến: Hồng ngoại - Khoảng cách cảm biến: 10 - 15 cm - Nguồn điện: 6VDC - Phù hợp lắp cho vòi nước cảm ứng mã TP - 20935 hãng TPPRO | Cái | 20
15 | 15 | Bộ vòi sen tắm gắn tường | Đồng bộ, bao gồm: 1 van sen, chân sen, gioăng cao su, nắp trang trí, 1 tay sen, 1 dây sen 1. Van sen: - Vật liệu: Đồng mạ Ni - Cr - Kiểu loại: Nóng và lạnh. Tay gạt đơn - Áp lực tối đa: ≥ 1.0 Mpa 2. Bát sen - Vật liệu: Nhựa ABS mạ Nikel Chrome - Kiểu loại: Dáng tròn, đường kính 103 mm. - Phụ kiện: Tay sen có van định lưu dây sen, gác sen. - Tương đương mã TOTO TBS04302V/TBW03002B | Bộ | 13
16 | 16 | Bộ tay sen tắm (Bát sen cầm tay) | - Vật liệu: Nhựa ABS mạ Nikel Chrome - Kiểu loại: Dáng tròn, 5 chế độ - Kích thước: Đường kính 103 mm - Phụ kiện: Tay sen có van định lưu, dây sen, gác sen. - Tương đương mã TOTO TBW03002B | Bộ | 49
17 | 17 | Vòi xịt vệ sinh | - Vật liệu: Đồng mạ Ni-Cr - Vật liệu lõi van: POM - Bao gồm: Vòi xịt, giá treo, tấm lọc, dây vòi xịt thép không gỉ 304 (Inox SUS304), xoay 360° | Bộ | 78.5
18 | 18 | Vòi đơn gắn tường | - Vật liệu: Đồng thau mạ Crom, Niken. Lõi van gốm ceramic - Kiểu loại: Một đường nước lạnh, tay gạt, lắp tường - Kiểu kết nối: Ren 21 mm - Kích thước từ tâm vòi đến mặt tường: 110 mm - Đầu vòi: Nghiêng góc 5° | Cái | 10
19 | 19 | Thoát sàn thép không gỉ 304 (Inox 304) loại 150 x 150 x 25 mm, Ø60 | - Vật liệu: Thép không gỉ 304 (Inox 304), có ngăn mùi - Kích thước (Dài x rộng x cao): 150 x 150 x 25 mm - Sử dụng ống thoát Ø60 | Cái | 23
20 | 20 | Thoát sàn thép không gỉ 304 (Inox 304) loại 120 x 120 x 25 mm, Ø60 | - Vật liệu: Thép không gỉ 304 (Inox 304), có ngăn mùi - Kích thước (Dài x rộng x cao): 120 x 120 x 25 mm - Sử dụng ống thoát Ø60 | Cái | 18
21 | 21 | Móc áo (loại 2 móc) | - Vật liệu: Thép không gỉ 304 (Inox 304) - Kích thước (Dài x rộng x cao): 100 x 70 x 50 mm - Kiểu loại: 2 móc treo | Cái | 90
22 | 22 | Thanh treo khăn/ Thanh vắt khăn/ Máng khăn đơn | - Vật liệu: Thép không gỉ 304 (Inox 304) - Kích thước (Sâu x Rộng x Cao): 72 x 607 x 43 mm - Kiểu loại: Thanh đơn - Có thể tăng chỉnh khoảng cách | Cái | 70
23 | 23 | Kệ kính | - Kích thước (Dài x rộng x cao): 400 x 120 x 10 mm - Vật liệu: Kính cường lực - Cạnh mài nhẵn, bo tròn - Bao gồm: Bát, kẹp và ốc vít thép không gỉ 304 (Inox 304) | Cái | 32
24 | 24 | Hộp nhấn xà phòng 1.0 lít (nút ấn) | - Vật liệu: Nhựa ABS, màu trắng - Dung tích: 1.0 lít - Kích thước (Sâu x rộng x cao): 100 x 100 x 230 mm - Lượng nhấn xà phòng trung bình/lần: 0.7 ml | Cái | 58
25 | 25 | Hộp nhấn xà phòng đôi 0.5 lít (nút ấn) | - Vật liệu: Nhựa ABS, màu trắng - Kiểu loại: 2 hộc - Dung tích: 250 ml x 2 - Kích thước (Sâu x rộng x cao): 65 x 100 x 215 mm - Lượng nhấn xà phòng trung bình/lần: 0.7 ml | Cái | 162
26 | 26 | Dây mềm cấp nước 50 cm | - Vật liệu: + Ống: PVC/TPE/SILICON/EPDM + Ống bọc: Thép không gỉ 304 (SUS304)/ Đồng thau + Lõi: Đồng thau + Đầu nối bằng đồng thau - Mạ: Niken/Crom - Chiều dài: 50cm - Kích thước ren: G1/2 | Sợi | 240
27 | 27 | Công tắc bàn đạp | - Điện áp định mức: 250VAC - 50 Hz - Dòng điện định mức: 10A - Tiếp điểm: Thường đóng, thường mở - Kiểu dáng: Bàn đạp chân, vỏ nhôm, dây điện nối ≥ 1 mét | Cái | 5
28 | 28 | Bộ van xả tiểu cảm ứng âm tường | - Vật liệu: Đồng thau mạ Crom - Chỉ số chống nước, kháng bụi: ≥ IP65 - Khoảng cách cảm ứng: 400 - 700 mm - Kích thước: 130 x 130 mm - Chức năng: 2 lần xả - Lưu lượng xả: 2 - 4 lít/ phút - Kiểu loại: Âm tường, đầu cấp và đầu xả thẳng hàng - Sử dụng nguồn: 220 VAC - Tương đương mã Broda 0458 | Bộ | 7
29 | 29 | Ống nhựa PVC loại 21 x 1.7 (mm) | - Vật liệu: PVC - Kích thước danh nghĩa (DN): 21 mm, dài 4.0 mét/cây - Bề dày danh nghĩa: ≥ 1.7 mm | Cây | 5
30 | 30 | Ống nhựa PVC loại 27 x 1.9 (mm) | - Vật liệu: PVC - Kích thước danh nghĩa (DN): 27 mm, dài 4.0 mét/cây - Bề dày danh nghĩa: ≥ 1.9 mm | Cây | 7.5
31 | 31 | Ống nhựa PVC loại 34 x 2.2 (mm) | - Vật liệu: PVC - Kích thước danh nghĩa (DN): 34 mm, dài 4.0 mét/cây - Bề dày danh nghĩa: ≥ 2.2 mm | Cây | 2.5
32 | 32 | Ống nhựa PVC loại 42 x 2.2 (mm) | - Vật liệu: PVC - Kích thước danh nghĩa (DN): 42 mm, dài 4.0 mét/cây - Bề dày danh nghĩa: ≥ 2.2 mm | Cây | 7.5
33 | 33 | Ống nhựa PVC loại 60 x 2.5 (mm) | - Vật liệu: PVC - Kích thước danh nghĩa (DN): 60 mm, dài 4.0 mét/cây - Bề dày danh nghĩa: ≥ 2.5 mm | Cây | 5
34 | 34 | Ống nhựa PVC loại 90 x 3.5 (mm) | - Vật liệu: PVC - Kích thước danh nghĩa (DN): 90 mm, dài 4.0 mét/cây - Bề dày danh nghĩa: ≥ 3.5 mm | Cây | 2.5
35 | 35 | Ống nhựa PVC loại 114 x 4.5 (mm) | - Vật liệu: PVC - Kích thước danh nghĩa (DN): 114 mm, dài 4.0 mét/cây - Bề dày danh nghĩa: ≥ 4.5 mm | Cây | 2.5
36 | 36 | Ống nhựa PP-R loại 20 x 3.4 (mm) | - Vật liệu: PP-R - Kích thước danh nghĩa: 20 mm, dài 4.0 mét/cây - Bề dày danh nghĩa: ≥ 3.4 mm | Cây | 2.5
37 | 37 | Ống nhựa PP-R loại 25 x 4.2 (mm) | - Vật liệu: PP-R - Kích thước danh nghĩa: 25 mm, dài 4.0 mét/cây - Bề dày danh nghĩa: ≥ 4.2 mm | Cây | 10
38 | 38 | Ống nhựa PP-R loại 32 x 5.4 (mm) | - Vật liệu: PP-R - Kích thước danh nghĩa: 32 mm, dài 4.0 mét/cây - Bề dày danh nghĩa: ≥ 5.4 mm | Cây | 2.5
39 | 39 | Ống nhựa PP-R loại 40 x 6.7 (mm) | - Vật liệu: PP-R - Kích thước danh nghĩa: 40 mm, dài 4.0 mét/cây - Bề dày danh nghĩa: ≥ 6.7 mm | Cây | 7.5
40 | 40 | Co 90°, chữ T, lơi 45° nhựa PVC loại 21 (mm) | - Vật liệu: PVC - Kích thước: 21 mm - Áp suất danh nghĩa (PN): ≥ 15 bar - Thành phần gồm: 3 loại, 20 cái/loại | Cái | 30
41 | 41 | Co 90°, chữ T, lơi 45° nhựa PVC loại 27 (mm) | - Vật liệu: PVC - Kích thước: 27 mm - Áp suất danh nghĩa (PN): ≥ 15 bar - Thành phần gồm: 3 loại, 20 cái/loại | Cái | 30
42 | 42 | Co 90°, chữ T, lơi 45° nhựa PVC loại 34 (mm) | - Vật liệu: PVC - Kích thước: 34 mm - Áp suất danh nghĩa (PN): ≥ 15 bar - Thành phần gồm: 3 loại, 10 cái/loại | Cái | 30
43 | 43 | Co 90°, chữ T, lơi 45° nhựa PVC loại 42 (mm) | - Vật liệu: PVC - Kích thước: 42 mm - Áp suất danh nghĩa (PN): ≥ 12 bar - Thành phần gồm: 3 loại, 20 cái/loại | Cái | 30
44 | 44 | Co 90°, chữ T, lơi 45° nhựa PVC loại 60 (mm) | - Vật liệu: PVC - Kích thước: 60 mm - Áp suất danh nghĩa (PN): ≥ 12 bar - Thành phần gồm: 3 loại, 10 cái/loại | Cái | 30
45 | 45 | Co 90°, chữ T, lơi 45° nhựa PVC loại 90 (mm) | - Vật liệu: PVC - Kích thước: 90 mm - Áp suất danh nghĩa (PN): ≥ 12 bar - Thành phần gồm: 3 loại, 10 cái/loại | Cái | 30
46 | 46 | Co 90°, chữ T, lơi 45° nhựa PVC loại 114 (mm) | - Vật liệu: PVC - Kích thước: 114 mm - Áp suất danh nghĩa (PN): ≥ 12 bar - Thành phần gồm: 3 loại, 10 cái/loại | Cái | 30
47 | 47 | Co 90° ren trong nhựa PP-R loại 20 x 1/2 (mm x inch) | - Vật liệu: Nhựa PP-R - Kích thước danh nghĩa (DN): 20 x 1/2 (mm x inch) - Áp suất danh nghĩa (PN): ≥ 20 bar | Cái | 5
48 | 48 | Co 90° ren trong nhựa PP-R loại 25 x 1/2 (mm x inch) | - Vật liệu: PP-R - Kích thước danh nghĩa (DN): 25 x 1/2 (mm x inch) - Áp suất danh nghĩa (PN): ≥ 20 bar | Cái | 7
49 | 49 | Co 90° ren trong nhựa PP-R loại 32 x 1 (mm x inch) | - Vật liệu: PP-R - Kích thước danh nghĩa (DN): 32 x 1 (mm x inch) - Áp suất danh nghĩa (PN): ≥ 20 bar | Cái | 5
50 | 50 | Bộ khớp nối sống nhựa PVC loại 21 (mm) | - Vật liệu: PVC - Kích thước danh nghĩa (DN): 21 mm - Áp suất danh nghĩa (PN): ≥ 15 bar | Cái | 5
51 | 51 | Bộ khớp nối sống nhựa PVC loại 60 (mm) | - Vật liệu: PVC - Kích thước danh nghĩa (DN): 60 mm - Áp suất danh nghĩa (PN): ≥ 12 bar | Cái | 5
52 | 52 | Bộ khớp nối sống nhựa PVC loại 90 (mm) | - Vật liệu: PVC - Kích thước danh nghĩa (DN): 90 mm - Áp suất danh nghĩa (PN): ≥ 12 bar | Cái | 2.5
53 | 53 | Bộ khớp nối sống nhựa PVC loại 114 (mm) | - Vật liệu: PVC - Kích thước danh nghĩa (DN): 114 mm - Áp suất danh nghĩa (PN): ≥ 9 bar | Cái | 2.5
54 | 54 | Con thỏ ren trong (Thân co chữ S ren trong) nhựa PVC loại 42 mm | - Vật liệu: PVC - Kích thước danh nghĩa (DN)/ Quy cách: Ø42 (mm) - PN (bar): 10 - Bộ bao gồm: Thân, co và bu lông | Bộ | 5
55 | 55 | Con thỏ ren trong (Thân co chữ S ren trong) nhựa PVC loại 49 mm | - Vật liệu: PVC - Kích thước danh nghĩa (DN)/ Quy cách: Ø49 (mm) - PN (bar): 10 - Bộ bao gồm: Thân, co và bu lông | Bộ | 7.5
56 | 56 | Con thỏ ren trong (Thân co chữ S ren trong) nhựa PVC loại 60 mm | - Vật liệu: PVC - Kích thước danh nghĩa (DN)/ Quy cách: Ø49 (mm) - PN (bar): ≥ 8 - Bộ bao gồm: Thân, co và bu lông | Bộ | 20.5
57 | 57 | Van điện từ loại DN15/ 1/2″/ Ø21 mm | - Kích thước: DN15/ 1/2″/ Ø21 mm - Vật liệu: Dây đồng. Lò xo, toàn thân thép không gỉ 304 (Inox 304) - Kiểu kết nối: Bắt ren - Nguồn điện: DC24V (± 1) - Áp suất nước: ≥ 0.5 - 10 bar - Chỉ số chống nước, kháng bụi: ≥ IP65 - Loại van: Thường đóng | Cái | 7.5
58 | 58 | Van điện từ DN20/ 3/4″/ Ø27 mm | - Kích thước: DN20/ 3/4″/ Ø27 mm - Vật liệu: Dây đồng. Lò xo, toàn thân Thép không gỉ 304 (Inox 304) - Kiểu kết nối: Bắt ren - Nguồn điện: DC24V (± 1) - Áp suất nước: ≥ 0.5 - 10 bar - Chỉ số chống nước, kháng bụi: ≥ IP65 - Loại van: Thường đóng | Cái | 7.5
59 | 59 | Van điện từ DN25/ 1″/ Ø34 mm | - Kích thước: DN25/ 1″/ Ø34 mm - Vật liệu: Dây đồng. Lò xo, toàn thân Thép không gỉ 304 (Inox 304) - Kiểu kết nối: Bắt ren - Nguồn điện: DC24V (± 1) - Áp suất nước: ≥ 0.5 - 10 bar - Chỉ số chống nước, kháng bụi: ≥ IP65 - Loại van: Thường đóng | Cái | 5
60 | 60 | Van cổng (Gate valve) DN20, 2 đầu ren | - Vật liệu: Thân, ty, nắp van thép không gỉ 304 (Inox 304) - Kích thước: DN20 - Kiểu nối: Lắp ren trong - Loại: Tay vặn - Áp lực làm việc: PN16 | Cái | 10
61 | 61 | Van cổng (Gate valve) DN32, 2 đầu ren | - Vật liệu: Thân, ty, nắp van thép không gỉ 304 (Inox 304) - Kích thước: DN32 - Kiểu nối: Lắp ren trong - Loại: Tay vặn - Áp lực làm việc: PN16 | Cái | 1.5
62 | 62 | Van nước chữ H (Van nước lắp góc hẹp 2 đường) | - Vật liệu: Thép không gỉ 304 (Inox 304)/ Đồng thau - Màu sắc: Xám - Kiểu nối: Lắp ren 21 mm - Kiểu loại: 2 cổng ra, 2 tay vặn riêng biệt, lắp cách tường khoảng 5.5 cm | Cái | 65
63 | 63 | Van 1 chiều DN50 | - Kích thước (Dài x rộng): 203 mm x 165 mm - Kích thước đường kính: 60 (DN50) - Thân van, nắp van: Gang (Thép dẻo). - Đĩa van: Thép + Cao su. - Tấm đĩa: Thép carbon - Áp suất định mức: PN16 | Cái | 3
64 | 64 | Van 1 chiều DN65 | - Kích thước (Dài x rộng): 216 mm x 185 mm - Kích thước đường kính: 76 (DN65) - Thân van, nắp van: Gang (Thép dẻo). - Đĩa van: Thép + Cao su. - Tấm đĩa: Thép carbon - Áp suất định mức: PN16 | Cái | 4
65 | 65 | Van 1 chiều DN80 | - Kích thước (Dài x rộng): 241 mm x 200 mm - Kích thước đường kính: 90 (DN80) - Thân van, nắp van: Gang (Thép dẻo). - Đĩa van: Thép + Cao su. - Tấm đĩa: Thép carbon - Áp suất định mức: PN16 | Cái | 3
66 | 66 | Van cầu nhựa PVC trơn, loại Ø21 | - Vật liệu: PVC, tay gạt thép không gỉ 304 (Inox 304), cầu inox (bi) - Kích thước: Ø21 | Cái | 10
67 | 67 | Van cầu nhựa PVC trơn, loại Ø60 | - Vật liệu: PVC, tay gạt thép không gỉ 304 (Inox 304), cầu inox (bi) - Kích thước: Ø60 | Cái | 10
68 | 68 | Van cầu nhựa PVC trơn, loại Ø90 | - Vật liệu: PVC, tay gạt thép không gỉ 304 (Inox 304), cầu inox (bi) - Kích thước: Ø90 | Cái | 5
69 | 69 | Rọ bơm lá lật Ø76 | - Vật liệu: uPVC - Đường kính: Ø76 - Áp suất làm việc: ≥ 10 bar | Cái | 3
70 | 70 | Rọ bơm lá lật Ø90 | - Vật liệu: uPVC - Đường kính: Ø90 - Áp suất làm việc: ≥ 10 bar | Cái | 5
71 | 71 | Bộ bích nối đơn loại 90 mm | - Vật liệu: PVC - Kích thước danh nghĩa (DN): 90 mm - Áp suất danh nghĩa (PN): ≥ 12 bar - Bao gồm: Gioăng bít đơn | Cái | 10
72 | 72 | Keo dán ống nhựa PVC (không mùi) | - Mô tả: Không gây mùi khó chịu, không chứa các hợp chất hóa học độc hại - Trọng lượng: 200 gram/ hộp | Hộp | 2.5
73 | 73 | Keo lụa (keo non) | - Quy cách 1 cuộn (dày x rộng x dài): 0,075 mm x 12 mm x 10 m - Vật liệu: PTFE | Cuộn | 175
74 | 74 | Khớp nối cao su chống rung loại Ø60 (DN50) | - Kích thước danh nghĩa: DN50 (mm) - Mặt bích: Thép cacbon - Thân: Cao su phân cực - Khung chịu lực: Dây thép - Áp suất danh nghĩa: PN16 | Cái | 3
75 | 75 | Khớp nối cao su chống rung loại Ø76 (DN65) | - Kích thước danh nghĩa: DN65 (mm) - Mặt bích: Thép cacbon - Thân: Cao su phân cực - Khung chịu lực: Dây thép - Áp suất danh nghĩa: PN16 | Cái | 3
76 | 76 | Dây xích 6 mm thép không gỉ 304 (Inox 304) | - Vật liệu: Thép không gỉ 304 (Inox 304) - Đường kính: Ø6 mm | Mét | 50
77 | 77 | Ốc siết cáp 6 mm thép không gỉ 304 (Inox 304) | - Vật liệu: Thép không gỉ 304 (Inox 304) - Đường kính: Ø6 mm - Bao gồm: Phần thân, phần đầu và đai ốc | Cái | 20
78 | 78 | Bu lông loại M16 x 80 mm thép không gỉ 304 (Inox 304) | - Vật liệu: Thép không gỉ 304 (Inox 304) - Đường kính thân ren: 14 mm - Chiều dài thân ren: 80 mm - Bộ gồm: Bu lông, tán + 02 long đền. | Bộ | 100
79 | 79 | Bu lông loại M16 x 50 mm thép không gỉ 304 (Inox 304) | - Vật liệu: Thép không gỉ 304 (Inox 304) - Đường kính thân ren: 14 mm - Chiều dài thân ren: 50 mm - Bộ gồm: Bu lông, tán + 02 long đền. | Bộ | 32
80 | 80 | Van bướm tay gạt (Có khóa định vị) | - Kích thước danh nghĩa (DN): 90 mm - Vật liệu thân van: Gang dẻo - Vật liệu đĩa van: Thép không gỉ 304 304 (Inox 304) - Áp suất làm việc: 16 bar - Seat (Phần làm kín): EPDM | Cái | 4
81 | 81 | Rơle điện tử tự động báo cạn | - Nguồn điện: 220V/ 50Hz - Dòng tối đa: 10 A - Áp lực tối đa: 10 bar - Công suất tối đa: 1.1 kw - Kết nối: Ren ngoài G1", đầu vào và ra thẳng hàng | Cái | 2